工事用材料検査申請品目一覧表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 工事種目 | 品 目 | 規　　格 | 摘　　要 |
| 建  築 | 杭 工事 | RCパイル、PCパイル | 径 　　　mm  長さ 　　 m | ｱｰｽﾄﾞﾘﾙはｺﾝｸﾘｰﾄ・  鉄筋工事に記入 |
| 土 工事 | 割栗石、玉石、砕石 | 径 　　　 mm |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ  工事 | 生コンクリート | ４週強度  Fc＝ N/mm2 | 普通・軽量等を  記入 |
| 鉄筋工事 | 普通鉄筋、異径鉄筋 | サイズ | SR･SD等を記入 |
| 鉄骨工事 | 形鋼・鋼板・軽量形鋼 |  | SS･SM等を記入 |
| 組石工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(構造用のみ） | 厚 さ |  |
| 防水工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ･ﾌｪﾙﾄ･ｺﾞﾑｼｰﾄ | kg・長さ |  |
| 木 工事 | 構造用木材 | 等・級 | 材種名(松・杉） |
| 金属工事 | ルーフドレイン | ｻｲｽﾞ・横形・径 | 種別 |
| 建具工事 | ｱﾙﾐ・鋼製建具・木製建具 | Ｗ×Ｈ | 外部建具のみ |
| 内装工事 | 床材・天井材のうち各主材 1～２品 | サイズ |  |
| 外構工事 | 舗装・擁壁材 |  |  |
| 機  械 | 衛生工事 | ポンプ類 | 口径、電動機出力 |  |
| 水槽類 | 有効水量 |  |
| 空調工事 | ボイラー | 定格出力 |  |
| 冷凍機 | 定格出力 |  |
| 空調機 | 定格出力 |  |
| 送風機 | 番、風量 |  |
| 製缶類 | 容量 |  |
| 集塵機 | 処理風量 |  |
| 電　 　気 | | 盤類 | 記号 |  |
| 発電機 | Ｖ，ＫＶＡ |  |
| 電話交換機 | 回線 |  |
| アンプ | 出力 |  |
| 親時計 |  |  |
| 火報受信機 | 型、級、回線 |  |
| 昇　降　機 | | かご |  |  |
| 巻上機 |  |  |
| 油圧ユニット |  |  |
| 制御盤類 |  |  |
| そ　の　他 | | 監督員が必要と認めるもの |  |  |

※以上に該当がある場合、又はその工事の主資材である場合は、材料の

検査申請書は上記内容にて記入のこと。