県様式第５８号

液化石油ガス設備工事届書別表　　　　　（１／２）

| 工事を実施した特定 液化石油ガス設備工 事事業者及び液化石 油ガス設備士 | 事業所名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 事業届出年月日 |  |
|  | 設備士氏名 |  |
|  | 免状の番号 |  |
| 完成年月日 | 年 月 日 |
| ガス供給者名 |  |
| 設 備 の 概 要 | 供給方式 | 容 器・ 貯 槽 ・ バルク貯槽 |
|  | 貯蔵能力 | ｋｇ（ ｋｇ × 本・基） |
|  | 調整器 | 種 類 | 一段減圧 ・ 二段減圧 |
|  |  | 能 力 | ｋｇ／ｈ | 製造所名 |  |
|  | 配管の種類 | 高圧部（容器と調整器の間） |  |
|  |  | 中圧部（調整器と調整器の間） |  |
|  |  | 低圧部（調整器と燃焼器の間） |  |
|  | 埋設配管の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 気密試験の 試験圧力 | 高圧部 | ＭＰａ |
|  |  | 中圧部 | ＭＰａ |
|  |  | 低圧部 | ｋＰａ |
|  | 安全機器等 （設置場所を図面に必ず記載すること） | ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰの種類 | Ⅱ・Ｓ・ＳＢ・Ｅ・ＥＢ・その他（ ） |
|  |  | ｶﾞｽ漏れ警報器 | 有・無（ 設置場所 部 ） |
|  |  | ﾋｭｰｽﾞガス栓の数 | 個 |
| 集中監視システム | 有 ・ 無 |

（２／２）

| 燃 焼 器 具 | 器具名 | メーカー・形式 | 単 位 消費量 (ｋＷ) | 口火安全 | 製造年月 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計消費量（ｋＷ） |  | 同一機器が複数設置されているときは、設置台数分を合計すること。 |
| 換算消費量（kg/h） |  | 合計消費量÷１４ |
| 推定最大消費量（kg/h） |  | 消費者が１戸の場合は、換算消費量とすること。 |