県参考様式第１３号（コンビ申請等手引）

毒性ガス貯槽の除害設備              １／３

| 事業所名 |  | 作成 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 毒性ガス貯槽名 |  |

１ 毒性ガス貯槽の概要

| ガス名・状態 | (液化ガス) (圧縮ガス) |  | 寸法・容量 | (球形) mmφ (縦置円筒形・横置円筒形) mmφ× mmL (内容積) ｍ３ ｔ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 | 地下式 | 球形 | 二重殻 |  |  |  |
|  |  | 横置円筒型 |  |  |  |  |
|  | 半地下式 | 縦置円筒型 |  |  |  |  |
|  |  | 平底円筒型 |  |  |  |  |
|  | ＣＥ | 型式( ) |  |  |  |

２ 防 液 堤

| 構造 |  |
| --- | --- |
| 寸法 |  | mmL× | mmW× | mmH |
| 容量 |  | ｍ3 | 液溜りの容量 |  | ｍ3 |

３ 除害設備の形式

| ・固定式ｳｫｰﾀｰｶｰﾃﾝ ・固定式泡散布設備 | ・固定式ｽﾁｰﾑｶｰﾃﾝ ・固定式水注入設備 | ・固定式吸着薬剤散布設備 ・固定式吸着･吸収等 |
| --- | --- | --- |
| ・その他（ ） |

４ 除害設備の操作方式

| ・遠隔操作(ガス検知設備) | ・遠隔自動 | ・遠隔手動 |
| --- | --- | --- |

５ ガス検知警報設備

| 設置個数 |  | 基 | 検出端 | ・吸引方式 | ・拡散方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 (センサーの種類) | ・半導体 | ・表面電位 | ・圧電結晶 | ・接触燃焼 | ・定電位電解 |
|  | ・ｶﾞﾙｳﾞｧﾆ電池 | ・ｲｵﾝ電極 | ・固体電解質 | ・光干渉 | ・赤外線 |
|  | ・熱伝導度 | ・磁気 | ・その他（ ） |

６ 除害設備の設計条件（ガスの想定漏洩量）

| 最大配管径 |  | mm | 漏洩想定個所の液頭 |  | ｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵圧力 |  | MPa | ガスの想定漏洩量 |  | ton/min |
| 貯蔵温度での液密度 |  | ㎏/ｍ3 |  |  |

７ 除害設備の形式と機能

(１)固定式ウォターカーテン

| 遮断すべき面積 |  | m２ | ポンプ能力 |  | m3/min | 水源の容量 |  | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放水量(ﾉｽﾞﾙ設置個数×ﾉｽﾞﾙ容量) |  | コ × | m3/min ＝ | m3/min |

(２)固定式スチームカーテン

| 蒸気の圧力 |  | MPa | 蒸気の温度 |  | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹出量(ﾉｽﾞﾙ設置個数×ﾉｽﾞﾙの径) |  | コ × | mmφ＝ | ㎏/min |

毒性ガス貯槽の除害設備              ２／３

(３)固定式吸着薬剤散布設備

| 薬剤の名称 |  | 薬剤の性状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 散布能力 |  | ㎏/min | 薬剤の貯蔵量 |  | ㎏ |

(４)固定式泡散布設備

| 薬剤の名称 |  | 薬剤の性状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 散布能力 |  | ㎏/min | 薬剤の貯蔵量 |  | ㎏ |

(５)固定式水注入設備

| 必要注入水量 |  | m3/min | ポンプの能力 |  | m3/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源の容量 |  | ｍ3 |  |  |

(６)固定式吸着塔（筒）

| 吸着剤の名称 |  | 吸着剤の組成、形状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸着塔の容量（太さ×充填高さ） |  | mmφ× | mmH ＝ | mm3 |
| 吸着剤の充填量 |  | ㎏ |  |
| 吸引ﾌﾞﾛﾜｰの形式 |  | 吸引ﾌﾞの能力 |  | m3/min |
| 入り口ガス濃度 |  | ％またはppm |  |  | ％またはppm |
| 塔(筒)の全高 |  | mmH |  | ・自立 | ・架構支持 |
| 設備の材質 | 配管（ ） ブロワー（ ） | 塔(筒)（ ） その他（ ） |

(７)固定式吸収塔

| 吸収方式 | ･濡壁塔 | ･充填塔 | ･ｴｼﾞｪｸﾀｰ | ･ｱﾄﾏｲｻﾞｰ | ･その他( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸収液 | 溶質: | 溶媒: | 濃度: | ％ |
| 吸収塔の容量（太さ×充填高さ） |  | mmφ × |  | mmH ＝ | mm3 |
| 充填物の形状寸法 |  |
| 灌液量(空塔ベース) |  | m3/m２･min | 吸収液ポンプ能力 |  | m3/min |
| 吸収液の保有量 |  | ｍ3 | 吸引ﾌﾞﾛﾜｰの能力 |  | m3/min |
| 入り口ガス濃度 |  | ％またはppm | 出口ガス濃度 |  | ％またはppm |
| 塔の全高 |  | mmH | 塔の指示方式 | ・自立 | ・架構支持 |
| 設備の材質 | 配管（ ） ブロワー（ ） | 塔(筒)（ ） その他（ ） |

８　除害設備の保安電力等

|  | 買電複数供給方式 |  | 非常用発電 | 非常用ｴﾝｼﾞﾝ | そ の 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除外設備 |  |  |  |  | ( ) |
| 計装設備 |  |  |  |  | ( ) |
| ガス検知器 |  |  |  |  | ( ) |

９　耐震設計（設計入力震度）

| 設備区分 設計震度 | 貯槽 | 貯槽建屋 | 防液堤 | 除害塔(筒) (架構を含む) | その他 ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＫＨ |  |  |  |  |  |
| ＫＶ |  |  |  |  |  |

毒性ガス貯槽の除害設備              ３／３

１０　概略フローシート（除外設備が１系列の場合でも貯槽毎に作成してください。）

| 事業所名 | 毒性ガス貯槽名 | 作成年月日 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 | 月 | 日 |