県参考様式第4-4号（コンビ申請等手引）

高圧ガス製造施設自主（認定保安）検査結果報告書

（貯槽）

| 事業所名 ： |  |
| --- | --- |
| 特定施設名 ： |  |
| 検査年月日 ： |  |
| 検査責任者氏名： |  |

1　法定検査項目の検査結果について

| 規則 | 項目 | 内容及び結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5条1項 12号 | 可燃性ガス貯槽と他の 設備間距離 |  |  |
| 13号 | 貯槽間距離（燃） |  |  |
| 17,19号 | 耐圧性能 肉厚 |  |  |
| 18号 | 気密性能 |  |  |
| 21号 | 圧力計・安全装置 |  |  |
| 22号 | 安全装置の放出管の開口 部の位置（燃・毒・酸） |  |  |
| 23号 | 基礎の確認 |  |  |
| 24号 | 耐震性能 |  |  |
| 29号 | 識別できる措置（燃） |  |  |
| 31,32号 | 貯槽の温度上昇防止措置 |  |  |
| 33号 | 貯槽の液面計 |  |  |
| 34号 | 可燃性ガス低温貯槽の 負圧防止措置 |  |  |
| 35号 | 貯槽の流出防止措置 （燃・毒・酸） |  |  |
| 36号 | 貯槽防液堤内外の設備の 設置制限 |  |  |
| 43号 | 貯槽のバルブ （燃・毒・酸） |  |  |
| 44号 | 貯槽の緊急遮断装置 （燃・毒・酸） |  |  |
| 64号 | 不同沈下等への措置 沈下の測定・改善措置 |  |  |
| 2項 2号イ | 毒性ガス貯槽の液面自動 検知措置 |  |  |