## 使用方法
〇使い方
1 | ❶❷シートの水色セルに回答する。
2 | ❸シートに赤色で表示された文章をコピー（Ctrl+C）し、17号様式「措置の内容欄」に”『値』の貼り付け”操作を行う
3 | 17号様式の記入欄に余白がある場合は、❸シートに青色で表示された文章をコピー（Ctrl+C）し、17号様式「措置の内容欄」に”『値』の貼り付け”操作を行う
4 | 赤色で表示された文章の項目の根拠資料を用意し、計画書に添付する

## ❶チェックシート（目標項目）
❶チェックシート（目標項目）
|  |  | 質問① |  | 質問②
項目 |  |  | 法令等により定められている水準を上回る取組 あるいは先導性が求められている取組で 温室効果ガスの排出抑制効果が高いと見込まれる取組 | 回答 | 事例・手段・程度 | 該当場所
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 資1-2 | 照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。 | はい | ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。（ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト等）
|  |  | 空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。 | いいえ | 換気塔、アトリウムと連携した換気システム等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。（換気塔、アトリウムと連携した換気システム等）
|  |  | 電力設備に代わり、太陽光発電を利用したシステムを導入する。 |  | 定格出力 KW、全量売電 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、電力設備に代わり、太陽光発電を利用したシステムを導入する。（定格出力 KW、全量売電）
|  |  | 熱源設備において、太陽熱利用システムを導入する。 |  | 定格出力 KW、全量売電 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、熱源設備において、太陽熱利用システムを導入する。（定格出力 KW、全量売電）
|  |  | 電力設備に代わり、風力発電を利用したシステムを導入する。 |  | 定格出力 KW、全量売電 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、電力設備に代わり、風力発電を利用したシステムを導入する。（定格出力 KW、全量売電）
|  |  | 上記以外の再生可能エネルギー設備を導入する。 |  | 地熱、河川水など温度差熱を利用した空調システム等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、上記以外の再生可能エネルギー設備を導入する。（地熱、河川水など温度差熱を利用した空調システム等）
|  | 資1-8 | 熱源設備において、ヒートポンプ利用設備を導入する。 |  | ヒートポンプ冷暖房・給湯設備の導入等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、熱源設備において、ヒートポンプ利用設備を導入する。（ヒートポンプ冷暖房・給湯設備の導入等）
|  |  | 高効率な照明設備を導入する。 |  | 建物内部・街路灯・道路灯としてLED電灯の導入等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、高効率な照明設備を導入する。（建物内部・街路灯・道路灯としてLED電灯の導入等）
|  |  | クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。 | はい | 電気自動車用充電設備の整備等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。（電気自動車用充電設備の整備等）
|  |  | 電力・熱を有効利用するコージェネレーションシステムを導入する。 |  | 業務用・家庭用電熱源としての天然ガスコージェネレーションの導入等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、電力・熱を有効利用するコージェネレーションシステムを導入する。（業務用・家庭用電熱源としての天然ガスコージェネレーションの導入等）
|  |  | 業務用・家庭用電熱源としての燃料電池を導入する。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、業務用・家庭用電熱源としての燃料電池を導入する。
|  | 資1-14 | 温度差エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  | 河川水・海水等温度差エネルギー利用熱供給、未処理水・処理水・汚泥等温度差エネルギー利用熱供給等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、温度差エネルギーをエネルギー源として利用する。（河川水・海水等温度差エネルギー利用熱供給、未処理水・処理水・汚泥等温度差エネルギー利用熱供給等）
|  |  | 設備からの排熱低減のため、排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。 | はい | ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、設備からの排熱低減のため、排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。（ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給等）
|  |  | 廃棄物エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  | ごみ焼却熱利用発電・熱供給、汚泥等焼却熱利用発電・熱供給等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、廃棄物エネルギーをエネルギー源として利用する。（ごみ焼却熱利用発電・熱供給、汚泥等焼却熱利用発電・熱供給等）
|  |  | その他エネルギーを利用する。 |  | 地熱等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、その他エネルギーを利用する。（地熱等）
|  | 資1-16 | エネルギーを面的に利用するエネルギーネットワークシステムを構築する。 |  | 地域冷暖房システムの構築（熱供給事業型システムの構築）、集中プラント型熱供給システムの構築、建物間エネルギー融通システムの構築、新エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、エネルギーを面的に利用するエネルギーネットワークシステムを構築する。（地域冷暖房システムの構築（熱供給事業型システムの構築）、集中プラント型熱供給システムの構築、建物間エネルギー融通システムの構築、新エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築等）
|  |  | 面的なエネルギー貯蔵システムを構築する。 |  | 蓄熱システム、蓄電システムの構築等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、面的なエネルギー貯蔵システムを構築する。（蓄熱システム、蓄電システムの構築等）
|  |  | 効率的なエネルギー輸送のため、熱供給用パイプラインを断熱化する。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、効率的なエネルギー輸送のため、熱供給用パイプラインを断熱化する。
|  |  | エネルギー供給用ローカルパイプラインを敷設する。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、エネルギー供給用ローカルパイプラインを敷設する。
|  | 資1-19 | 面的なエネルギー管理システムを導入する。 |  | エリアエネルギーマネジメントシステム（AEMS）、タウンエネルギーマネジメントシステム（TEMS）の導入等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、面的なエネルギー管理システムを導入する。（エリアエネルギーマネジメントシステム（AEMS）、タウンエネルギーマネジメントシステム（TEMS）の導入等）
|  |  | 効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。 |  | 例)新エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。（例)新エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築等）
|  | 資1-21 | 照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。（再掲） |  | ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ×〇号棟については、照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。（再掲）（ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト等）
|  |  | 空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。（再掲） |  | 換気塔、アトリウムと連携した換気システム等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ×〇号棟については、空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。（再掲）（換気塔、アトリウムと連携した換気システム等）
|  | 資1-24 | 熱電源設備として、高効率熱源機や蓄熱システムを導入し、熱源の効率化を図る。 |  | ヒートポンプ冷暖房・給湯設備の導入等、業務用・家庭用電熱源としての天然ガスコージェネレーションの導入等、蓄熱システム、蓄電システムの構築等 | 〇号棟、〇号棟、〇号棟 | については、 | （ | ） | ×〇号棟、〇号棟、〇号棟については、熱電源設備として、高効率熱源機や蓄熱システムを導入し、熱源の効率化を図る。（ヒートポンプ冷暖房・給湯設備の導入等、業務用・家庭用電熱源としての天然ガスコージェネレーションの導入等、蓄熱システム、蓄電システムの構築等）
|  |  | 高効率な冷暖房設備を導入する。 |  | 全熱交換機、外気冷房等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、高効率な冷暖房設備を導入する。（全熱交換機、外気冷房等）
|  |  | 高効率な給湯設備を導入する。 |  | 潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、高効率な給湯設備を導入する。（潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器等）
|  |  | 高効率な照明設備を導入する。（再掲） |  | 建物内部・街路灯・道路灯としてLED電灯の導入等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ×〇号棟については、高効率な照明設備を導入する。（再掲）（建物内部・街路灯・道路灯としてLED電灯の導入等）
|  | 資1-29 | 建築物におけるエネルギー管理システムを導入する。 |  | ビルエネルギー管理システム（BEMS）の活用等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、建築物におけるエネルギー管理システムを導入する。（ビルエネルギー管理システム（BEMS）の活用等）
|  |  | 効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。（再掲） |  | 0 | 〇号棟 | については、 |  |  | ×〇号棟については、効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。（再掲）0
| ヒートアイランド現象の緩和 | 資1-33 | 排熱量の少ない設備の導入を図る。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、排熱量の少ない設備の導入を図る。
|  |  | 排熱のショートサーキットの防止など、適切な設備の稼動を図る。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、排熱のショートサーキットの防止など、適切な設備の稼動を図る。
|  |  | 熱源の水噴霧、冷水化、空冷化などによる排熱の潜熱化による、設備からの排熱の低温化を図る。 |  | 空冷室外機の顕熱抑制技術等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、熱源の水噴霧、冷水化、空冷化などによる排熱の潜熱化による、設備からの排熱の低温化を図る。（空冷室外機の顕熱抑制技術等）
|  |  | 河川水や下水などのヒートシンクの利用による、設備からの排熱の低温化を図る。 | はい |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、河川水や下水などのヒートシンクの利用による、設備からの排熱の低温化を図る。
|  |  | 設備からの排熱低減のため、排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。（再掲） | はい | ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、設備からの排熱低減のため、排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。（再掲）（ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給等）
|  | 資1-35 | 排熱のピークシフトを図る。 | はい |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、排熱のピークシフトを図る。
|  |  | 夜間の設備・システム運転を自粛する。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、夜間の設備・システム運転を自粛する。
|  |  | 排熱設備は歩行者空間に配慮して設置する。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、排熱設備は歩行者空間に配慮して設置する。
|  |  | 建築物の高い位置や風通しの良い場所等、熱が拡散しやすい位置で排熱する。 | はい |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、建築物の高い位置や風通しの良い場所等、熱が拡散しやすい位置で排熱する。
|  | 資1-37 | 開発区域内の自然被覆化を図る。 | [6 empty] | ×開発区域内の自然被覆化を図る。
|  |  | 地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。 | はい | [5 empty] | ・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。
|  |  | 日射反射率の高い被覆材を利用する。 | はい | [5 empty] | ・日射反射率の高い被覆材を利用する。
|  |  | 貯留雨水や下水道再生水等を活用し、路上散水を行う。 | [6 empty] | ・貯留雨水や下水道再生水等を活用し、路上散水を行う。
|  | 資1-40 | 自治体等が定める制度・基準等を大きく上回る緑化を図る。 | はい | みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過等 |  |  | （ | ） | ・自治体等が定める制度・基準等を大きく上回る緑化を図る。（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過等）
|  |  | 公園等において、ヒートシンクとしての水面を創出する。 |  | 噴水、せせらぎの創出、小河川の開渠化等 |  |  | （ | ） | ・公園等において、ヒートシンクとしての水面を創出する。（噴水、せせらぎの創出、小河川の開渠化等）
|  |  | 歩行者空間等の暑熱環境を緩和する冷却装置を設置する。 |  | ドライミストの設置等 |  |  | （ | ） | ・歩行者空間等の暑熱環境を緩和する冷却装置を設置する。（ドライミストの設置等）
|  | 資1-42 | 歩行者空間等へ風を導く建築物の配置、形態とする。 | [6 empty] | ・歩行者空間等へ風を導く建築物の配置、形態とする。
|  |  | 建築物の見付け面積縮小等により、風の通り道を確保する。 | [6 empty] | ・建築物の見付け面積縮小等により、風の通り道を確保する。
|  | 資1-45 | 緑地や水路、通路等の空地オープンスペースの連続性に配慮した、風の通り道を確保する。 | [6 empty] | ・緑地や水路、通路等の空地オープンスペースの連続性に配慮した、風の通り道を確保する。
| 交通環境への配慮 | 資1-46 | 開発区域とその周辺地域を対象とした地域交通システムを導入する。 |  | コミュニティバス、シャトルバス、デマンドバス、デマンドタクシー等 |  |  | （ | ） | ・開発区域とその周辺地域を対象とした地域交通システムを導入する。（コミュニティバス、シャトルバス、デマンドバス、デマンドタクシー等）
|  |  | 公共交通の利便性向上を図るため、電車やバス等公共交通機関への乗り継ぎ・乗り換え環境を整備する。 |  | パーク・アンド・ライド促進施設、バス・ロケーションシステム設備等 |  |  | （ | ） | ・公共交通の利便性向上を図るため、電車やバス等公共交通機関への乗り継ぎ・乗り換え環境を整備する。（パーク・アンド・ライド促進施設、バス・ロケーションシステム設備等）
|  | 資1-48 | 自転車と歩行者の移動位置を区分するなど、自転車の利用環境を整備する。 |  | カラー舗装による自転車と歩行者の区分、自転車レーンの設置等 |  |  | （ | ） | ・自転車と歩行者の移動位置を区分するなど、自転車の利用環境を整備する。（カラー舗装による自転車と歩行者の区分、自転車レーンの設置等）
|  |  | 自転車が利用可能な通路等を設置する。 |  | 自転車レーンの設置等 |  |  | （ | ） | ・自転車が利用可能な通路等を設置する。（自転車レーンの設置等）
|  | 資1-51 | すべての人に歩きやすく快適な歩道を整備する。 | はい | 段差を解消したユニバーサルデザインブロックを使用した歩道等 |  |  | （ | ） | ・すべての人に歩きやすく快適な歩道を整備する。（段差を解消したユニバーサルデザインブロックを使用した歩道等）
|  |  | 地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。（再掲） | はい | 0 |  |  |  |  | ・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。（再掲）0
|  |  | 日射反射率の高い被覆材を利用する。（再掲） | はい | 0 |  |  |  |  | ・日射反射率の高い被覆材を利用する。（再掲）0
|  | 資1-53 | クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。（再掲） | はい | 電気自動車用充電設備の整備等 |  |  | （ | ） | ・クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。（再掲）（電気自動車用充電設備の整備等）
|  | 資1-55 | 二酸化炭素排出量の少ない自動車の利用促進設備を整備する。（再掲） | はい | 電気自動車用充電設備の整備等 |  |  | （ | ） | ×二酸化炭素排出量の少ない自動車の利用促進設備を整備する。（再掲）（電気自動車用充電設備の整備等）
|  |  | 自動車の共同利用（カーシェアリング）環境を整備する。 | はい | [5 empty] | ・自動車の共同利用（カーシェアリング）環境を整備する。
|  | 資1-57 | 開発区域とその周辺地域の交通を考慮した交通計画・渋滞対策を行う。 | [6 empty] | ・開発区域とその周辺地域の交通を考慮した交通計画・渋滞対策を行う。
|  | 資1-58 | 共同物流拠点を整備する。 | [6 empty] | ・共同物流拠点を整備する。
|  |  | 共同集配システムを構築する。 | はい | [5 empty] | ・共同集配システムを構築する。
| 緑の保全と創出 | 資1-64 | 自治体等が定める制度・基準等を大きく上回る緑化を図る。（再掲） | はい | みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過等 |  |  | （ | ） | ・自治体等が定める制度・基準等を大きく上回る緑化を図る。（再掲）（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過等）
|  |  | 道路の橋脚等、垂直道路壁面等への緑化を図る。 | はい | 公開空地の緑化、屋上緑化、壁面緑化等 |  |  | （ | ） | ・道路の橋脚等、垂直道路壁面等への緑化を図る。（公開空地の緑化、屋上緑化、壁面緑化等）
|  |  | 開発事業によって生じた裸地・造成法面において在来種を選んで緑化を図る。 | [6 empty] | ・開発事業によって生じた裸地・造成法面において在来種を選んで緑化を図る。
| 工事に係る配慮 | 資1-71 | 二酸化炭素排出量の少ない輸送手段を選択する。 | [6 empty] | ・二酸化炭素排出量の少ない輸送手段を選択する。

## ❷チェックシート（基本的項目）
❷チェックシート（基本的項目）
|  |  | 質問① |  | 質問②
項目 |  |  | 確認事項（基本的項目） ※法令等により義務付けられている取組 あるいは一定の水準の確保が推奨されている取組 | 回答 | 事例・手段・程度 | 該当場所
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 資1-2 | 有効な自然採光を確保する。 | はい | 昼光率〇％ ※CASBEEQ1.3.1.1昼光率レベル3以上 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、有効な自然採光を確保する。（昼光率〇％ ※CASBEEQ1.3.1.1昼光率レベル3以上）
|  |  | 有効な自然通風を確保する。 | はい | 自然換気有効開口面積が居室床面積の〇％ ※CASBEQ1.4.2.2自然換気性能レベル3以上 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、有効な自然通風を確保する。（自然換気有効開口面積が居室床面積の〇％ ※CASBEQ1.4.2.2自然換気性能レベル3以上）
|  | 資1-21 | 建物外部からの熱負荷を低減するため、建築の形態や方位、コアの配置に配慮し、建築計画を立案する。 |  |  | 〇号棟 | については、 |  |  | ・〇号棟については、建物外部からの熱負荷を低減するため、建築の形態や方位、コアの配置に配慮し、建築計画を立案する。
|  |  | 建築物の断熱化を図る。 | はい | BPI＝〇 ※CASBEELR1.1建物外皮の熱負荷抑制レベル3以上 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、建築物の断熱化を図る。（BPI＝〇 ※CASBEELR1.1建物外皮の熱負荷抑制レベル3以上）
|  |  | 建築物に対する日射遮へいを図る。 | はい | 中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、建築物に対する日射遮へいを図る。（中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布等）
|  |  | 有効な自然採光を確保する。（再掲） | いいえ | [5 empty] | ×有効な自然採光を確保する。（再掲）
|  |  | 有効な自然通風を確保する。（再掲） | いいえ | [5 empty] | ×有効な自然通風を確保する。（再掲）
| ヒートアイランド現象の緩和 | 資1-33 | 建築物の断熱化を図る。（再掲） | はい | BPI＝〇 ※CASBEELR1.1建物外皮の熱負荷抑制レベル3以上 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、建築物の断熱化を図る。（再掲）（BPI＝〇 ※CASBEELR1.1建物外皮の熱負荷抑制レベル3以上）
|  |  | 建築物に対する日射遮へいを図る。（再掲） | はい | 中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布等 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、建築物に対する日射遮へいを図る。（再掲）（中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布等）
|  |  | 有効な自然通風を確保する。（再掲） | はい | 自然換気有効開口面積が居室床面積の〇％ ※CASBEQ1.4.2.2自然換気性能レベル3以上 | 〇号棟 | については、 | （ | ） | ・〇号棟については、有効な自然通風を確保する。（再掲）（自然換気有効開口面積が居室床面積の〇％ ※CASBEQ1.4.2.2自然換気性能レベル3以上）
|  | 資1-37 | 開発区域内の舗装面積の最小化を図る。 | はい | [5 empty] | ・開発区域内の舗装面積の最小化を図る。
|  | 資1-40 | 自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。 | はい | [5 empty] | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。
|  |  | 自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。 | はい | みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準 |  |  | （ | ） | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準）
|  |  | 日除けの設置や植樹等により、日陰を形成する。 |  | 中・高木の緑地やピロティ、庇、パーゴラ等の設置、緑のカーテンの設置等 |  |  | （ | ） | ・日除けの設置や植樹等により、日陰を形成する。（中・高木の緑地やピロティ、庇、パーゴラ等の設置、緑のカーテンの設置等）
| 交通環境への配慮 | 資1-48 | 事業の目的・用途に応じ、必要な駐輪場を整備する。 | [6 empty] | ・事業の目的・用途に応じ、必要な駐輪場を整備する。
|  | 資1-51 | 歩行者が安全に通行できる歩道を整備する。 |  | 自転車走行空間と歩行空間の分離、車道と歩道のマウントアップ等 |  |  | （ | ） | ・歩行者が安全に通行できる歩道を整備する。（自転車走行空間と歩行空間の分離、車道と歩道のマウントアップ等）
|  | 資1-58 | 開発区域内の交通を考慮し、自家用車等との混合を防ぐため、貨物走行ルートを指定する。 | [6 empty] | ・開発区域内の交通を考慮し、自家用車等との混合を防ぐため、貨物走行ルートを指定する。
|  |  | 開発区域内の交通を考慮し、荷捌き場を確保する。 | [6 empty] | ・開発区域内の交通を考慮し、荷捌き場を確保する。
|  | 資1-60 | 事業の目的・用途に応じ、必要な駐車スペースを確保する。 | はい | [5 empty] | ・事業の目的・用途に応じ、必要な駐車スペースを確保する。
| 緑の保全と創出 | 資1-61 | 自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。（再掲） | はい | 0 | 0 |  |  |  | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。（再掲）0
|  | 資1-64 | 自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。（再掲） | はい | みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準 | 0 |  | （ | ） | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。（再掲）（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準）
|  |  | 植栽帯、緩衝緑地帯を整備する。 | はい | [5 empty] | ・植栽帯、緩衝緑地帯を整備する。
|  |  | 街路樹を整備する。 | [6 empty] | ・街路樹を整備する。
|  |  | 開発事業によって生じた裸地・造成法面等の緑化を図る。 | [6 empty] | ・開発事業によって生じた裸地・造成法面等の緑化を図る。
| 工事に係る配慮 | 資1-69 | 環境ラベルのついた建設資材等CO2排出量の少ない資材を使用する。 | [6 empty] | ・環境ラベルのついた建設資材等CO2排出量の少ない資材を使用する。
|  |  | 再生資材の利用および建設廃棄物の再資源化を促進する。 | [6 empty] | ・再生資材の利用および建設廃棄物の再資源化を促進する。
|  | 資1-71 | 建設資材の調達において、輸送距離の最小化や効率的な輸送を図る。 | [6 empty] | ・建設資材の調達において、輸送距離の最小化や効率的な輸送を図る。
|  | 資1-72 | 低燃費型・省エネルギー型の建設機械等を採用する。 | [6 empty] | ・低燃費型・省エネルギー型の建設機械等を採用する。
|  | 資1-74 | 車両、重機のアイドリングストップの推進など、省エネ運転に努める。 | [6 empty] | ・車両、重機のアイドリングストップの推進など、省エネ運転に努める。
|  |  | 建設機械（車両、重機等）を適正に整備するよう努める。 | はい | エンジンの点検整備（エアエレメントのこまめな清掃、エンジンオイルの適正管理）、タイヤ、クローラの点検整備（付着した泥の清掃、タイヤの空気圧の維持、ブレーキエアタンクの水抜き）等 |  |  | （ | ） | ・建設機械（車両、重機等）を適正に整備するよう努める。（エンジンの点検整備（エアエレメントのこまめな清掃、エンジンオイルの適正管理）、タイヤ、クローラの点検整備（付着した泥の清掃、タイヤの空気圧の維持、ブレーキエアタンクの水抜き）等）

## ❸文例一覧シート
❸17号様式用文例一覧シート
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | ・〇号棟については、照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。（ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト等）
・〇号棟については、クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。（電気自動車用充電設備の整備等）
・〇号棟については、設備からの排熱低減のため、排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。（ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給等）
・〇号棟については、有効な自然採光を確保する。（昼光率〇％ ※CASBEEQ1.3.1.1昼光率レベル3以上）
・〇号棟については、有効な自然通風を確保する。（自然換気有効開口面積が居室床面積の〇％ ※CASBEQ1.4.2.2自然換気性能レベル3以上）
・〇号棟については、建築物の断熱化を図る。（BPI＝〇 ※CASBEELR1.1建物外皮の熱負荷抑制レベル3以上）
・〇号棟については、建築物に対する日射遮へいを図る。（中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布等）
×有効な自然採光を確保する。（再掲）
×有効な自然通風を確保する。（再掲）
ヒートアイランド現象の緩和
・〇号棟については、河川水や下水などのヒートシンクの利用による、設備からの排熱の低温化を図る。
・〇号棟については、設備からの排熱低減のため、排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。（再掲）（ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給等）
・〇号棟については、排熱のピークシフトを図る。
・〇号棟については、建築物の高い位置や風通しの良い場所等、熱が拡散しやすい位置で排熱する。
・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。
・日射反射率の高い被覆材を利用する。
・自治体等が定める制度・基準等を大きく上回る緑化を図る。（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過等）
・〇号棟については、建築物の断熱化を図る。（再掲）（BPI＝〇 ※CASBEELR1.1建物外皮の熱負荷抑制レベル3以上）
・〇号棟については、建築物に対する日射遮へいを図る。（再掲）（中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布等）
・〇号棟については、有効な自然通風を確保する。（再掲）（自然換気有効開口面積が居室床面積の〇％ ※CASBEQ1.4.2.2自然換気性能レベル3以上）
・開発区域内の舗装面積の最小化を図る。
・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。
・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準）
交通環境への配慮
・すべての人に歩きやすく快適な歩道を整備する。（段差を解消したユニバーサルデザインブロックを使用した歩道等）
・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。（再掲）0
・日射反射率の高い被覆材を利用する。（再掲）0
・クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。（再掲）（電気自動車用充電設備の整備等）
×二酸化炭素排出量の少ない自動車の利用促進設備を整備する。（再掲）（電気自動車用充電設備の整備等）
・自動車の共同利用（カーシェアリング）環境を整備する。
・共同集配システムを構築する。
・事業の目的・用途に応じ、必要な駐車スペースを確保する。
| 緑の保全と創出 | ・自治体等が定める制度・基準等を大きく上回る緑化を図る。（再掲）（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過等）
・道路の橋脚等、垂直道路壁面等への緑化を図る。（公開空地の緑化、屋上緑化、壁面緑化等）
・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。（再掲）0
・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。（再掲）（みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準）
・植栽帯、緩衝緑地帯を整備する。
工事に係る配慮
・建設機械（車両、重機等）を適正に整備するよう努める。（エンジンの点検整備（エアエレメントのこまめな清掃、エンジンオイルの適正管理）、タイヤ、クローラの点検整備（付着した泥の清掃、タイヤの空気圧の維持、ブレーキエアタンクの水抜き）等）

## チェックシート（基本的項目） 原文 (hidden)
特定開発事業温暖化対策計画書(第17号様式）関係チェックシート
受付番号:
特定建築物の名称:
補正回数:
依頼日:
（2面）
項目 |  |  | 確認事項（基本的項目） ※法令等により義務付けられている取組 あるいは一定の水準の確保が推奨されている取組 | 回答 | 備考
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 資1-2 | ・有効な自然採光を確保する。
・有効な自然通風を確保する。
|  | 資1-21 | ・建物外部からの熱負荷を低減するため、建築の形態や方位、コアの配置に配慮し、建築計画を立案する。
|  |  | ・建築物の断熱化を図る。 |  | 例）高断熱建材、保水建材の利用、複層ガラス、外壁のダブルスキン構造、風除室等の採用
|  |  | ・建築物に対する日射遮へいを図る。 |  | 例）中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布
|  |  | ・有効な自然採光を確保する。（再掲） | 0
|  |  | ・有効な自然通風を確保する。（再掲） | 0
| ヒートアイランド現象の緩和 | 資1-33 | ・建築物の断熱化を図る。（再掲） | 0 | 例）高断熱建材、保水建材の利用、複層ガラス、外壁のダブルスキン構造、風除室等の採用
|  |  | ・建築物に対する日射遮へいを図る。（再掲） | 0 | 例）中・高木、庇、ルーバー等による日射遮へい、屋根、屋上、道路、駐車場等への高反射率塗料（遮熱性塗料）塗布
|  |  | ・有効な自然通風を確保する。（再掲） | 0
|  | 資1-37 | ・開発区域内の舗装面積の最小化を図る。
|  | 資1-40 | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。
・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。
|  |  | ・日除けの設置や植樹等により、日陰を形成する。 |  | 例）中・高木の緑地やピロティ、庇、パーゴラ等の設置、緑のカーテンの設置
| 交通環境への配慮 | 資1-48 | ・事業の目的・用途に応じ、必要な駐輪場を整備する。
|  | 資1-51 | ・歩行者が安全に通行できる歩道の整備。 |  | 例）自転車走行空間と歩行空間の分離、車道と歩道のマウントアップ
|  | 資1-58 | ・開発区域内の走行ルートを指定する。
・荷捌き場を確保する。
|  | 資1-60 | ・事業の目的・用途に応じ、必要な駐車スペースを確保する。
| 緑の保全と創出 | 資1-61 | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る（再掲） | 0 | 0
|  | 資1-64 | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る（再掲） | 0 | 0
・植栽帯、緩衝緑地帯を整備する。
・街路樹を整備する。
・開発事業によって生じた裸地・造成法面等の緑化を図る。
| 工事に係る配慮 | 資1-69 | ・環境ラベルのついた建設資材等CO2排出量の少ない資材の使用
・再生資材の利用および建設廃棄物の再資源化の促進
|  | 資1-71 | ・建設資材の調達において、輸送距離の最小化や効率的な輸送を図る。
|  | 資1-72 | ・低燃費型・省エネルギー型の建設機械等の採用
|  | 資1-74 | ・車両、重機のアイドリングストップの推進など、省エネ運転の実施
|  |  | ・建設機械（車両、重機等）の適正整備 |  | 例）エンジンの点検整備（エアエレメントのこまめな清掃、エンジンオイルの適正管理）、タイヤ、クローラの点検整備（付着した泥の清掃、タイヤの空気圧の維持、ブレーキエアタンクの水抜き）

## チェックシート（目標項目） 原文 (hidden)
特定開発事業温暖化対策計画書(第17号様式）関係チェックシート
受付番号:
特定建築物の名称:
補正回数:
依頼日:
（2面）
項目 |  |  | 確認事項（目標項目） 法令等により定められている水準を上回る取組 あるいは先導性が求められている取組で 温室効果ガスの排出抑制効果が高いと見込まれる取組 | 回答 | 備考
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 資1-2 | ・照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。 |  | 例)ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライトなど
|  |  | ・空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。 例）換気塔、アトリウムと連携した換気システム |  | 例)換気塔、アトリウムと連携した換気システムなど
・電力設備に代わり、太陽光発電を利用したシステムを導入する。
・熱源設備において、太陽熱利用システムを導入する。
・電力設備に代わり、風力発電を利用したシステムを導入する。
|  |  | ・上記以外の再生可能エネルギー設備を導入する。 |  | 例）地熱、河川水など温度差熱を利用した空調システム等
|  | 資1-8 | ・熱源設備において、ヒートポンプ利用設備を導入する。 |  | 例)ヒートポンプ冷暖房・給湯設備の導入
|  |  | ・照明設備において、発光ダイオード（LED）利用設備を導入する。 |  | 例）街路灯、道路灯としてLED電灯の導入
|  |  | ・クリーンエネルギー自動車利用促進設備を整備する。 |  | 例)電気自動車用充電設備の整備
|  |  | ・電力・熱を有効利用するコージェネレーションシステムを導入する。 |  | 例)業務用・家庭用電熱源としての天然ガスコージェネレーションの導入
・業務用・家庭用電熱源としての燃料電池を導入する。
|  | 資1-14 | ・温度差エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  | 例) 河川水・海水等温度差エネルギー利用熱供給、未処理水・処理水・汚泥等温度差エネルギー利用熱供給
|  |  | ・排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  | 例）ビル排熱・地下鉄排熱・地下街排熱・変電所排熱等を利用した熱供給、工場間熱融通、工場排熱を利用した熱供給
|  |  | ・廃棄物エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  | 例）ごみ焼却熱利用発電・熱供給、汚泥等焼却熱利用発電・熱供給
|  |  | ・その他エネルギーの利用 |  | 例）地熱等
|  | 資1-16 | ・エネルギーを面的に利用するエネルギーネットワークシステムを構築する。 |  | 例）地域冷暖房システムの構築（熱供給事業型システムの構築）、集中プラント型熱供給システムの構築、建物間エネルギー融通システムの構築、新エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築
|  |  | ・面的なエネルギー貯蔵システムを構築する。 |  | 例）蓄熱システム、蓄電システムの構築
・効率的なエネルギー輸送のため、熱供給用パイプラインを断熱化する。
・エネルギー供給用ローカルパイプラインを敷設する。
|  | 資1-19 | ・面的なエネルギー管理システムを導入する。 |  | 例）エリアエネルギーマネジメントシステム（AEMS）、タウンエネルギーマネジメントシステム（TEMS）の導入
|  |  | ・効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。 |  | 例）新エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築
|  | 資1-21 | ・照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。（再掲） | 0 | 例)ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライトなど
|  |  | ・空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。（再掲） | 0 | 例)換気塔、アトリウムと連携した換気システムなど
|  | 資1-24 | ・熱電源設備として、高効率熱源機や蓄熱システムを導入し、熱源の効率化を図る。 |  | 例）高効率ヒートポンプ、コージェネレーションシステム、蓄熱システム 等
|  |  | ・高効率な冷暖房設備を導入する。 |  | 例）全熱交換機、外気冷房 等
|  |  | ・高効率な給湯設備を導入する。 |  | 例）潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器 等
|  |  | ・高効率な照明設備を導入する。 |  | 例）電球型蛍光灯、LED照明 等
|  | 資1-29 | ・建築物におけるエネルギー管理システムを導入する。 |  | 例）ビルエネルギー管理システム（BEMS）の活用
|  |  | ・効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する（再掲） | 0 | 例）熱源及びポンプの台数制御、空調・給湯設備の運用制御蓄熱システム 等
| ヒートアイランド現象の緩和 | 資1-33 | ・目標 ・排熱量の少ない設備の導入を図る。
・排熱のショートサーキットの防止など、適切な設備の稼動を図る。
|  |  | ・熱源の水噴霧、冷水化、空冷化などによる排熱の潜熱化による、設備からの排熱の低温化を図る。 |  | 例）空冷室外機の顕熱抑制技術 等
・河川水や下水などのヒートシンクの利用による、設備からの排熱の低温化を図る。
|  |  | ・設備からの排熱低減のため、排熱回収設備・機器を導入する。 |  | 例）排熱を利用した発電、排熱回収型ヒートポンプを利用した給湯・空調設備 等
|  | 資1-35 | ・排熱のピークシフトを図る。
・夜間の設備・システム運転を自粛する。
・歩行者空間に配慮し、排熱設備を設置する。
・建築物の高い位置や風通しの良い場所等、熱が拡散しやすい位置で排熱する。
|  | 資1-37 | ・開発区域内の自然被覆化を図る。
・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。
・日射反射率の高い被覆材を利用する。
・貯留雨水や下水道再生水等を活用し、路上散水を行う。
|  | 資1-40 | ・自治体等が定める制度・基準等を踏まえた、開発区域内の緑化を図る。 |  | 例）みどりの協定の締結、自治体等が定める緑化基準の超過
|  |  | ・公園等において、ヒートシンクとしての水面を創出する。 |  | 例）噴水、せせらぎの創出、小河川の開渠化
|  |  | ・歩行者空間等の暑熱環境を緩和する冷却装置を設置する。 |  | 例）ドライミストの設置 等
|  | 資1-42 | ・歩行者空間等へ風を導く建築物の配置、形態とする。
・建築物の見付け面積縮小等により、風の通り道を確保する。
|  | 資1-45 | ・緑地や水路、通路等の空地オープンスペースの連続性に配慮した、風の通り道を確保する。
| 交通環境への配慮 | 資1-46 | ・開発区域とその周辺地域を対象とした地域交通システムを導入する。 |  | 例）コミュニティバス、シャトルバス、デマンドバス、デマンドタクシー 等
|  |  | ・公共交通の利便性向上を図るため、電車やバス等公共交通機関への乗り継ぎ・乗り換え環境を整備する。 |  | 例）パーク・アンド・ライド促進施設、バス・ロケーションシステム 等
|  | 資1-48 | ・自転車と歩行者の移動位置を区分するなど、自転車の利用環境を整備する。 |  | 例）カラー舗装による自転車と歩行者の区分、自転車レーンの設置 等
|  |  | ・自転車が利用可能な通路等を設置する。 |  | 例）自転車レーンの設置
|  | 資1-51 | ・歩きやすく快適な歩道を整備する。 |  | 例）段差を解消したユニバーサルデザインブロックを使用した歩道づくり
|  |  | ・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する（再掲） | 0
|  |  | ・日射反射率の高い被覆材を利用する（再掲） | 0
|  | 資1-53 | ・（電気自動車用）急速充電器、普通充電設備（100V/200Vコンセントなど）の設置 | 0 | 例)電気自動車用充電設備の整備
|  | 資1-55 | ・二酸化炭素排出量の少ない自動車の利用促進設備を整備する |  | 例）天然ガス・エコステーション
・自動車の共同利用（カーシェアリング）環境を整備する
|  | 資1-57 | ・開発区域とその周辺地域の交通を考慮した交通計画を作成する
|  | 資1-58 | ・共同物流拠点を整備する
・共同集配システムを構築する
| 緑の保全と創出 | 資1-64 | ・緑化基準を上回る敷地内の緑化を図る |  | 例）公開空地の緑化、屋上緑化、壁面緑化
・道路の橋脚等、垂直道路壁面等への緑化を図る
・開発事業によって生じた裸地・造成法面において在来種を選んで緑化を図る
| 工事に係る配慮 | 資1-71 | ・二酸化炭素排出量の少ない輸送手段を選択する。
Note on C8: 解説が掲載された、マニュアルのページ