**藤　沢　市**

更新年月日：令和７年４月１日

ホームページ　[www.city.fujisawa.kanagawa.jp/](http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/)　＊　特定行政庁の設置（昭和４０年）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確認申請担当課 | 開発許可担当課 | 消防担当課 |
| **計画建築部建築指導課****〒**251-8601藤沢市朝日町１－１TEL：0466-50-3539（直通）FAX：0466-50-8223 | **計画建築部開発業務課****〒**251-8601藤沢市朝日町１－１TEL：0466-50-3538（直通）FAX：0466-50-8223 | **消防局査察指導課****〒**251-8601藤沢市朝日町１－１TEL：0466-50-3578（直通）FAX：0466-25-5301 |

|  |
| --- |
| **建　築　指　導　課** |
| 建築基準法に基づく条例 | 藤沢市建築基準等に関する条例 |
| 定期報告対象建築物等の概要 | （定期報告対象建築物）○　法第１２条第１項に規定された建築物で次の表に掲げるもの＊避難階以外の階を次に掲げる用途に供するものが対象

|  |  |
| --- | --- |
| 用途 | 定期報告の対象となる要件（次のいずれかに該当した場合、定期報告の対象） |
| 劇場、映画館、演芸場 | ・3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの・客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの・主階が1階にないもの・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの |
| 観覧場（屋外観覧場は除く）、公会堂、集会場 | ・3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの・客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの |
| 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、旅館、ホテル、共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る）、寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る）、就寝用途の児童福祉施設等 | ・3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの・2階にある床面積が300平方メートル以上のもの・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの |
| 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場＊ただし、学校に附属するものを除く | ・3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの・床面積が2000平方メートル以上のもの |
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | ・3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの・2階にある床面積が500平方メートル以上のもの・床面積が3000平方メートル以上あるもの・地階の床面積が100平方メートルを超えるもの |

（定期報告対象建築設備）○　定期報告対象となる建築物に設置された建築設備で次の表に掲げるもの

|  |  |
| --- | --- |
| 種別 | 定期報告対象となる要件 |
| 機械換気設備 | 定期報告対象となる建築物に設置された左に掲げる建築設備 |
| 空気調和設備＊ただし、中央管理方式のものに限る |
| 機械排煙設備 |
| 非常用照明 |

（定期報告対象防火設備）

|  |  |
| --- | --- |
| 種別 | 定期報告対象となる要件 |
| 防火設備＊常時閉鎖時の防火設備、防火ダンパー及び外壁開口部の防火設備を除く | 定期報告対象となる建築物に設置する防火設備 |
| 次に掲げる建築物で、その用途に供する面積が200平方メートル以上のもの病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る）、寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る）、就寝用途の児童福祉施設等 |

（定期報告対象昇降機）

|  |  |
| --- | --- |
| 種別 | 定期報告対象となる要件 |
| 昇降機 | 小荷物専用昇降機（テーブルタイプ（＊1）を含む） エレベーター（＊2） エスカレーター |

　＊1　テーブルタイプとは、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いもの＊2　労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター（労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。）のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの（積載荷重が1トン以上のもの）又は住戸内のみを昇降するものを除く |
| 中間検査制度の概要 | （実施期間）　平成１１年１０月1日から令和９年3月31日（中間検査対象建築物）* 法第6条第1項各号に掲げる建築物で新築、増築又は改築する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を除く1. 法第7条の３第1項第1号に規定する共同住宅
2. 法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物
3. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
4. 法第85条第６項又は第７項の規定による許可を受けた仮設興行場等※
5. 法第26条第3号に規定する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家の用途に供する建築物
6. 建築物に附属するものでもっぱら機械室、電気室その他これらに類する建築物
7. 特定工程後の工程がない建築物

※令和４年６月１日時点（特定工程）

|  |  |
| --- | --- |
| 建築物の主たる構造 | 指定する特定工程及び特定工程後の工程 |
| 特定工程 | 特定工程後の工程 |
| 木造 | 軸組又は枠組壁工事屋根の小屋組工事 | 軸組、耐力壁を覆う外装（屋根ふき工事を除く）、内装工事 |
| 鉄骨造 | 建方工事屋根の小屋組工事（住宅） | 鉄骨を覆う被覆、外装（屋根ふき工事を除く）、内装工事 |
| 鉄筋コンクリート造 | ２階床配筋工事(１階建ての場合屋根配筋工事) | 特定工程の配筋を覆うコンクリート工事 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 建方工事 | 鉄骨を覆うコンクリート工事 |
| プレキャスト鉄筋コンクリート | 2階床取付工事(1階建ての場合床の取付工事) | 屋根又は床と壁の接合部分を覆う工事 |
| 上記以外の構造 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁の工事 | 軸組及び耐力壁を覆う外装（屋根ふき工事を除く）並びに内装工事 |

 |
| 積雪荷重 | 政令第86条第3項の規定による垂直積雪量は30cmとする。ただし、平成12年建設省告示1455号第2に掲げる式によって計算した場合は当該式により算定した値とすることができる。 |
| 法第22条の指定 | 市の区域の全部 |
| 法第52条第５項 | 住宅等地下室の容積率緩和の制限対象建築物　：共同住宅、長屋、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの対象区域　　：工業専用地域以外の地域地盤面の指定：地盤面は、1. 周囲の地面と接する位置の高低差が３ｍを超える建築物は、その接する位置のうち最も低い位置から３ｍ以内の高さまでの平均の高さにおける水平面
2. 周囲の地面と接する位置の高低差が３ｍ以下の建築物は、その接する位置の平均の高さにおける水平面
 |
| 法第52条第８項 | １住・２住・準住・近商・準工・商業の区域の全部の地域を除く |
| 日影規制 | 建築基準法　別表第４の【（は）欄】平均地盤面からの高さ：【（に）欄】日影時間１低・２低　　　　　　　　　→ 1.5ｍ　 ：（一）3時間・2時間１中高・２中高　　　　　　　→ 4.0ｍ　　　：（一）3時間・2時間１住・２住・準住　　　　　　→ 4.0ｍ　　　：（一）4時間・2.5時間近商・準工　　　　　　　　　→ 4.0ｍ　　　：（一）4時間・2.5時間用途地域の指定のない区域　　→【（ろ）欄】制限を受ける建築物→【イ】（市街化調整区域）　　　　　　【（は）欄】平均地盤面からの高さ：【（に）欄】日影時間　　　　　　　　　　　　　　→1.5ｍ　：（一）3時間・2時間※　日影図作成上の緯度　35°30’　　経度139°30’ |
| 市街化調整区域内における建築形態制限 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区の区分 | Ａ地区（一般基準地区） | Ｂ地区（境川河口地区） | Ｃ地区（湘南海岸地区） | Ｄ地区（主要地方道等沿道・主要幹線道路沿道） |
| 容積率 | ８０％ | 1００％ | ８０％ | 1００％ |
| 建ぺい率 | ５０％ | ４０％ | ４０％ | ６０％ |
| 道路斜線 | 斜線勾配：１．２５ |
| 隣地斜線 | 斜線勾配：１．２５　　　基準高さ２０ｍ |

 |
| その他の事項 | ・神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の届出、バリアフリー法に基づく認定・建築協定・低炭素建築物の認定・建築物省エネ法の適合性判定及び認定●　藤沢市建築指導課ホームページでは、各種法令の取扱い、各書式のダウンロード、建築協定など様々な情報を公開しています。是非ご活用ください。 |

|  |
| --- |
| **藤沢市** |
| **名　　称** | **概　　　要** | **備　　考** |
| **開　発　業　務　課** |
| 都市計画法第53条に基づく許可申請 | 都市計画施設の区域、市街地開発事業の施行区域内の建築制限* 都市計画道路、河川
* 公園、緑地
* 辻堂土地区画整理事業区域
 | （申請書類）許可申請書・委任状・案内図・平面図・断面図・矩計図・求積図等　―正副2部\*事前に明示申請が必要です。 |
| 都市計画法第29条の規定都市計画法第37条の規定都市計画法第42条の規定都市計画法第43条の規定 | ・開発行為を行う場合の許可・開発許可を受けた開発区域内の建築制限・開発許可を受けた開発区域内の予定建築物以外の建築制限・市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内の建築制限 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例 | （対象）●特定開発事業* 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、その規模が3,000㎡以上のもの
* 階数が5以上であるもの又は階数が３以上で延べ面積が3,000㎡以上のもの
* 大規模小売店舗で、その用途に供する部分の床面積が10,000㎡を超えるもの
* ホテル、旅館、遊技場等で延べ面積が300㎡以上のもの

●開発事業* 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、その規模が500㎡以上のもの
* 階数が3以上の共同住宅で住戸数が24以上のもの
* 階数が3以上で延べ面積が2,000㎡以上である建築物
* 第1種、第2種低層住居専用地域又は市街化調整区域の建築物で、地階を除く階数が3以上又は軒高が7mを超えるもの（一戸建ての住宅を除く）
* その他の地域内で高さが10mを超えるもの
* 工場、倉庫（300㎡以上）、ホテル、旅館、遊技場等
* 高さが15mを超えるRC柱、S柱、木柱等
* 床面積が37㎡以下で住戸の数が8以上である建築物
 | （特定開発事業提出書類)事前届出書・委任状・案内図・公図・土地利用計画図・立面図－正1部　副1３部（開発事業提出書類)事前協議申出書・委任状・案内図・公図・近隣現況図・その他必要な図書　　　　　－各1部＊その他必要な図書については別途担当課へ確認してください。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名　　称** | **概　　　要** | **備　　考** |
| **街　な　み　景　観　課**0466-50-3508（直通） |
| 景観法第16条に基づく届出（景観形成地区を除く市域全域） | （対象）　次のいずれかに該当する規模の新築、増築等* 地階を除く階数が３以上で、かつ延べ面積1,000㎡以上の建築物
* 延べ面積1,500㎡以上の建築物
* 高さ10mを超える建築物、工作物

（提出期日）工事着手の30日前まで（内容）景観計画に基づく審査 | （届出書類）届出書・景観チェックリスト・委任状・案内図・配置図・各階平面図・立面図（着色）・外構平面図・現地カラー写真　　　　　 　－各２部 |
| 景観法第16条に基づく届出（景観形成地区内） | （対象）* サム・ジュ・モール地区、すばな通り地区、湘南辻堂地区、ニコニコ自治会地区、湘南台地区、Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区内の建築物、工作物の新築、増築等

（提出期日）工事着手の30日前まで（内容）景観計画に基づく審査＊事前協議が必要であるため、担当課に確認が必要 |
| 景観法に基づく認定（景観地区内） | （対象）* 江の島景観地区、湘南Ｃ－Ｘ景観地区内の建築物、工作物等の新築、増築等、５００㎡以上の開発行為（江の島景観地区のみ）

（提出期日）工事着手の30日前まで（内容）景観地区の基準に基づく審査＊事前協議が必要であるため、担当課に確認が必要 | （~~認定~~申請書類）認定申請書・景観チェックリスト・委任状・案内図・配置図・各階平面図・立面図（着色）・外構平面図・現地カラー写真　　　　 　　－各２部建築等計画概要書1部 |
| 風致地区内における建築等の許可申請 | （対象）* 建築物その他の工作物の新築等
* 建築物等の色彩の変更
* 宅地の造成その他の土地の形質の変更
* 水面の埋め立て又は干拓
* 木竹の伐採，土石の採取

（内容）建ぺい率、高さの最高限度、壁面の位置の制限、色彩及び植栽等の審査 | （申請書類）許可申請書・計画書・委任状・案内図・配置図・各階平面図・立面図（着色）・植栽計画図・現地カラー写真　　－各２部＊その他必要な図書については別途担当課へ確認してください。 |
| 藤沢市屋外広告物条例 | ・藤沢市屋外広告物条例に該当する場合は、該当する広告物の設置前に許可書の交付が必要＊手続きの内容、必要書類については担当課に確認が必要 |  |

|  |
| --- |
| **都　市　計　画　課**0466-50-3537（直通） |
| 地区計画区域内の建築物等の届出 | （対象）江の島地区、白旗廻り地区、境川右岸鵠沼東地区、菖蒲沢境地区、諏訪ノ棚地区、辻堂砂場地区、Ｊ－タウン湘南ヒルズ地区、片瀬二丁目地区、藤沢卸売団地地区、辻堂駅北口地区、稲荷一丁目ヒルトップアベニュー地区、健康と文化の森地区、湘南ライフタウンセンター地区、羽鳥四丁目地区、辻堂西海岸一丁目地区、Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区、新産業の森北部地区、羽鳥一丁目地区、本町四丁目地区内の建築物、工作物の新築、増築等（提出期日）確認申請の手続きを行う前で、着工の30日前まで（内容）地区整備計画に基づく審査 | （届出書類）届出書・委任状・案内図・配置図・各階平面図・立面図・断面図（土地の形質変更がある場合）・仮換地位置図及び仮換地指定図（諏訪ノ棚地区における行為の場合）・日影図（辻堂駅北口地区、新産業の森北部地区において日影時間による建築物の高さの最高限度の規制の対象となる場合）・敷地・建物求積図・緑化計画図（羽鳥四丁目地区、健康と文化の森地区、新産業の森北部地区、Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区、本町四丁目地区における行為の場合）・緑化面積求積図（羽鳥四丁目地区、健康と文化の森地区、新産業の森北部地区、Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区、本町四丁目地区における行為の場合）　　　　　　　－各２部 |
| 都市再生特別措置法（立地適正化計画）に関する届出 | （対象）　・居住誘導区域外（市街化調整区域、ハザードエリア等）における3戸以上の住宅の建築や開発行為　・居住誘導区域外における1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000㎡以上のもの　・都市機能誘導区域外※1における誘導施設※2の建築等※１　藤沢駅周辺、辻堂駅周辺、湘南台駅周辺、片瀬・江の島周辺、健康と文化の森周辺、村岡新駅周辺、市民センター周辺※２　大規模商業施設、観光商業施設、研究施設、複合施設、大規模病院、複合型社会福祉施設、駅一体型生活支援施設、多目的ホール併設ホテル、教育文化施設等（提出期限）着工の３０日前まで | （届出書類）　届出書・委任状・案内図・配置図・各階平面図・立面図 |

|  |
| --- |
| **道　路　管　理　課**0466-50-3546（直通） |
| 藤沢市狭あい道路整備要綱 | （対象）藤沢市狭あい道路整備要綱に定める狭あい道路に面する場合（内容）後退部分の寄附、売買、使用貸借により道路整備を行うもの＊詳細については別途担当課へ確認してください。 |  |
| その他の事項 | ・道路及び水路の占用許可が必要な場合・道路及び水路の自費施行が必要な場合 |  |
|  |  |  |
| **土地区画整理関係（土地区画整理法第76条申請）** |
| 土地区画整理法第76条に関する許可申請（土地区画整理事業区域内） | （対象）藤沢都市計画事業北部第二（三地区）土地区画整理事業区域内において、建築物の建築及び工作物の設置等を行う場合（北部区画整理事務所：０４６６－４４－３４１１（直通）） |  |

**そ　の　他　の　市　役　所　内　関　係　課**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内　　　容** | **担　当　課** | **備　　考** |
| ・汚水、雨水流末確認（藤沢都市計画事業北部第二（三地区）土地区画整理事業区域内を除く）・汚水、雨水の流末接続手続き（排水設備確認申請）・浄化槽関係　　 | 下水道計画業務課 |  |
| ・大規模小売店舗立地法・商店街街づくり協定区域 | 産業労働課 |
| ・文化財保護条例による許可が必要な場合（江の島島内や市指定史跡（大庭城跡等）の中で工事等を行う場合）・埋蔵文化財包蔵地内の場合 | 郷土歴史課 |
| ・確認申請の用途が工場・事業所の場合・特定建設作業の届出・土地の形質変更（切土、盛土）に関する各種届出・石綿事前調査及び特定粉じんに関する届出 | 環境保全課 |

**市　役　所　以　外　の　協　議　機　関**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内　　容** | **機　関　名** | **備　　考** |
| ・急傾斜地崩壊危険区域内の許可・県用地の占用許可・河川法関係・雨水浸透阻害行為の許可 | 神奈川県藤沢土木事務所（0466-26-2111） |  |
| ・給水関係 | 神奈川県企業庁水道局（0466-27-1211） |  |
| ・電波伝搬路付近の建築 | 関東総合通信局　（03-6238-1763） |  |