## 追浜橋
水域名称 | 鷹取川 | 地点名称 | 追浜橋(14-028-01) | 類型名称 | 河川E | 測定機関名称 | 横須賀市
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 概況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2000-04-18 | 9:25 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 16 | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.8 | 2 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7900 |  | 1.5 | 0.16 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.8 |  | <0.05 | 0.52 | 0.57 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |  |  |  | 0.62 | 0.1 | 4000 | 13000 |  | 0.04
2000-04-18 | 15:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 18 | 16.4 | -0.01 | 0.84 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.9 | 1.2 | 3.9 | 5 | 5.7 | [42 empty] | 4400 | 15000
2000-04-18 | 21:25 | 流心（中央） | 曇り |  | 15.4 | 14.3 | 0 | 0.1 |  | 全水深: 2; ｐＨ: 8; ＢＯＤ: 1; ＣＯＤ: 2.9; ＳＳ: 3; ＤＯ: 6 |  |  | 1 | 0.11 | [38 empty] | 4900
2000-04-19 | 3:25 | 流心（中央） | 曇り |  | 12.8 | 14.3 | -0.02 | 0.94 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 1.3; ＣＯＤ: 4.1; ＳＳ: 2; ＤＯ: 5.4 | [42 empty] | 4800
2000-05-09 | 9:25 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 23 | 20 | 0.02 | 1.18 |  | 2.9 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 8.3 | 1.1 | 4.2 | 2 | 8.2 | 280 |  | 0.68 | 0.067 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | <0.05 | 0.28 | 0.33 | [8 empty] | 0.12 | 0.035 | 4500 | 15000
2000-05-09 | 15:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 27.6 | 23.6 | -0.02 | 0.46 |  | 1.9 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 8.2 | 1.9 | 4.8 | 7 | 7 | [42 empty] | 4000 | 13000
2000-05-09 | 21:25 | 流心（中央） | 曇り |  | 18.7 | 19.9 | 0 | 0 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 8.2; ＢＯＤ: 1.3; ＣＯＤ: 3.9; ＳＳ: 4; ＤＯ: 7.3 |  |  | 0.84 | 0.071 | [38 empty] | 4700
2000-05-10 | 3:25 | 流心（中央） | 曇り |  | 15.9 | 18.4 | 0 | 0 |  | 全水深: 3.2; ｐＨ: 8.2; ＢＯＤ: 2.7; ＣＯＤ: 5.7; ＳＳ: 3; ＤＯ: 6.2 | [42 empty] | 3600
2000-06-06 | 9:20 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 24.5 | 23.5 | 0.03 | 1.62 |  | 2.9 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 8 | 1.4 | 3 | 2 | 4.2 | 49000 |  | 0.93 | 0.12 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.8 |  | <0.05 | 0.28 | 0.33 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.07 |  |  |  | 0.2 | 0.086 | 4600 | 14000 |  | 0.03
2000-06-06 | 15:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 27.3 | 25.2 | 0 | 0.11 |  | 2.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | [42 empty] | 4600 | 16000
2000-06-06 | 21:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 21.8 | 22 | 0.03 | 1.46 |  | 全水深: 3.3; ｐＨ: 8.1; ＢＯＤ: 2.4; ＣＯＤ: 4.3; ＳＳ: 5; ＤＯ: 5 |  |  | 0.89 | 0.12 | [38 empty] | 4700
2000-06-07 | 3:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 20.5 | 21.9 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.8; ｐＨ: 8; ＢＯＤ: 2; ＣＯＤ: 4; ＳＳ: 2; ＤＯ: 2.7 | [42 empty] | 4200
2000-07-04 | 9:40 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 29.9 | 26.6 | 0.04 | 1.45 |  | 2.5 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 8 | 6.4 | 1300000 |  | 1.7 | 0.22 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |  |  |  |  | <0.05 | 0.75 | 0.8 | [6 empty] | <0.0006 |  | 0.08 | 0.09 | 2400 | 7400
2000-07-04 | 15:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 30.8 | 29.1 | -0.05 | 1.95 |  | 2.4 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 14 | 11 | [42 empty] | 3400 | 11000
2000-07-04 | 21:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 22.9 | 23.6 | 0.01 | 0.15 |  | 全水深: 3.1; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 8.1; ＣＯＤ: 8.9; ＳＳ: 16; ＤＯ: 6.1 |  |  | 3 | 0.16 | [38 empty] | 910
2000-07-05 | 3:40 | 流心（中央） | 晴れ |  | 22.3 | 24.1 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.9; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 4.9; ＣＯＤ: 7.1; ＳＳ: 12; ＤＯ: 4.9 | [42 empty] | 2200
2000-08-01 | 9:25 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 31.1 | 26.2 | 0.03 | 0.94 |  | 2 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.9 | 1.2 | 2.9 | 3 | 4.1 | 2200 | ND | 0.77 | 0.11 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | 0.7 | 4.2 | <0.05 | 0.34 | 0.39 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | 0.07 | <0.02 |  | <0.008 | 0.16 | 0.07 | 4600 | 16000 |  | <0.03 | <0.005
2000-08-01 | 15:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 32 | 28.7 | -0.04 | 1.87 |  | 2.5 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 8 | 2.3 | 3.3 | 8 | 5 | [42 empty] | 4400 | 15000
2000-08-01 | 21:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 26.8 | 25.7 | 0.02 | 1.02 |  | 全水深: 2.7; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 1.8; ＣＯＤ: 2.7; ＳＳ: 2; ＤＯ: 4.1 |  | ND | 0.69 | 0.12 | [38 empty] | 4200
2000-08-02 | 3:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 25.2 | 26.3 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.9; ｐＨ: 8; ＢＯＤ: 1.2; ＣＯＤ: 2.7; ＳＳ: 3; ＤＯ: 4.6 | [42 empty] | 4500
2000-09-19 | 10:00 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 27.2 | 25.2 | 0.03 | 1.98 |  | 3.1 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.8 | 1.2 | 3.9 | 3 | 5.2 | 79000 |  | 1.7 | 0.12 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | <0.05 | 1 | 1.05 | [8 empty] | 0.25 | 0.089 | 2600 | 8800
2000-09-19 | 16:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 30.5 | 26.1 | -0.03 | 1.62 |  | 2.7 | 30 |  | 通常の状況 | 灰色・淡 |  | 7.8 | 2.3 | 4.7 | 4 | 5.2 | [42 empty] | 1800 | 6500
2000-09-19 | 22:00 | 流心（中央） | 曇り |  | 24.7 | 23.9 | 0 | 0.11 |  | 全水深: 3.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 2.1; ＣＯＤ: 4.5; ＳＳ: 2; ＤＯ: 4.9 |  |  | 1.6 | 0.16 | [38 empty] | 2500
2000-09-20 | 4:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 23.9 | 23.1 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.3; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 2.5; ＣＯＤ: 5.1; ＳＳ: 2; ＤＯ: 3.5 | [42 empty] | 1800
2000-10-10 | 9:30 | 流心（中央） | 晴れ | 30mm以上 | 22.3 | 19.6 | 0 | 0 |  | 2.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.7 | 1.4 | 4 | 6 | 6.1 | 790000 |  | 1.4 | 0.13 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.2 |  | <0.05 | 0.82 | 0.87 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.06 |  |  |  | 0.24 | 0.093 | 1300 | 4100 |  | 0.03
2000-10-10 | 15:30 | 流心（中央） | 晴れ |  | 25 | 22.6 | 0 | 0.05 |  | 3.2 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.7 | 2 | 4.7 | 6 | 5.8 | [42 empty] | 1400 | 4900
2000-10-10 | 21:30 | 流心（中央） | 晴れ |  | 21.4 | 20.8 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.4; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 1.8; ＣＯＤ: 4.4; ＳＳ: 2; ＤＯ: 5.2 |  |  | 2.2 | 0.19 | [38 empty] | 1000
2000-10-11 | 3:30 | 流心（中央） | 晴れ |  | 18.8 | 20.2 | 0.01 | 0.36 |  | 全水深: 3.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 1.4; ＣＯＤ: 4; ＳＳ: 3; ＤＯ: 5.6 | [42 empty] | 2300
2000-11-07 | 9:36 | 流心（中央） | 雨 | 降雨なし | 15.5 | 15.9 | 0 | 0 |  | 2.4 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.9 | 1.4 | 4.2 | 2 | 6.5 | 46000 |  | 1.9 | 0.16 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.05 | 1.4 | 1.45 | [8 empty] | 0.17 | 0.13 | 540 | 1200
2000-11-07 | 15:36 | 流心（中央） | 晴れ |  | 18.7 | 18 | 0 | 0 |  | 3.1 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.8 | 1.4 | 4.3 | 2 | 6.7 | [42 empty] | 1000 | 4100
2000-11-07 | 21:36 | 流心（中央） | 晴れ |  | 19.7 | 17.9 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.4; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 1.5; ＣＯＤ: 3.5; ＳＳ: 3; ＤＯ: 3.9 |  |  | 1.5 | 0.17 | [38 empty] | 2500
2000-11-08 | 3:36 | 流心（中央） | 晴れ |  | 14.9 | 15.8 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.9; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 1.2; ＣＯＤ: 3.5; ＳＳ: 2; ＤＯ: 6 | [42 empty] | 2300
2000-12-05 | 9:44 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 8.4 | 9.4 | 0 | 0.02 |  | 2.9 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.9 | 1.2 | 3.3 | 2 | 8.3 | 7900 |  | 1.3 | 0.12 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.4 |  | <0.05 | 0.8 | 0.85 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.1 |  |  |  | 0.18 | 0.086 | 2500 | 8100 |  | 0.05
2000-12-05 | 15:44 | 流心（中央） | 快晴 |  | 16.4 | 13.1 | 0.01 | 0.07 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.8 | 1.2 | 2.8 | 4 | 5.3 | [42 empty] | 4200 | 14000
2000-12-05 | 21:44 | 流心（中央） | 晴れ |  | 11.4 | 10.8 | -0.02 | 0.9 |  | 全水深: 2.8; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 0.8; ＣＯＤ: 2.3; ＳＳ: 2; ＤＯ: 6.9 |  |  | 1 | 0.1 | [38 empty] | 4300
2000-12-06 | 3:44 | 流心（中央） | 晴れ |  | 8.2 | 11.1 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.5; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 0.8; ＣＯＤ: 2.6; ＳＳ: 2; ＤＯ: 6.9 | [42 empty] | 4200
2001-01-09 | 9:55 | 流心（中央） | 曇り | 20mm以上30mm未満 | 7 | 4.1 | 0 | 0 |  | 2.8 | 30 |  | 通常の状況 | 灰色・淡 |  | 7.9 | 2.3 | 4.7 | 7 | 10.8 | 13000 |  | 1.5 | 0.11 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | <0.05 | 0.79 | 0.84 | [8 empty] | 0.33 | 0.072 | 1500 | 4700
2001-01-09 | 15:55 | 流心（中央） | 曇り |  | 9 | 6.6 | 0 | 0 |  | 3.5 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.9 | 2.4 | 4.8 | 7 | 10.7 | [42 empty] | 1600 | 5100
2001-01-09 | 21:55 | 流心（中央） | 雨 |  | 4.4 | 7.1 | -0.01 | 0.35 |  | 全水深: 1.7; ｐＨ: 8; ＢＯＤ: 3; ＣＯＤ: 5.1; ＳＳ: 2; ＤＯ: 8.8 |  |  | 2.2 | 0.16 | [38 empty] | 1300
2001-01-10 | 3:55 | 流心（中央） | 雨 |  | 5.4 | 8.6 | 0 | 0.77 |  | 全水深: 3.2; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 10; ＣＯＤ: 9.4; ＳＳ: 10; ＤＯ: 8.7 | [42 empty] | 1500
2001-02-14 | 9:55 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 3.6 | 5.3 | 0 | 0 |  | 3.2 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.9 | 0.8 | 2.9 | 3 | 9.4 | 4600 | ND | 1.2 | 0.096 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | 0.7 | 3.2 | <0.05 | 0.76 | 0.81 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.05 | <0.02 |  | <0.008 | 0.24 | 0.071 | 3900 | 7500 |  | 0.03 | 0.012
2001-02-14 | 15:55 | 流心（中央） | 晴れ |  | 5.2 | 6.6 | 0 | 0 |  | 2.3 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.9 | 1.8 | 4.1 | 2 | 8.5 | [42 empty] | 2300 | 9300
2001-02-14 | 21:55 | 流心（中央） | 曇り |  | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.9; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 0.9; ＣＯＤ: 3.3; ＳＳ: 2; ＤＯ: 9.2 |  | ND | 1.3 | 0.1 | [38 empty] | 3600
2001-02-15 | 3:55 | 流心（中央） | 晴れ |  | 1.8 | 4 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.4; ｐＨ: 8; ＢＯＤ: 2.1; ＣＯＤ: 4.6; ＳＳ: 1; ＤＯ: 9.4 | [42 empty] | 1800
2001-03-06 | 9:20 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 12 | 10.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 8.1 | 1.2 | 3.2 | 1 | 7.1 | 4900 |  | 1.3 | 0.094 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |  |  |  |  | <0.05 | 0.87 | 0.92 | [6 empty] | <0.0006 |  | 0.16 | 0.074 | 3500 | 12000
2001-03-06 | 15:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 17 | 13.1 | 0 | 0.02 |  | 2.9 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 8.2 | 1.8 | 3 | 2 | 6.5 | [42 empty] | 4600 | 16000
2001-03-06 | 21:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 12.4 | 10.8 | 0 | 0 |  | 全水深: 1.8; ｐＨ: 8.1; ＢＯＤ: 1.4; ＣＯＤ: 2.6; ＳＳ: 2; ＤＯ: 6.3 |  |  | 0.9 | 0.083 | [38 empty] | 4400
2001-03-07 | 3:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 12.8 | 11.3 | 0 | 0.27 |  | 全水深: 3.1; ｐＨ: 8.2; ＢＯＤ: 0.5; ＣＯＤ: 2.2; ＳＳ: 2; ＤＯ: 7.2 | [42 empty] | 5000

## 夫婦橋
水域名称 | 平作川 | 地点名称 | 夫婦橋(14-029-01) | 類型名称 | 河川E | 測定機関名称 | 横須賀市 | [13 empty] | 夫婦橋(14-029-01) | 類型名称 | 河川E | 測定機関名称 | 横須賀市 | [13 empty] | 夫婦橋(14-029-01) | 類型名称 | 河川E | 測定機関名称 | 横須賀市 | [13 empty] | 夫婦橋(14-029-01) | 類型名称 | 河川E | 測定機関名称 | 横須賀市
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 概況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2000-04-18 | 11:00 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 16.4 | 16.7 | 0 | 0 |  | 2.2 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.9 | 1.5 | 6.7 | 3 | 4.6 | 1400 |  | 6.8 | 0.57 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.25 | 1.7 | 1.95 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.04 |  |  |  | 4.4 | 0.5 | 1400 | 4400 |  | 0.06
2000-04-18 | 17:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 18.6 | 15.5 | 0.01 | 0.58 |  | 3.3 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.5 | 0.9 | 3.2 | 2 | 6.6 | [42 empty] | 2200 | 15000
2000-04-18 | 23:00 | 流心（中央） | 曇り |  | 16.2 | 16.3 | 0.01 | 0.7 |  | 全水深: 2.3; ｐＨ: 7.4; ＢＯＤ: 1.9; ＣＯＤ: 6.3; ＳＳ: 3; ＤＯ: 3.5 |  |  | 5.2 | 0.49 | [38 empty] | 2200
2000-04-19 | 5:00 | 流心（中央） | 曇り |  | 14 | 16 | -0.02 | 1.47 |  | 全水深: 3.3; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 1.6; ＣＯＤ: 6.6; ＳＳ: 3; ＤＯ: 2.8 | [42 empty] | 2000
2000-05-09 | 10:50 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 26.1 | 22.4 | -0.05 | 3.45 |  | 2.8 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.6 | 2 | 7.8 | 3 | 4.8 | 4900 |  | 10 | 1 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.17 | 1.5 | 1.67 | [8 empty] | 7.5 | 0.96 | 1200 | 3800
2000-05-09 | 16:50 | 流心（中央） | 曇り |  | 23.2 | 21.6 | -0.08 | 5.08 |  | 2.4 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.8 | 1.2 | 4.8 | 3 | 5.2 | [42 empty] | 3100 | 10000
2000-05-09 | 22:50 | 流心（中央） | 曇り |  | 18.2 | 20.4 | 0.03 | 2.66 |  | 全水深: 3.3; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 1; ＣＯＤ: 5.7; ＳＳ: 3; ＤＯ: 4.8 |  |  | 6.3 | 0.53 | [38 empty] | 2600
2000-05-10 | 4:50 | 流心（中央） | 曇り |  | 15.5 | 19.2 | 0.02 | 1.81 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 2; ＣＯＤ: 6.8; ＳＳ: 3; ＤＯ: 4.4 | [42 empty] | 1700
2000-06-06 | 10:45 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 27.2 | 24.1 | 0.08 | 5.73 |  | 2.6 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.4 | 2.6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 7900 |  | 6.1 | 0.53 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.14 | 1 | 1.14 | <0.005 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |  |  |  | 4.7 | 0.43 | 1600 | 5400 |  | 0.06
2000-06-06 | 16:45 | 流心（中央） | 晴れ |  | 25.3 | 23.7 | -0.09 | 6.22 |  | 2.6 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.7 | 1.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | [42 empty] | 3500 | 11000
2000-06-06 | 22:45 | 流心（中央） | 晴れ |  | 21.8 | 22.3 | 0.04 | 3.6 |  | 全水深: 3.4; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 2.1; ＣＯＤ: 5.9; ＳＳ: 2; ＤＯ: 4.9 |  |  | 4.1 | 0.31 | [38 empty] | 3000
2000-06-07 | 4:45 | 流心（中央） | 晴れ |  | 20.8 | 22.1 | -0.02 | 1.84 |  | 全水深: 3.2; ｐＨ: 7.4; ＢＯＤ: 2.8; ＣＯＤ: 7.5; ＳＳ: 3; ＤＯ: 1.4 | [42 empty] | 1600
2000-07-04 | 11:10 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 33.1 | 26.6 | 0.11 | 6.19 |  | 2.1 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.5 | 2.4 | 6.3 | 2 | 1.7 | 7000 |  | 5.5 | 0.36 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |  |  |  |  | 0.14 | 1.2 | 1.34 | [6 empty] | <0.0006 |  | 3.3 | 0.31 | 1300 | 4000
2000-07-04 | 17:10 | 流心（中央） | 曇り |  | 28.7 | 24.9 | -0.16 | 13.34 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.7 | 2.1 | 3.3 | 2 | 4.1 | [42 empty] | 3700 | 12000
2000-07-04 | 23:10 | 流心（中央） | 曇り |  | 22.8 | 24.9 | 0.08 | 6.59 |  | 全水深: 3.2; ｐＨ: 7.3; ＢＯＤ: 9.3; ＣＯＤ: 9.3; ＳＳ: 6; ＤＯ: 0.6 |  |  | 5.3 | 0.44 | [38 empty] | 2200
2000-07-05 | 5:10 | 流心（中央） | 曇り |  | 21.9 | 23 | -0.06 | 5.89 |  | 全水深: 3.3; ｐＨ: 7.4; ＢＯＤ: 11; ＣＯＤ: 10; ＳＳ: 12; ＤＯ: 1.6 | [42 empty] | 490
2000-08-01 | 11:00 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 32.1 | 28.4 | 0.06 | 3.11 |  | 1.9 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.7 | 1.2 | 5.8 | 2 | 4.8 | 13000 | ND | 6.7 | 0.67 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | 0.2 | 0.83 | 0.15 | 0.94 | 1.09 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.07 | <0.02 |  | <0.008 | 4.5 | 0.6 | 960 | 2900 |  | 0.04 | 0.005
2000-08-01 | 17:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 30.4 | 27.7 | -0.1 | 8.38 |  | 3.1 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 8 | 1.6 | 4.3 | 2 | 5.9 | [42 empty] | 4000 | 13000
2000-08-01 | 23:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 25.8 | 27.9 | 0.05 | 3.64 |  | 全水深: 2.9; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 1.6; ＣＯＤ: 5; ＳＳ: 2; ＤＯ: 4.9 |  | ND | 4.5 | 0.42 | [38 empty] | 2200
2000-08-02 | 5:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 25.9 | 26.9 | -0.1 | 9.37 |  | 全水深: 3.4; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 1.4; ＣＯＤ: 5.9; ＳＳ: 2; ＤＯ: 4.5 | [42 empty] | 2000
2000-09-19 | 11:40 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 28.8 | 25.3 | 0.01 | 0.71 |  | 3.1 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.6 | 1 | 5.3 | 2 | 5 | 49000 |  | 3.7 | 0.36 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.36 | 2.7 | 3.06 | [8 empty] | 0.31 | 0.31 | 1000 | 2200
2000-09-19 | 17:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 29.2 | 25.6 | 0 | 0.17 |  | 3.2 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.5 | 1.4 | 4.5 | 2 | 4.3 | [42 empty] | 2400 | 7900
2000-09-19 | 23:40 | 流心（中央） | 晴れ |  | 24.7 | 25.2 | 0.12 | 9.98 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 1.1; ＣＯＤ: 5.3; ＳＳ: 1; ＤＯ: 5.3 |  |  | 3.5 | 0.4 | [38 empty] | 1100
2000-09-20 | 5:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 23.3 | 23.7 | -0.01 | 0.9 |  | 全水深: 2.6; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 1; ＣＯＤ: 5.8; ＳＳ: 2; ＤＯ: 5.7 | [42 empty] | 670
2000-10-10 | 10:50 | 流心（中央） | 晴れ | 30mm以上 | 23.9 | 21.7 | -0.05 | 3.27 |  | 2.5 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.4 | 2.9 | 6.2 | 4 | 3.9 | 2400000 |  | 5.5 | 0.4 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.08 | 4.2 | 4.28 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.51 | 0.32 | 710 | 2000 |  | 0.16
2000-10-10 | 16:50 | 流心（中央） | 晴れ |  | 24.3 | 22.6 | -0.01 | 1.1 |  | 3.4 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.5 | 1.5 | 5 | 4 | 4.4 | [42 empty] | 1400 | 4700
2000-10-10 | 22:50 | 流心（中央） | 晴れ |  | 20.6 | 22 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.7; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 1.5; ＣＯＤ: 5.3; ＳＳ: 3; ＤＯ: 4.6 |  |  | 5.1 | 0.41 | [38 empty] | 1100
2000-10-11 | 4:50 | 流心（中央） | 晴れ |  | 19.8 | 21.1 | 0.06 | 4.86 |  | 全水深: 3.2; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 1.3; ＣＯＤ: 5.4; ＳＳ: 2; ＤＯ: 4.4 | [42 empty] | 1000
2000-11-07 | 10:57 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 16.7 | 17.8 | -0.07 | 5.15 |  | 2.9 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 | 魚臭 | 7.3 | 2 | 5.9 | 3 | 2.8 | 22000 |  | 4.5 | 0.52 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.13 | 2.5 | 2.63 | [8 empty] | 1 | 0.44 | 1000 | 3000
2000-11-07 | 16:57 | 流心（中央） | 晴れ |  | 18.6 | 18.8 | 0 | 0 |  | 3.2 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 | 魚臭 | 7.3 | 2 | 5.4 | 3 | 2.2 | [42 empty] | 1400 | 4500
2000-11-07 | 22:57 | 流心（中央） | 晴れ |  | 19.3 | 18.8 | 0 | 0 |  | 全水深: 2.8; ｐＨ: 7.4; ＢＯＤ: 4.1; ＣＯＤ: 7.1; ＳＳ: 4; ＤＯ: 3.1 |  |  | 5.4 | 0.61 | [38 empty] | 720
2000-11-08 | 4:57 | 流心（中央） | 晴れ |  | 15.2 | 17.8 | 0.07 | 5.54 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 7.3; ＢＯＤ: 2.9; ＣＯＤ: 6.9; ＳＳ: 3; ＤＯ: 3.8 | [42 empty] | 650
2000-12-05 | 11:16 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 13.9 | 13.5 | -0.03 | 2.6 |  | 3.3 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.7 | 1 | 5.4 | 1 | 6.7 | 1300 |  | 6.1 | 0.6 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.17 | 2.4 | 2.57 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.05 |  |  |  | 2.8 | 0.56 | 1800 | 5500 |  | 0.04
2000-12-05 | 17:16 | 流心（中央） | 快晴 |  | 15.3 | 14.3 | 0 | 0 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.6 | 1 | 4.1 | 1 | 6.4 | [42 empty] | 2600 | 8500
2000-12-05 | 23:16 | 流心（中央） | 晴れ |  | 11.8 | 13.2 | 0 | 0 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 1; ＣＯＤ: 3.8; ＳＳ: 1; ＤＯ: 6.3 |  |  | 4.3 | 0.43 | [38 empty] | 2700
2000-12-06 | 5:16 | 流心（中央） | 晴れ |  | 8.3 | 11.6 | 0.06 | 4.75 |  | 全水深: 2.8; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 1.2; ＣＯＤ: 4.9; ＳＳ: 3; ＤＯ: 6.3 | [42 empty] | 2200
2001-01-09 | 11:20 | 流心（中央） | 晴れ | 20mm以上30mm未満 | 9.2 | 9.7 | -0.05 | 3.82 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.6 | 3.3 | 6.9 | 6 | 7.7 | 79000 |  | 6.9 | 0.26 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.54 | 2.6 | 3.14 | [8 empty] | 2.7 | 0.17 | 1400 | 4400
2001-01-09 | 17:20 | 流心（中央） | 曇り |  | 11 | 10.3 | 0.09 | 8.51 |  | 3.5 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.6 | 3 | 5.7 | 5 | 7.1 | [42 empty] | 2100 | 6800
2001-01-09 | 23:20 | 流心（中央） | 雨 |  | 5.1 | 9.7 | -0.03 | 1.25 |  | 全水深: 1.9; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 2.8; ＣＯＤ: 5.7; ＳＳ: 5; ＤＯ: 6.4 |  |  | 4.6 | 0.25 | [38 empty] | 2100
2001-01-10 | 5:20 | 流心（中央） | 雨 |  | 5.3 | 9.6 | -0.06 | 5.34 |  | 全水深: 3.6; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 3.9; ＣＯＤ: 6.7; ＳＳ: 7; ＤＯ: 7.2 | [42 empty] | 1800
2001-02-14 | 11:30 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 4 | 9.2 | 0.12 | 10.11 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.5 | 2.3 | 6.9 | 2 | 5.3 | 1200 | ND | 6.9 | 0.41 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.05 | <0.02 |  | <0.008 | 2.9 | 0.33 | 1900 | 5800 |  | 0.09 | 0.011
2001-02-14 | 17:30 | 流心（中央） | 曇り |  | 4.5 | 10.4 | -0.05 | 3.26 |  | 2.6 | 30 |  | 通常の状況 | 無色 |  | 7.4 | 2.6 | 7 | 2 | 5.2 | [42 empty] | 2100 | 6400
2001-02-14 | 23:30 | 流心（中央） | 曇り |  | 4.3 | 8 | 0.02 | 2.02 |  | 全水深: 3; ｐＨ: 7.4; ＢＯＤ: 2.2; ＣＯＤ: 6.3; ＳＳ: 2; ＤＯ: 5.7 |  | ND | 5.1 | 0.33 | [38 empty] | 2100
2001-02-15 | 5:30 | 流心（中央） | 曇り |  | 2.7 | 8.3 | -0.02 | 1.18 |  | 全水深: 2.8; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 2.4; ＣＯＤ: 7; ＳＳ: 2; ＤＯ: 6.2 | [42 empty] | 1700
2001-03-06 | 10:35 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 13.5 | 11.4 | -0.02 | 1.88 |  | 3 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.7 | 1.8 | 5.5 | 4 | 6.1 | 13000 |  | 4.9 | 0.39 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |  |  |  |  | 0.17 | 2 | 2.17 | [6 empty] | <0.0006 |  | 2.1 | 0.31 | 2100 | 6100
2001-03-06 | 16:35 | 流心（中央） | 晴れ |  | 15.9 | 13.1 | 0.09 | 7.16 |  | 2.8 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.8 | 1.6 | 4.8 | 3 | 6.4 | [42 empty] | 2500 | 6500
2001-03-06 | 22:35 | 流心（中央） | 晴れ |  | 14.1 | 12.2 | -0.09 | 5.51 |  | 全水深: 2.2; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 2.1; ＣＯＤ: 6.2; ＳＳ: 5; ＤＯ: 6.9 |  |  | 5.3 | 0.39 | [38 empty] | 1400
2001-03-07 | 4:35 | 流心（中央） | 晴れ |  | 13.6 | 11.4 | 0 | 0 |  | 全水深: 3.3; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 1.7; ＣＯＤ: 5.1; ＳＳ: 3; ＤＯ: 6.4 | [42 empty] | 2600

## 竹川合流後
水域名称 | 松越川 | 地点名称 | 竹川合流後(14-034-01) | 類型名称 | 河川E | 測定機関名称 | 横須賀市
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 概況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2000-04-12 | 11:25 | 流心（中央） | 快晴 | 0mm以上5mm未満 | 17.5 | 18.4 | 0.08 | 0.15 |  | 0.2 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 8.6 | 10 | 13 | 8 | 13.1 | 49000 |  | 5.4 | 0.58 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.36 | 1.5 | 1.86 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 2.1 | 0.42 | 80 | 110 |  | 1.1
2000-04-12 | 17:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 18.5 | 17.1 | 0.05 | 0.08 |  | 0.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.8 | 9 | 13 | 6 | 8 | [42 empty] | 71 | 91
2000-04-12 | 23:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 13.6 | 13.9 | 0.09 | 0.26 |  | 全水深: 0.3; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 14; ＣＯＤ: 13; ＳＳ: 4; ＤＯ: 2.3 |  |  | 5.1 | 0.64 | [38 empty] | 83
2000-04-13 | 5:25 | 流心（中央） | 晴れ |  | 11.9 | 11.2 | -0.02 | 0.05 |  | 全水深: 0.3; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 9.6; ＣＯＤ: 13; ＳＳ: 14; ＤＯ: 3.6 | [42 empty] | 79
2000-05-17 | 11:40 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 22.2 | 20.6 | 0.08 | 0.07 |  | 0.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.9 | 8.7 | 11 | 22 | 6.5 | 79000 |  | 4.5 | 0.54 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.48 | 1.5 | 1.98 | [8 empty] | 1.5 | 0.37 | 83 | 110
2000-05-17 | 17:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 21.4 | 21.2 | 0.03 | 0.2 |  | 0.5 | 19 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.8 | 7.9 | 10 | 28 | 4.9 | [42 empty] | 430 | 1100
2000-05-17 | 23:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 17.8 | 18.9 | 0.18 | 0.26 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 10; ＣＯＤ: 11; ＳＳ: 5; ＤＯ: 3 |  |  | 4.6 | 0.59 | [38 empty] | 73
2000-05-18 | 5:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 16.4 | 18.6 | 0.04 | 0.16 |  | 全水深: 0.5; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 4.6; ＣＯＤ: 9.1; ＳＳ: 7; ＤＯ: 2.9 | [42 empty] | 610
2000-06-20 | 12:10 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 28.8 | 27.8 | 0.18 | 0.36 |  | 0.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.6 | 7.1 | 8.8 | 14 | 10.7 | 33000 |  | 4 | 0.31 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | <0.1 |  | 0.29 | 2.5 | 2.79 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 0.23 | 0.2 | 97 | 110 |  | 0.29
2000-06-20 | 18:10 | 流心（中央） | 晴れ |  | 27 | 25 | 0.06 | 0.21 |  | 0.4 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.4 | 4.5 | 8.4 | 9 | 7.1 | [42 empty] | 91 | 100
2000-06-21 | 0:10 | 流心（中央） | 晴れ |  | 22.4 | 21.6 | 0.15 | 0.42 |  | 全水深: 0.2; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 4.5; ＣＯＤ: 7.7; ＳＳ: 6; ＤＯ: 4.3 |  |  | 3.8 | 0.25 | [38 empty] | 91
2000-06-21 | 6:10 | 流心（中央） | 曇り |  | 22.7 | 21 | 0.06 | 0.44 |  | 全水深: 0.4; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 3.7; ＣＯＤ: 7.8; ＳＳ: 13; ＤＯ: 4.8 | [42 empty] | 95
2000-07-12 | 11:45 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 28.5 | 24.2 | 0.12 | 0.44 |  | 0.2 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8 | 4.6 | 8.2 | 8 | 7.4 | 170000 |  | 4.2 | 0.24 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |  |  |  |  | 0.18 | 2.8 | 2.98 | [6 empty] | <0.0006 |  | 1.1 | 0.18 | 93 | 87
2000-07-12 | 17:45 | 流心（中央） | 晴れ |  | 27.6 | 24.9 | 0.06 | 0.36 |  | 0.4 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.1 | 3.3 | 7.2 | 5 | 7 | [42 empty] | 100 | 95
2000-07-12 | 23:45 | 流心（中央） | 曇り |  | 25.3 | 22.8 | 0.06 | 0.42 |  | 全水深: 0.6; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 4.4; ＣＯＤ: 7.6; ＳＳ: 13; ＤＯ: 5.6 |  |  | 4.2 | 0.22 | [38 empty] | 100
2000-07-13 | 5:45 | 流心（中央） | 曇り |  | 24.9 | 22.7 | 0.07 | 0.3 |  | 全水深: 0.5; ｐＨ: 7.9; ＢＯＤ: 2.6; ＣＯＤ: 6.9; ＳＳ: 13; ＤＯ: 6.3 | [42 empty] | 100
2000-08-09 | 11:50 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 31.9 | 30.9 | 0.06 | 0.28 |  | 0.3 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.7 | 6.5 | 9.7 | 17 | 10.1 | 130000 | ND | 3.9 | 0.46 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.1 | 0.33 | 0.31 | 1.1 | 1.41 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | 0.02 | <0.02 |  | <0.008 | 0.34 | 0.31 | 110 | 190 |  | 0.3 | 0.034
2000-08-09 | 17:50 | 流心（中央） | 晴れ |  | 30.2 | 29.6 | 0.03 | 0.08 |  | 0.2 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.5 | 5 | 9.1 | 17 | 5.8 | [42 empty] | 92 | 130
2000-08-09 | 23:50 | 流心（中央） | 晴れ |  | 25.6 | 26.5 | 0.1 | 0.67 |  | 全水深: 0.4; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 5.8; ＣＯＤ: 8.7; ＳＳ: 14; ＤＯ: 3.5 |  | ND | 2.3 | 0.36 | [38 empty] | 100
2000-08-10 | 5:50 | 流心（中央） | 晴れ |  | 24.6 | 25.6 | 0.11 | 0.11 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 6.8; ＣＯＤ: 10; ＳＳ: 11; ＤＯ: 3.5 | [42 empty] | 100
2000-09-19 | 11:00 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 29.6 | 26.7 | 0.06 | 0.38 |  | 0.4 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 8.1 | 4.3 | 7.3 | 4 | 8 | 490000 |  | 4.8 | 0.29 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.28 | 3.3 | 3.58 | [8 empty] | 0.37 | 0.22 | 160 | 370
2000-09-19 | 17:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 27.8 | 26.6 | -0.02 | 0.08 |  | 0.5 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.2 | 3.7 | 7.9 | 19 | 6 | [42 empty] | 100 | 130
2000-09-19 | 23:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 23 | 23.6 | 0.12 | 0.21 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 3.2; ＣＯＤ: 7.7; ＳＳ: 7; ＤＯ: 4.6 |  |  | 4.5 | 0.3 | [38 empty] | 100
2000-09-20 | 5:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 23 | 22.8 | 0.11 | 0.15 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 2.1; ＣＯＤ: 7; ＳＳ: 4; ＤＯ: 5.3 | [42 empty] | 110
2000-10-04 | 11:00 | 流心（中央） | 曇り | 5mm以上10mm未満 | 23.4 | 22.1 | 0.14 | 0.43 |  | 0.3 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.9 | 3.9 | 7.6 | 8 | 7.5 | 130000 |  | 4.6 | 0.33 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.38 | 2.7 | 3.08 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.03 |  |  |  | 0.7 | 0.27 | 290 | 520 |  | 0.35
2000-10-04 | 17:00 | 流心（中央） | 曇り |  | 24.6 | 22.5 | 0.02 | 0.06 |  | 0.3 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8 | 4.1 | 8.7 | 15 | 6.1 | [42 empty] | 100 | 170
2000-10-04 | 23:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 21.4 | 21 | 0.11 | 0.26 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 3.9; ＣＯＤ: 7.8; ＳＳ: 5; ＤＯ: 4.9 |  |  | 4.9 | 0.34 | [38 empty] | 140
2000-10-05 | 5:00 | 流心（中央） | 曇り |  | 20.8 | 20.4 | 0.16 | 0.21 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 2.7; ＣＯＤ: 7.5; ＳＳ: 5; ＤＯ: 5.7 | [42 empty] | 110
2000-11-15 | 11:40 | 流心（中央） | 晴れ | 降雨なし | 21.4 | 17.3 | 0.1 | 0.37 |  | 0.2 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.1 | 6.4 | 8.1 | 5 | 9.6 | 130000 |  | 4.1 | 0.45 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.37 | 2 | 2.37 | [8 empty] | 0.91 | 0.39 | 1000 | 170
2000-11-15 | 17:40 | 流心（中央） | 雨 |  | 19.6 | 17.4 | 0.12 | 0.79 |  | 0.6 | 19 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.7 | 13 | 11 | 12 | 6.2 | [42 empty] | 920 | 170
2000-11-15 | 23:40 | 流心（中央） | 雨 |  | 15.3 | 15.9 | 0.22 | 0.23 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 6.1; ＣＯＤ: 7.7; ＳＳ: 5; ＤＯ: 5.7 |  |  | 3.2 | 0.28 | [38 empty] | 630
2000-11-16 | 5:40 | 流心（中央） | 曇り |  | 15.5 | 14.9 | 0.1 | 0.1 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 2.9; ＣＯＤ: 6.6; ＳＳ: 5; ＤＯ: 6.2 | [42 empty] | 720
2000-12-13 | 11:15 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 10.1 | 9.8 | 0.14 | 0.51 |  | 0.2 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8 | 8.4 | 9.5 | 4 | 10.2 | 23000 |  | 5.6 | 0.47 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.18 | 2.2 | 2.38 | <0.005 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 1.6 | 0.38 | 130 | 240 |  | 0.86
2000-12-13 | 17:15 | 流心（中央） | 晴れ |  | 8.3 | 11.6 | 0.04 | 0.46 |  | 0.6 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8 | 6.9 | 8.9 | 5 | 8.8 | [42 empty] | 1200 | 180
2000-12-13 | 23:15 | 流心（中央） | 晴れ |  | 7.7 | 8.3 | 0.11 | 0.1 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 18; ＣＯＤ: 11; ＳＳ: 3; ＤＯ: 6.9 |  |  | 6.1 | 0.53 | [38 empty] | 100
2000-12-14 | 5:15 | 流心（中央） | 曇り |  | 8.7 | 7.5 | 0.07 | 0.05 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 9; ＣＯＤ: 8.9; ＳＳ: 4; ＤＯ: 7.8 | [42 empty] | 100
2001-01-17 | 11:20 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 |  | 0.5 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.8 | 11 | 9.3 | 5 | 10.3 | 33000 |  | 5.6 | 0.5 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [8 empty] | 0.25 | 1.7 | 1.95 | [8 empty] | 2.6 | 0.39 | 140 | 290
2001-01-17 | 17:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 5.3 | 6 | 0.12 | 0.11 |  | 0.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 7.9 | 9 | 9.5 | 5 | 9 | [42 empty] | 94 | 130
2001-01-17 | 23:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0.2 |  | 全水深: 0.2; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 14; ＣＯＤ: 11; ＳＳ: 7; ＤＯ: 6.9 |  |  | 7.5 | 0.67 | [38 empty] | 86
2001-01-18 | 5:20 | 流心（中央） | 晴れ |  | 0.8 | 2.6 | 0.08 | 0.06 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 9.9; ＣＯＤ: 9.3; ＳＳ: 5; ＤＯ: 9 | [42 empty] | 90
2001-02-14 | 11:00 | 流心（中央） | 曇り | 降雨なし | 4.7 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0.3 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 8 | 7.9 | 7.8 | 6 | 12.3 | 49000 | ND | 4.9 | 0.34 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | 0.2 | 0.68 | 0.2 | 1.8 | 2 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | 0.09 | <0.02 |  | <0.008 | 1.6 | 0.26 | 740 | 2000 |  | 0.82 | 0.14
2001-02-14 | 17:00 | 流心（中央） | 曇り |  | 4.5 | 6.7 | 0.13 | 0.17 |  | 0.1 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 4 | 8.2 | [42 empty] | 96 | 160
2001-02-14 | 23:00 | 流心（中央） | 雪 |  | 3 | 5.5 | 0.12 | 0.19 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.8; ＢＯＤ: 10; ＣＯＤ: 9.4; ＳＳ: 5; ＤＯ: 8.7 |  | ND | 5.7 | 0.43 | [38 empty] | 96
2001-02-15 | 5:00 | 流心（中央） | 晴れ |  | 1.6 | 4 | 0.1 | 0.12 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 5.7; ＣＯＤ: 8.2; ＳＳ: 4; ＤＯ: 10 | [42 empty] | 100
2001-03-13 | 11:15 | 流心（中央） | 快晴 | 降雨なし | 9.6 | 10 | 0.12 | 0.16 |  | 0.1 | 30 |  | 通常の状況 | 黄色・淡 |  | 7.8 | 9.7 | 9.2 | 11 | 12.8 | 49000 |  | 5.1 | 0.4 | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 1.9 | [6 empty] | <0.0006 |  | 2.1 | 0.31 | 110 | 160
2001-03-13 | 17:15 | 流心（中央） | 快晴 |  | 8.3 | 8.7 | 0.02 | 0.04 |  | 0.2 | 30 |  | 通常の状況 | 灰黄色・中 |  | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 8 | 9.6 | [42 empty] | 100 | 130
2001-03-13 | 23:15 | 流心（中央） | 晴れ |  | 2.8 | 6.5 | 0.09 | 0.14 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.7; ＢＯＤ: 14; ＣＯＤ: 10; ＳＳ: 14; ＤＯ: 7.1 |  |  | 5.9 | 0.43 | [38 empty] | 110
2001-03-14 | 5:15 | 流心（中央） | 晴れ |  | 0.8 | 5.3 | 0.09 | 0.1 |  | 全水深: 0.1; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 8.6; ＣＯＤ: 8.7; ＳＳ: 17; ＤＯ: 8.2 | [42 empty] | 100