土被り換算表

〔記載例〕

弁栓類出来形管理表仕切弁

Ｂ

Ｈ Ａ

D

Ｈ＝管中心から開閉キャップ頂上までの距離Ｄ＝本管の管径

Ａ＝Ｈ－Ｄ／２

Ｂ＝地表面（道路）面から吐水口までの距離

〔記載例〕　　　　　弁栓類出来形管理表

Ｈ１＝消火栓底部から吐水口までの距離　　　Ｈ２＝フランジ短管及び補修弁の長さ

Ｆ＝フランジ付Ｔ字管のフランジ部の長さ　　　Ｄ＝本管の管径

Ａ＝Ｈ１＋Ｈ２＋Ｆ－Ｄ／２

Ｂ＝地表面（道路）面から吐水口までの距離

# Text boxes

| 設置地点 |  |
| --- | --- |
| 仕切弁口径 |  |
| 製造社名 |  |
| Ｈ＝ | ㎜ |
| Ｄ＝ | ㎜ |
| Ａ＝ Ｈ－Ｄ／２＝ ㎜ |
| Ｂ＝ | ㎜（実測値） |
| 実測土被り＝ Ａ＋Ｂ＝ ㎜ |
| 実測土被り＝ | ㎜ |

| 消火栓φ75 Ｂ Ｈ１ | Ｂ |
| --- | --- |
| Ｈ２ Ｆ | D | Ａ |
| 設置地点 |  |
| 消火栓 | φ７５ 親管φ１５０ |
| 製造社名 |  |
| Ｈ1＝ | ㎜ |
| Ｈ2＝ | ㎜ |
| Ｄ＝ | ㎜ |
| Ａ＝ Ｈ１+Ｈ２+Ｆ-Ｄ/２＝ ㎜ |
| Ｂ＝ | ㎜（実測値） |
| 実測土被り＝ Ａ＋Ｂ＝ ㎜ |
| 実測土被り＝ | ㎜ |