申請手数料は、111,530円です。

法人の場合は、登記上の住所、

法人名及び代表者名を記入して

ください。

※法人の登記事項証明書を確認しますので本証をお持ちください。

利用場所や、浴用または飲用

など、目的を具体的に記入して

ください。

動力装置の電動機を設置する

地番を記入してください。

半径200m以内の源泉の有無と、

温泉保護対策要綱の地域区分

(特別保護・保護・準保護・一般)

を記入してください。

湧出量と温度は、温泉分析書に記載されている数値を記入してください。

地表部における一番外側の管の

内径(JISの場合は規格の数字、

油井管の場合は1の位を切り上げた10mm単位の整数値)を記入してください。

それぞれの管の内径(JISの場合は規格の数字、油井管の場合は0.1の位を四捨五入した1mm単位の整数値)を記入してください。

◎ポンプの位置(水中ポンプの場合)

→地表からポンプ最底部までの長さ

◎揚程

→申請揚湯量での動水位から吐出口までの長さ

をそれぞれ記入してください。

温泉動力装置許可申請書　記入例

揚湯管長さ

小田原市荻窪350-1

株式会社　○○リゾート

代表取締役　温泉　太郎

0465-32-8000

自社所有のホテル(建設予定)の浴用に供するため

○○市○○町○○字○○□番□号(温泉抽出地と同じ)

半径200ｍ以内に源泉なし(一般地域)

○○市○○町○○字○○□番□号

70

65

ナトリウム-塩化物泉

250

600

300

3.7

40

201.5

○○社製水中モーターポンプSS61/5A

50

FRP

40

令和△△ 　　△△　　　△△

令和□□ 　　□□　　　□□

200

令和○○ 　○○　○○