（別紙１０－１）　　　　　　　飲料水水質検査作業実施方法(2-1)

年　　月　　日現在

| 作業班編制 | 作 業 班 | 監 督 者 等 | 使 用 す る 機 械 器 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 手 順 | (1) 水質検査の方法（試料の採水及び保存に関する事項を含む。） ・試料の採水及び保存に関する方法についても記載があること。 (2) 試薬及び標準物質の保存方法 ・水質検査に用いる試薬、標準物質は施錠できる保管庫等に保管すること ・保存方法、有効期限が設定されている試薬、標準物質はその保存方法の有効期限を遵守すること。 (3) 検査室の整理及び清掃の方法並びに管理責任者の氏名 ・管理責任者を決め、その氏名を記載すること。 ・検査室の整理及び清掃の方法について具体的な記載があること。 (4) 機械器具等の点検方法並びにこれらの記録の保存方法 ・水質検査に用いる機械器具は定期的に点検し、所定の効果・能力があることをチェックする旨の記載があること。 ・機械器具ごとに点検方法をきちんと定め、点検の記録は測定器ごとに整理して保管してあること。 ・異常が認められた場合修理を行い、その記録を残しておくこと。 - 測定結果報告書作成の手順 ・水質検査報告書を２部作成し、１部をオーナーに提出し、１部を自社で５年間保存する旨の記載があること。 ・測定結果の保存方法を記載すること ・保存責任者を決め、その氏名を記載すること。 （1 (1)～（5）については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第四の内容に沿った記載であるかどうかを確認してください。 |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　作業手順の欄各事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記

載し該当する書面を添付してもよい。

３　作業日報、作業報告書等を添付する。

（別紙１０－２）

飲料水水質検査作業実施方法(2-２)

年　　月　　日現在

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

業務の委託を行う場合に、委託を受ける者の名称、委託する業務の範囲、業務を委託する期間を、どのように建築物維持管理権原者に通知しているか。また、受託者の業務の方法が「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第四の一、二、四及び五に掲げる要件を満たしていることをどのように把握しているかについて記載があること。 業務委託を行わない場合は、「業務委託なし」等の記載がある。 機械器具等の点検の業務委託があればその方法について記載すること。 また、検査結果については、委託する場合にあっても、自ら保存することが必要です。

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制

建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの、苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応するための、連絡体制について記載があること。 業務委託している場合、緊急の連絡が元請業者にあったときに委託業者に連絡が迅速に対応できる体制について記載があること。 緊急連絡網を記載する等、迅速に対応するための具体的な記載があること。

備考１　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　それぞれの事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し

該当する書面を添付してもよい。