## 建築物（動物園）
様式１-２（施行規則第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）
適合状況項目表（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等）用）
名称
所在地
項目 | 整備基準 | [5 empty] | 適合状況 |  |  |  |  | 備考 | チェック
１ 敷地内通路等 | (１) 敷地に接する道へ通ずる敷地内の通路の出入口の構造
| ア 有効幅員は、120㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 | [6 empty] | 適 |  | 否
| 段の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 両側に手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (エ) 回り段がない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (キ) 両側には、立ち上がり部の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| 傾斜路の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 縦断勾配は、８％以下 | [5 empty] | 適 |  | 否
％
|  | (ウ) 横断勾配は、設けない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
|  | (オ) 両側に手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (カ) 両側には、立ち上がり部の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
| エ 車止めの柵の間隔は、90㎝が標準 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| オ 出入口からの水平距離が150㎝以上の水平面を確保 | [6 empty] | 適 |  | 否
(２) 駐車場へ通ずる敷地内の通路の出入口の構造
| ア 有効幅員は、120㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 | [6 empty] | 適 |  | 否
| 段の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 両側に手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (エ) 回り段がない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (カ) つまずきの原因となるものが設けられない構造 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (キ) 両側には、立ち上がり部の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| 傾斜路の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 縦断勾配は、８％以下 | [5 empty] | 適 |  | 否
％
|  | (ウ) 横断勾配は、設けない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
|  | (オ) 両側に手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (カ) 両側には、立ち上がり部の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
| エ 車止めの柵の間隔は、90㎝が標準 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| オ 出入口からの水平距離が150㎝以上の水平面を確保 | [6 empty] | 適 |  | 否
(３) 主要な敷地内の通路の構造
| ア 有効幅員は、180㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 縦断勾配は、４％以下 | [6 empty] | 適 |  | 否
％
| ウ ３％以上の縦断勾配が30ｍ以上続く場合は、長さ150㎝以上の水平部分を設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 縦断勾配 の長さ |  |  |  | ｍ
| エ 横断勾配は、１％以下 | [6 empty] | 適 |  | 否
％
| オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 | [6 empty] | 適 |  | 否
| 段の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 両側に手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (エ) 回り段がない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (キ) 両側には、立ち上がり部の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| 傾斜路の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 縦断勾配は、８％以下 | [5 empty] | 適 |  | 否
％
|  | (ウ) 横断勾配は、設けない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
|  | (オ) 両側に手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (カ) 両側には、立ち上がり部の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
| カ 両側は、転落を防ぐ構造 | [6 empty] | 適 |  | 否
| キ 必要に応じて、手すりを設置 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| ク 路面は、滑りにくい仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
| ケ 縁石の切下げの有効幅員は180㎝以上、段差は2㎝以下、すりつけ勾配は8％以下 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 切下げの 有効幅員 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 段差 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | すりつけ勾配 |  |  |  | ％
| コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| (４) 転落おそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロック等を設置 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
(５) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設
| ア 敷地に接する道から出入口に至る経路 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| イ 階段の上端及び下端に近接する敷地内の通路又は広場並びに踊場の部分 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| ウ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| エ 敷地内の通路の要所や注意喚起場所 | [6 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無) |  |  |  |  | 1
２ 傾斜路 | (1) 有効幅員は､120㎝以上 (段に併設するものの場合は､90㎝以上) | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 代わるもの |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 併設するもの |  |  |  | ㎝
| (2) 縦断勾配は､1/12以下 (高低差16㎝以下の場合は､1/8以下) | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 勾配 |  | １／
[7 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
| (3) 高低差75㎝以内ごとに､踏幅150㎝以上の踊場の設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
| (4) 両側には､側壁又は高さ5㎝以上の立ち上がり部の設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| (5) 適切な高さの手すりの設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (6) 表面は､粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
| (7) 前後の廊下等との容易な識別 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (8) 端部は､車椅子の回転に支障がない構造 | [6 empty] | 適 |  | 否
３ 駐車場 | (1) 車椅子使用者用駐車区画の設置 |  |  | (駐車台数の総数 |  | 台) |  | 適 |  | 否 |  |  |  | 区画数から自動選択 （直接選択不可） | 0
| (200台以下の場合1/50以上､200台を超える場合1/100+2以上) | [5 empty] | 車椅子使用者用駐車区画 |  |  |  | 区画
| ※当該区画を車椅子対応機械式駐車場として整備する場合は次を明示 ･乗降スペースが水平な場所であること ･車椅子使用者が円滑に利用できる構造であること | [12 empty] | 必要数
0
(2) 車椅子使用者用駐車区画の構造
| ア 幅は､350㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 駐車場の出入口又は4に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる位置であって､水平な場所に設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
| 接続する通路の構造 | (３) ア 有効幅員は、180㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | イ 縦断勾配は、４％以下 | [5 empty] | 適 |  | 否
％
|  | ウ ３％以上の縦断勾配が30ｍ以上続く場合は、長さ150㎝以上の水平部分を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 横断勾配の長さ |  |  |  | ｍ
|  | エ 横断勾配は、１％以下 | [5 empty] | 適 |  | 否
％
|  | オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | 段の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  |  | (イ) 両側に手すりを設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  |  | (ウ) 手すりの端部の付近に点字を貼付け |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  |  | (エ) 回り段がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
|  |  | (オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
|  |  | (カ) つまずきの原因となるものが設けられていない |  |  |  |  | 適 |  | 否
|  |  | (キ) 両側には、立ち上がり部を設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | 傾斜路の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  |  | (イ) 縦断勾配は、８％以下 |  |  |  |  | 適 |  | 否
％
|  |  | (ウ) 横断勾配は、設けない |  |  |  |  | 適 |  | 否
|  |  | (エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[7 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
|  |  | (オ) 両側に手すりを設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  |  | (カ) 両側には、立ち上がり部の設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  |  | (キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
|  | カ 両側は、転落を防ぐ構造 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | キ 必要に応じて、手すりを設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | ク 路面は滑りにくい仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | ケ 縁石の切下げの有効幅員は180㎝以上、段差は２㎝以下、すりつけ勾配は８％以下 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 切下げの 有効幅員 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 段差 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | すりつけ勾配 |  |  |  | ％
|  | コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | (４) 転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロック等を設置 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
(５) 視覚障害者用誘導用ブロックの敷設
|  | ア 敷地に接する道から出入口に至る経路 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | イ 階段の上端及び下端に近接する敷地内の通路又は広場並びに踊場の部分 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | ウ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | エ 敷地内の通路の要所や注意喚起場所 | [5 empty] | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
４ 出入口等 | (1) 主要な出入口等の構造
| ア 有効幅員は､90㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 戸は､障害者等が容易に開閉して通過できる構造で､かつ､前後に高低差がない | [6 empty] | 適 |  | 否
| エ 床面は､滑りにくい材料による仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
(2) 主要な出入口等以外の出入口の構造
| ア 有効幅員は､80㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 戸は､障害者等が容易に開閉して通過できる構造で､かつ､前後に高低差がない | [6 empty] | 適 |  | 否
| エ 床面は､滑りにくい材料による仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
５ 廊下等 | (1) 廊下等の表面は､粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
(2) 主たる経路を構成する廊下等の構造
| ア 有効幅員は､120㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 段を設けない｡ (２に定める構造の傾斜路又はエレベーター等を併設する場合は除く) | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 端部は､車椅子の転回に支障のない構造であり､かつ､50m以内ごとに､車椅子の転回に支障がない場所を確保 | [6 empty] | 適 |  | 否
| オ 戸は､障害者等が容易に開閉して通過できる構造で､かつ､前後に高低差がない | [6 empty] | 適 |  | 否
６ 階段 | (1) 主たる階段は､回り階段としない｡ | [6 empty] | 適 |  | 否
| (2) つまずきの原因となるものを設けない構造 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (3) 適切な高さの手すりを設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (4) 表面は､粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
| (5) 踏面の端部と､周辺部分との容易な識別 | [6 empty] | 適 |  | 否
７ エレベーター | (1) エレベーターの設置義務（遵守） ※該当しない場合にも設置の努力義務あり | [6 empty] | 有 |  | 無 |  |  |  | 要件から自動選択 （直接選択不可） | 0
| ･直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階がある | [5 empty] | 出入口等 のない階 |  |  | 有・ | 無
| ･床面積が1,000㎡以上 | [5 empty] | 床面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 0
| エレベーターの構造 | ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は､それぞれ80㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 籠 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 昇降路 |  |  |  | ㎝
|  | イ 籠の内のり幅は140㎝以上､内のり奥行きは135㎝以上で､籠の構造は車椅子の転回に支障がない構造 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 幅 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 奥行き |  |  |  | ㎝
|  | ウ 戸は､障害者等が円滑に利用できる構造､戸の開閉時間を制御する装置を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 構造 |  |  | 適・ | 否
[7 empty] | 装置 |  |  | 有・ | 無
|  | エ 籠内に､適切な高さの手すり及び戸の開閉状態等を確認することができる鏡の設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
|  | オ 籠内及び乗降ロビーに､車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は､視覚障害者が円滑に操作できる構造(点字及び文字等の浮き彫り､音声案内等) | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | キ 籠内に､籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | ク 籠内に､籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | ケ 乗降ロビーに､到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | コ 籠内又は乗降ロビーに､到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設置 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | サ 乗降ロビーは高低差がなく､その有効幅員及び有効奥行きは､150㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 高低差なし |  |  | 適・ | 否
[7 empty] | 幅 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 奥行き |  |  |  | ㎝
８ 便所 | (1) 不特定多数利用便所の設置 |  |  | 設置必要数 (⇒ 別紙１) | 0 |  |  | 適 |  | 否 |  |  |  | 便所数から自動選択 （直接選択不可） | 0
不特定多数利用便所
(2) 不特定多数利用便所の構造
| ア 便所の出入口の有効幅員は､80㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| イ 便所の出入口の戸は､障害者等が容易に開閉して通過できる構造で､かつ､前後に高低差がない | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 床面は､滑りにくい材料による仕上げ | [6 empty] | 適 |  | 否
エ 障害者が円滑に利用できる便房の構造
| (ｱ) 障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置 ※(3)(4)車椅子使用者用便房を設ける場合、(ｱ)の便房を設置したとみなす。 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
(ｲ) 出入口の構造
| a 有効幅員は､80㎝以上 | [6 empty] | 適 |  | 否
㎝
| b 障害者等の通行の支障となるような段を設けない | [6 empty] | 適 |  | 否
| c 戸は､障害者等が容易に開閉して通過できる構造で､かつ､前後の高低差がない | [6 empty] | 適 |  | 否
| オ 障害者等が円滑に利用できる構造で､かつ､手すり及び鏡を適切に配置した洗面器の設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
| (4) 車椅子使用者用便房の設置 |  |  | 設置必要数 (⇒ 別紙２) | 0 |  |  | 適 |  | 否 |  |  |  | 便房数から自動選択 （直接選択不可） | 0
車椅子使用者用便房
| 車椅子使用者用便房の構造 | ア 有効幅員は､80㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | イ 戸は､障害者等が容易に開閉して通過できる構造で､かつ､前後に高低差がない | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | ウ 出入口は､主たる経路に接続 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | エ 腰掛便座､手すり､洗面器､鏡等を適切に配置 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 洗面器 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
|  | オ 車椅子使用者が円滑に利用することができるように､十分な空間を確保 | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | カ 出入口に､車椅子使用者用便房である旨(介助用大型ﾍﾞｯﾄﾞを設けた場合は､その旨を含む｡)を分かりやすい方法で表示 | [5 empty] | 適 |  | 否
(5) 次に定める構造の便房等を設置
同一敷地内の近接する位置にある施設にある便所に次に定める便房等が設けられている場合は､｢適｣とする｡ ※当該施設との位置関係を示すもの･敷地内通路･当該施設に設けられている便所の構造を示す図書等を添付する｡
| イ 乳幼児用の椅子を設けた便房を設置し､便房の出入口に､その旨を分かりやすい方法で表示 ※用途面積が1,000㎡以上である場合 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 設置 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 表示 |  |  | 有・ | 無
| エ 乳幼児用のﾍﾞｯﾄﾞその他のおむつ交換のための設備を設置 ※用途面積が1,000㎡以上である場合 | [6 empty] | 適 |  | 否
| ※施設内の他の場所におむつ交換のための設備を設置している。（授乳室等） | [6 empty] | 該当 (設置有) |  | 非該当 (設置無) |  |  |  | エの前に選択 （他にある場合は設置義務なし） | 0
カ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房の構造
| (ｱ) 腰掛便座､手すり､洗面器､鏡等を適切に配置 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無 |  |  |  | 1
[7 empty] | 洗面器 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
| (ｲ) 出入口に､障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房である旨を分かりやすい方法で表示 | [6 empty] | 適 |  | 否
| キ 出入口に､障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等を設けた便所である旨を当該便房等の有する機能に応じて､分かりやすい方法で表示 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 乳幼児用の椅子 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | おむつ交換設備 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 水洗器具を設けた便房 |  |  | 有・ | 無
| (6) 男子用小便器は､手すり付きの床置式小便器､壁掛式の小便器(受け口の高さ35㎝以下)その他これらに類する小便器 | [6 empty] | 適 |  | 否
同一敷地内の近接する位置にある施設にある便所に設けられている場合は､｢適｣とする｡
※当該施設との位置関係を示すもの･敷地内通路･当該施設に設けられている便所の構造を示す図書等を添付する｡
11 客席及び舞台 | 客席設置の有無 | [6 empty] | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0
| (1) 車椅子使用者用客席の設置 |  |  |  | ⇒ 別紙３ |  |  | 適 |  | 否 |  |  |  | 別紙３から自動選択 （直接選択不可） | 0
| 車椅子使用者用客席の構造 | ア 幅は90㎝以上､奥行きは140㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 幅 |  |  |  | ㎝
[7 empty] | 奥行き |  |  |  | ㎝
|  | イ 床面は､滑りにくい材料による仕上げ | [5 empty] | 適 |  | 否
ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造
|  | (ｱ) 有効幅員は､120㎝以上 | [5 empty] | 適 |  | 否
㎝
|  | (ｲ) 段を設けない｡ (２に定める構造の傾斜路又はエレベーター等の併設する場合を除く) | [5 empty] | 適 |  | 否
|  | (ｳ) 端部は､車椅子の転回に支障のない構造であり､かつ､50m以内ごとに､車椅子転回に支障がない場所を確保 | [5 empty] | 適 |  | 否
| (2) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることができる経路の確保 | [6 empty] | 適 |  | 否
12 標識及び案内設備 | (1) 次の場所の付近に標識を設置 ･車椅子使用者用駐車区画 ･エレベーター等 ･8の項(3)(5)に定める構造の便房を備えた便所 ※車椅子使用者用便房/乳幼児用の椅子を備えた便房/ 水洗器具を備えた便房) ･授乳及びおむつ交換のための場所 ･介助用大型ベッド(車椅子使用者用便房以外の場所に設けた場合) | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 車椅子使用者用駐車区画 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | エレベーター等 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | ８(3)(5)の構造の便所 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 介助用大型ベッド |  |  | 有・ | 無
| (2) 案内板その他の設備の設置 | [6 empty] | 適 |  | 否 |  |  |  | 案内所又はア・イから 自動入力（直接選択不可） | 0
[7 empty] | 案内所 |  |  | 有・ | 無
| ｱ 次の設備の配置を表示した案内板その他の設備を設置 (容易に視認できる場合は｢適｣とする｡) ･車椅子使用者用駐車区画 ･エレベーター等 ･8の項(3)(5)に定める構造の便房を備えた便所 ･授乳及びおむつ交換のための場所 ･介助用大型ベッド(車椅子使用者用便房以外の場所に設けた場合) | [6 empty] | 適 |  | 否 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 車椅子使用者用駐車区画 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | エレベーター等 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | ８(3)(5)の構造の便所 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 介助用大型ベッド |  |  | 有・ | 無
| イ 次の設備の配置を点字及び文字の浮き彫り､音声等により視覚障害者に示すための設備を設置 ･エレベーター等 ･8の項(3)(5)に定める構造の便房を備えた便所 ･授乳及びおむつ交換のための場所 ･介助用大型ベッド(車椅子使用者用便房以外の場所に設けた場合) | [6 empty] | 適 |  | 否 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | エレベーター等 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | ８(3)(5)の構造の便所 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 介助用大型ベッド |  |  | 有・ | 無
| (3) 標識､案内板及びその他の設備の設置にあたり､見分けやすい色の組合せにより､明度差､色相差及び彩度差を確保するよう配慮 | [6 empty] | 適 |  | 否
13 誘導設備 | 非常口とするものには､段を設けない | [6 empty] | 適 |  | 否
14 カウンター及び記載台又は公衆電話台 | カウンター及び記載台又は公衆電話台の有無 | [6 empty] | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 0
| (1) 高さは､車椅子使用者が利用しやすい高さで､かつ､下部には､車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み | [6 empty] | 適 |  | 否
| (2) 公衆電話機は､障害者等が円滑に利用できる構造 | [6 empty] | 適 |  | 否
15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (1) 道等から12(2)イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造
| ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせた敷設又は音声等による誘導設備の設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
※以下に該当する経路は除く ･進路変更のない風除室内 ･用途面積200㎡未満の建築物で、案内所から主要な出入口を容易に視認でき、人等による誘導が実施される経路 （備考２を参照）
イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設
| (ｱ) 車路に近接する部分 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (ｲ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分 ※傾斜のある部分については､以下のものは除く ･勾配が1/20以下のもの ･高さが16cm以下､かつ勾配が1/12以下のもの | [6 empty] | 適 |  | 否
(2) 点状ブロック等の敷設､又は､音声等の方法による誘導設備の設置
| ア 傾斜路又は階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分 | [6 empty] | 適 |  | 否
[7 empty] | 傾斜路 |  |  | 有・ | 無
[7 empty] | 階段 |  |  | 有・ | 無
| イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場 ※傾斜のある部分については､以下のものは除く ･勾配が1/20以下のもの ･高さが16cm以下､かつ勾配が1/12以下のもの ※踊り場は以下のものは除く ･駐車場に設けるもの ･傾斜のある部分と連続して手すりを設けるもの | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 主要な出入口又は各利用居室相互間の経路の出入口の戸の前後部分 | [6 empty] | 適 |  | 否
| エ 階段の段のある部分の上端に近接する踊場 ※踊り場は以下のものは除く ・駐車場に設けるもの ・段のある部分と連続して手すりを設けるもの | [6 empty] | 適 |  | 否
| オ その他の注意喚起する場所（エスカレーターの端部等） | [6 empty] | 適 |  | 否
(3) 必要に応じて､点字その他の案内設備を手すりの端部に設置
| ア ２に定める構造の傾斜路 | [6 empty] | 適 |  | 否
| イ ５に定める構造の廊下等 | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ ６に定める構造の階段 | [6 empty] | 適 |  | 否
(4) 点字､その他の案内設備を出入口に設置
| ア ８に定める構造の便所 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (5) エスカレーターのくし板はステップ部と区別しやすい色 | [6 empty] | 適 |  | 否
16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (３) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン等に文字を映し出せる機器を設置 | [6 empty] | 適 |  | 否
| (５) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置 ※用途面積が1,000㎡以上である場合 | [6 empty] | 適 |  | 否
17 授乳及びおむつ交換場所 | (１) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造 ※用途面積が1,000㎡以上である場合
| ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保 | [6 empty] | 適 |  | 否
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない | [6 empty] | 適 |  | 否
| ウ 出入口は、主たる経路に接続 | [6 empty] | 適 |  | 否
| エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりやすい方法で表示 | [6 empty] | 適 |  | 否
備考１ 12(３)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等)について記載してください。
備考２ 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15（１）アの備考欄には、視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示方法を併せて記載してください。（書ききれない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。

## 別紙1(便所)
不特定多数利用便所に係る必要数及び配置について | [13 empty] | 不特定多数利用便所に係る必要数及び配置について
○不特定多数利用便所の必要数算定 | [13 empty] | ○不特定多数利用便所の必要数算定
| ・不特定多数の者が利用する階の数 | [6 empty] | …（Ａ） | [6 empty] | ・不特定多数の者が利用する階の数 | [7 empty] | 6 | …（Ａ）
| ・(Ａ)のうち便所設置階から除外する階の数 | [5 empty] | 0 | …（Ｂ） ①～④の計 | [6 empty] | ・(Ａ)のうち便所設置階から除外する階の数 | [7 empty] | 2 | …（Ｂ） ①～④の計
|  | ①同一敷地内の近接する位置にある施設に不特定多数利用便所が設置 | [13 empty] | ①同一敷地内の近接する位置にある施設に不特定多数利用便所が設置
[6 empty] | 除外する数 |  |  |  | （除外する階： | 地上階 |  | ） | [8 empty] | 除外する数 |  |  |  |  | （除外する階： | 地上階 |  | ）
|  |  | ※ | 当該施設との位置関係を示すもの・敷地内通路・当該施設に設けられている便所の構造を示す図書等を添付してください。 | [12 empty] | ※ | 当該施設との位置関係を示すもの・敷地内通路・当該施設に設けられている便所の構造を示す図書等を添付してください。
|  | ②不特定多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい | [13 empty] | ②不特定多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい
[6 empty] | 除外する数 |  |  |  | （除外する階： |  |  | ） | [8 empty] | 除外する数 |  |  |  |  | （除外する階： |  |  | ）
|  | ③不特定多数の者の滞在時間が短い | [13 empty] | ③不特定多数の者の滞在時間が短い
[6 empty] | 除外する数 |  |  |  | （除外する階： |  |  | ） | [8 empty] | 除外する数 | 1 |  |  |  | （除外する階： | ６階 |  | ）
|  | ④管理運営上、設置することが困難 | [13 empty] | ④管理運営上、設置することが困難
[6 empty] | 除外する数 |  |  |  | （除外する階： |  |  | ） | [8 empty] | 除外する数 | 1 |  |  |  | （除外する階： | １階 |  | ）
|  |  | ・設置が困難である理由 | [13 empty] | ・設置が困難である理由
１階部分は施設利用を目的としない者を含めた多くの方が往来するため、不審物が存置されるなどといった防犯上の懸念点があるため。
|  |  |  | 不特定多数利用便所の必要数 |  |  | 0 | …（Ａ－Ｂ） | [9 empty] | 不特定多数利用便所の必要数 |  |  |  |  | 4 | …（Ａ－Ｂ）
○不特定多数利用便所の配置 | [13 empty] | ○不特定多数利用便所の配置
| 不特定多数利用便所を必要数算定の基礎とした階と同一の位置に配置しているか。 | [7 empty] | 同じ | 異なる |  |  |  |  | 不特定多数利用便所を必要数算定の基礎とした階と同一の位置に配置しているか。 | [9 empty] | 同じ |  | 異なる
[12 empty] | 0 | [16 empty] | 2
[5 empty] | ・基礎とした階 |  | ・配置した階 | [11 empty] | ・基礎とした階 |  | ３階・５階 |  | ・配置した階 |  |  | ２階・４階
[5 empty] | ・不特定多数利用便所を利用する上で支障がないと考える理由 | [13 empty] | ・不特定多数利用便所を利用する上で支障がないと考える理由
計画施設は東西２つの出入口があり、それぞれに大型エレベーターが設置され、垂直方向での行き来が容易である。 そこで、東西それぞれの位置に便所を配置することで、各階に１箇所配置するよりも利便性が高まると考えたため。
別紙１
記入例
（この資料も添付してください）

## 別紙2(車椅子便房)
車椅子使用者用便房に係る必要数及び配置について | [17 empty] | 車椅子使用者用便房に係る必要数及び配置について
○車椅子使用者用便房の必要数算定 | [17 empty] | ○車椅子使用者用便房の必要数算定
| ・小規模階（床面積が1,000㎡未満）である階 | [9 empty] | 0 | …（Ａ） | [6 empty] | ・小規模階（床面積が1,000㎡未満）である階 | [9 empty] | 2 | …（Ａ）
|  | 該当階 |  | 床面積(㎡) |  | 該当階 |  | 床面積(㎡) |  |  | 小規模階の | [8 empty] | 該当階 |  | 床面積(㎡) |  | 該当階 |  | 床面積(㎡) |  |  | 小規模階の
[5 empty] | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 合計床面積 | [8 empty] | ４階 |  | 900 | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 合計床面積
[5 empty] | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 0 |  | ㎡ | ／1,000＝ |  | 0 |  |  |  | ５階 |  | 900 | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 2100 |  | ㎡ | ／1,000＝ |  | 2
[5 empty] | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | [9 empty] | ６階 |  | 300 | ㎡ |  |  |  |  | ㎡
|  | ※行が不足する場合は、追加してください。 | [17 empty] | ※行が不足する場合は、追加してください。
| ・大規模階（床面積が10,000㎡超）である階 | [9 empty] | 0 | …（Ｂ） | [6 empty] | ・大規模階（床面積が10,000㎡超）である階 | [9 empty] | 0 | …（Ｂ）
|  | 該当階 |  | 床面積(㎡) |  | 便所設置数 |  |  | 必要数 | [10 empty] | 該当階 |  | 床面積(㎡) |  | 便所設置数 |  |  | 必要数
[5 empty] | ㎡ | [17 empty] | ㎡
[5 empty] | ㎡ | [17 empty] | ㎡
[5 empty] | ㎡ | [17 empty] | ㎡
[5 empty] | ㎡ | [17 empty] | ㎡
[5 empty] | ㎡ | [17 empty] | ㎡
|  | ※行が不足する場合は、追加してください。 | [17 empty] | ※行が不足する場合は、追加してください。
| ・上記に該当しない階 | [9 empty] | 0 | …（Ｃ） | [6 empty] | ・上記に該当しない階 | [9 empty] | 1 | …（Ｃ）
|  | 区分 |  |  |  |  | 階数 |  | 該当階 | [10 empty] | 区分 |  |  |  |  | 階数 |  | 該当階
|  | 便所設置階であるもの | [17 empty] | 便所設置階であるもの |  |  |  |  | 1 |  | ２階
|  | 便所設置なし | [17 empty] | 便所設置なし |  |  |  |  | 1 |  | １階
| ・同一敷地内の近接する位置にある施設にある車椅子使用者用便房の数（地上階） | [17 empty] | ・同一敷地内の近接する位置にある施設にある車椅子使用者用便房の数（地上階）
[12 empty] | …（Ｄ） | [17 empty] | …（Ｄ）
|  | ※ | 当該施設との位置関係を示すもの・敷地内通路・当該施設に設けられている便所の構造を示す図書等を添付してください。 | [16 empty] | ※ | 当該施設との位置関係を示すもの・敷地内通路・当該施設に設けられている便所の構造を示す図書等を添付してください。
|  |  | 車椅子使用者用便房の必要数 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 車椅子使用者用便房の必要数 | [7 empty] | 3
○車椅子使用者用便房の配置 | [17 empty] | ○車椅子使用者用便房の配置
| 車椅子使用者用便房を必要数算定の基礎とした階と同一の位置に配置しているか。 | [11 empty] | 同じ |  | 異なる |  |  |  | 車椅子使用者用便房を必要数算定の基礎とした階と同一の位置に配置しているか。 | [11 empty] | 同じ |  | 異なる
[17 empty] | 0 | [17 empty] | 0
|  |  |  | ・基礎とした階 | [6 empty] | ・配置した階 | [10 empty] | ・基礎とした階 | [6 empty] | ・配置した階
|  |  |  | ・車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないと考える理由 | [17 empty] | ・車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないと考える理由
別紙２
記入例
※床面積には、不特定多数の者等が利用
しない部分(バックヤード等)は含まない。
※床面積には、不特定多数の者等が利用
しない部分(バックヤード等)は含まない。
（この資料も添付してください）

## 別紙3(客席)
車椅子使用者用客席に係る必要数計算シート | [6 empty] | 車椅子使用者用客席に係る必要数計算シート
整備基準 | [6 empty] | 整備基準
客席のある室ごとに次の車椅子使用者用客席を設置します。 | [6 empty] | 客席のある室ごとに次の車椅子使用者用客席を設置します。
| ・客席総数４００席以下：２以上 | [6 empty] | ・客席総数４００席以下：２以上
| ・客席総数４００席超 ：客席総数×１/２００以上 | [6 empty] | ・客席総数４００席超 ：客席総数×１/２００以上
[5 empty] | 適合状況⇒ | [6 empty] | 適合状況⇒ | 適
No. | 客席のある室 の名称 | 設置階 | 客席総数 | 車椅子使用者用客席 |  | 整備状況 | No. | 客席のある室 の名称 | 設置階 | 客席総数 | 車椅子使用者用客席 |  | 整備状況
|  |  |  | 設置基準 | 設置数 | [5 empty] | 設置基準 | 設置数
1 | [6 empty] | 1 | シアタールームＡ | 1 | 300 | 2 | 2 | ○
2 | [6 empty] | 2 | シアタールームＢ | 1 | 300 | 2 | 2 | ○
3 | [6 empty] | 3 | シアタールームＣ | 2 | 300 | 2 | 2 | ○
4 | [6 empty] | 4 | シアタールームＤ | 2 | 300 | 2 | 2 | ○
5 | [6 empty] | 5 | シアタールームＬ | 2 | 500 | 3 | 5 | ○
6 | [6 empty] | 6
7 | [6 empty] | 7
8 | [6 empty] | 8
9 | [6 empty] | 9
10 | [6 empty] | 10
11 | [6 empty] | 11
12 | [6 empty] | 12
13 | [6 empty] | 13
14 | [6 empty] | 14
15 | [6 empty] | 15
16 | [6 empty] | 16
17 | [6 empty] | 17
18 | [6 empty] | 18
19 | [6 empty] | 19
20 | [6 empty] | 20
21 | [6 empty] | 21
22 | [6 empty] | 22
23 | [6 empty] | 23
24 | [6 empty] | 24
25 | [6 empty] | 25
26 | [6 empty] | 26
27 | [6 empty] | 27
28 | [6 empty] | 28
29 | [6 empty] | 29
30 | [6 empty] | 30
記入例
別紙３
（この資料も添付してください）