コンビナート事業所の外面腐食対策に関する実態調査

資料２

―2022年度 神奈川県高圧ガス保安協会への委託事業―

１　背景と調査の目的

本県に所在するコンビナート事業所は、設置後40年を超えた施設が多く、設備の老朽化が進んでいる。特に、保温材や保冷材で被覆されている高圧ガス配管の外面は雨水などの浸透により腐食が進行した場合でも、容易に確認できないことから、近年の高圧ガス事故及び石油コンビナート等災害防止法第２条第６号の特定事業所から報告される異常現象の主要な発生原因となっている。今後、さらに設備の老朽化が進むことで、外面腐食による事故発生のリスクが高まるため、外面腐食の状況を効果的に把握し、適時に対処するための対策が重要である。

そこで、県内のコンビナート等保安規則適用事業所における、外面腐食対策及び外面腐食の検査手法について調査し、水平展開が可能なものについて、関係事業所に事例の周知及び普及を図ることにより、外面腐食が原因となる高圧ガス事故の未然防止につなげる。

２　調査内容

（１）外面腐食対策の調査

県内コンビナート等保安規則適用事業所（調査内容によっては、対象事業所の絞り込みを行う。）における、外面腐食対策について実態調査を行う。

（２）外面腐食の検査手法の調査

県内コンビナート等保安規則適用事業所（調査内容によっては、対象事業所の絞り込みを行う。）における、外面腐食の検査手法について、次の内容をアンケート等により調査を行う。

ア　配管外面腐食検査の対象、実施方法、実施状況等

イ　目視検査方法、肉厚測定方法、非破壊検査方法等

ウ　配管材質別、被覆材料別配管外面腐食の進行実態

エ　内部流体の種類、温度、圧力と配管外面腐食の関連性

オ　標準的な配管外面腐食検査方法、配管更新のための余寿命予測方法

カ　その他、関連する事項

（３）報告のとりまとめ

（１）及び（２）に関する調査結果をとりまとめ、課題整理を行った後、報告書を作成する。

３　全体スケジュール（予定）

表１　全体スケジュール

|  | 令和４年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 外面腐食対策の調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外面腐食の検査手法の調査（ア～カ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告のとりまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |