## 木造
建築基準法第12条第5項に基づく（工事監理・工事状況）報告書
－軸組工法 / 枠組壁工法 / 木質プレハブ工法－ | [5 empty] | 中間検査 ・ 完了検査
平成 年 月 日
検査項目※2 |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
|  | 左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。 | 検査内容に対応する建築基準法令の規定の該当条項を示す。 | Ａ：目視検査 | Ａ: 目視による立会い確認 |  | (注) 検査・確認結果の法適合について、適,否の該当するものを工事監理者（工事監理者を設置しない場合は工事施工者等）が丸で囲む。
|  |  |  | Ｂ：計測検査 | Ｂ：計測等による立会い確認
|  |  |  | Ｃ：協力業者の行った工事に対する受入れ検査結果を報告書等によって確認 | Ｃ：施工計画等・計測記録確認報告書等による確認
|  |  |  | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査又は確認した。 | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを確認した。
|  |  |  | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を作成、確認したものに○印をつける | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を確認したものに○印をつける
１ 全体共通事項 | 1.3 建築物の外観・形状・寸法 | ①柱，はり，壁，床版の位置・スパン寸法・階高の確認 | 令第3章第6節 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・測定記録の作成 | ・測定記録による確認
|  | ②コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ③Exp.Jの位置、離隔寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
| 1.4 使用建築材料の品質 | ①鉄筋の品質（JIS規格、大臣認定）の確認 | 法第37条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・材料検査記録の作成 | ・材料検査記録による確認
|  | ②コンクリートの品質（JIS規格、大臣認定）の確認（※プレキャストコンクリートを除く） | 法第37条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・フレッシュコンクリートの品質管理記録の作成 | ・フレッシュコンクリートの品質管理記録による確認
|  |  |  | □塩化物量 | ・
検査者：
サンプル数：
試験結果：
□アルカリ骨材反応性試験
検査者：
サンプル数：
試験結果：
|  | ③コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認 | 令第74条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録の作成 | ・構造体コンクリートの圧縮強度試験成績書による確認
|  |  |  | 検査者： | ・
サンプル数：
試験結果：
|  | ④木材の品質（節・腐れ等） | 法第37条 令第41条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・自主検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑤上記以外の使用材料の品質確認 | 平13国交告第1540号第2、第1541号第1、第2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 各部材共通 | 鉄筋のかぶり厚さの確認 | 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・測定記録の作成 | ・測定記録による確認
|  | 木材の部材寸法の確認 | 法第37条 令第41条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・自主検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
検査項目※2 |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
２ 基礎・地盤 | 2.1設計地盤（地盤補強等含む）の確認 | ①支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 | 令第38条 令第93条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  | 地盤調査計画 □有 □無 |  | ・基礎･地盤説明書の確認 | ・基礎･地盤説明書の確認
|  | ②地盤補強等の場合、品質 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・基礎･地盤説明書の確認 | ・基礎･地盤説明書の確認
| 2.2基礎・基礎くいの種類、配筋 | ①基礎の種別及び位置、くいの工法、長さ、径、位置、偏心による補強、底版寸法、主筋の径、本数、位置、定着 | 令第38条 令第73条 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録の確認
|  |  |  | ・地盤補強工事報告書の確認 | ・地盤補強工事報告書の確認
|  | ②偏心による補強等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ※偏心による補強等を行った場合のみ記入 | Ａ・Ｂ・Ｃ※偏心による補強等を行った場合のみ記入 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・ | ・
| 2.3地中ばり (立上り部を含む） | ①地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状 | 令第38条 令第73条 令第78条 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録の確認
|  | ②偏心による補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ※偏心による補強等を行った場合のみ記入 | Ａ・Ｂ・Ｃ※偏心による補強等を行った場合のみ記入 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・ | ・
３ 軸組工法 | 3.2土台 | 基礎との緊結状況（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質、形状、寸法及び配置） | 令第42条 令第47条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 3.3柱 | ①欠込み部の補強 | 令第43条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②接合部 | 令第47条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 3.4はり | 構造耐力上支障のある欠込み | 令第44条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 3.5床組 | 火打ち材の設置状況 | 令第46条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 3.6筋かい、耐力壁 | ①欠込み部の補強 | 令第45条 令第46条 令第47条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②接合部 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ③筋かい、耐力壁の配置及び種類 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 3.7小屋組 | 必要な振止めの設置状況 | 令第46条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 3.8防腐措置等 | ①防腐措置 | 令第49条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工完了報告書の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②防蟻措置 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工完了報告書の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
検査項目※2 |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
４ 枠組壁工法・木質プレハブ工法 | 4.2土台 | ①基礎との緊結状況（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質、形状、寸法及び配置） | 令第42条 令第47条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
|  | ②土台の寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 4.3床版 | ①床根太等の寸法 | 平13国交告第1540号第4、第1541号第2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②床根太間隔、支点間距離 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ③転び止め |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ④床版に設ける開口部の補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑤耐力壁直下の床根太の補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑥床材の厚さ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
・協力業者による自主検査記録の確認
|  | ⑦床版の各部材相互及び床版の枠組材と土台または頭つなぎとの緊結 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
・協力業者による自主検査記録の確認
| 4.4壁等 | ①耐力壁の配置 | 平13国交告第1540号第5、第1541号第1 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②耐力壁の下枠、たて枠及び上枠の寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ③耐力壁線相互の距離、耐力壁線に囲まれた部分の水平投影面積 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ④耐力壁のたて枠相互の間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑤耐力壁の隅角部及び交差部 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑥屋外に面する耐力壁のたて枠と直下の床の枠組みとの緊結 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
・協力業者による自主検査記録の確認
|  | ⑦頭つなぎ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑧耐力壁線に設ける開口部の幅 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
検査項目※2 |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
４ 枠組壁工法・木質プレハブ工法 | 4.4壁等 | ⑨幅90cm以上の開口部上部のまぐさ受け | 平13国交告第1540号第5、第1541号第1 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑩各部分の緊結 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
・協力業者による自主検査記録の確認
| 4.5根太等の横架材 | 構造耐力上支障のある欠込みがないこと | 平13国交告第1540号第6 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 4.6小屋組等 | ①たるき及び天井根太の寸法 | 平13国交告第1540号第7 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②たるき相互の間隔 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ③たるきつなぎ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ④たるき又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
・協力業者による自主検査記録の確認
|  | ⑤振れ止め |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑥屋根下地材 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ⑦各部材の緊結 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・納品書の確認 | ・
・協力業者による自主検査記録の確認
|  | ⑧屋根等に設ける開口部補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造躯体検査記録の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
| 4.7防腐措置等 | ①防腐措置 | 平13国交告第1540号第8 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工完了報告書の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
|  | ②防蟻措置 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工完了報告書の作成 | ・検査記録の確認
|  |  |  | ・協力業者による自主検査記録の確認 | ・
５ その他 |  | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法に適合していることの確認 | 令第80条の3 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
６ 添付書類等
７ 考察 |  | 工事施工者 |  | 工事監理者
施工管理
工事監理 の考察
完了検査結果
不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等
備考
※1 法第6条の3第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物（認定型式関連）については、法第7条の5による特例が適用される部分以外の部分について本チェックシートを記入して提出して下さい。
※2 本チェックシートにおける検査項目の番号は「建築構造審査・検査要領－実務編 検査マニュアル－2012年版」（日本建築行政会議編集）第Ⅱ部第３章「木造」の項目番号に対応しています。具体的な検査内容や記入方法については同マニュアルを参考とすることができます。