| 整 備 基 準 | 解 説 | 望ましい水準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所を設ける場合（無床診療所、小規模店舗及び小規模興行・遊興施設において設ける場合を除く。）は、だれもが円滑に利用することができるように、次に定める構造の便房（以下「みんなのトイレ」という。）を１以上設けた便所を１以上設けること。ただし、当該便所内に、主たる経路に接続して車いす使用者用便房（政令第14条第１項第１号に規定する車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ）及び障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房をそれぞれ１以上設けることにより、みんなのトイレを設けた場合と同等以上の機能を有すると認められる場合は、この限りでない。 | ユニバーサルデザインの考え方に基づき、車いす使用者をはじめ誰もが利用しやすい「みんなのトイレ」を整備することとする。 ただし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等の考え方も踏まえ、主たる経路に接続して車いす使用者用便房やオストメイト対応便房の個別機能に応じた専用便房を設置し、誰もが利用しやすい便所を整備する場合はこの限りではない。なお、この場合でも、便房内にベビーベッド・ベビーチェアを設置し、より幅広い利用が可能となるよう努めること。 | 公共的施設においては、みんなのトイレを設けること。 ・ みんなのトイレは、各階ごとに設けるなど利用者の利用に配慮して複数設けること。（但し書き適用の場合も同じ） ・ 2,000㎡以上の施設の場合は、機能分散の観点から、車いす使用者用便房及びオストメイト対応便房をそれぞれ１以上設けること。 | 図１ |
| ア 出入口の構造 | 出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 |  | ・ 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 | 図１ |
| イ 戸の構造 | 戸を設ける場合には、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものであること。 | ・ 出入口の戸は､原則として引き戸とすること。 ・ 鍵は、指の動きが不自由な人でも容易に施錠できる構造のものとし、非常時に外から開錠できるようにすること。 | ・ 便所の戸は、開閉時間の調整ができるものとすること。 ・ ドアノックセンサーを設置すること。 ・ 施錠を示す色は、色の識別をしにくい者が円滑に利用できるよう、文字を併記するか、赤と青の組み合わせなどにすること。（赤と緑は見分けにくい） | 図１ |
| ウ 接続する経路 | 出入口は、主たる経路に接続すること。 |  |  | 図１ |
| エ 便房の構造 | 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置すること。 | （腰掛便座） ・ 腰掛便座の形状は、車いすのフットレストがあたることで使用時の障害になりにくいものとすること。 （手すり） ・ 腰掛便座には、車いすからの移乗を補助したり、用便中の姿勢を安定させる手すりを設けること。 ・ 手すりは、握りやすいものとすること。 （洗面器） ・ 洗面器は、移動の支障とならない場所に設けること。手洗い器を便座から手の届く位置に設置することも有効である。 ・ 洗面器の下部には、原則として、車いす前部の収納を考慮した、高さ65センチメートル程度、奥行き45センチメートル程度のけこみを設けること。 ・ 洗面所の水栓は、レバー式、光感応式など簡単に操作できるものとすること。 | （腰掛便座） ・ 温水洗浄便座を設置すること。 （背もたれ） ・ 便器の背後に背もたれを設けること。 | 図１ |

| 整 備 基 準 | 解 説 | 望ましい水準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （付属器具） ・ 洗浄装置のレバー等は、障害者等が操作しやすい形状とし、適切な位置に設置すること。 ・ ペーパーホルダーは、適切な位置に設置すること。 ・ 便器の横側面に洗浄ボタン、ペーパーホルダー、呼び出しボタンを設ける場合は、ＪＩＳＳ0026に基づく配置とすること。 ・ 手荷物を置ける棚又はフックを設置すること。フックは、立位者、車いす使用者の顔面に危険のない形状、位置とするとともに、１以上は、車いすに乗った状態で使用できるものとすること。 | （付属器具） ・ 全身の映る鏡を設置すること。 ・施設内にみんなのトイレを複数設置する場合には、そのうち１以上は大人用介護ベッドを設けること。 （通報装置） ・ 呼び出しボタン、フラシュベルなどの緊急通報装置を便房内に設けること。 |  |
| オ 乳幼児等の対応 | 乳幼児用のベッド及びいすを設置するよう努めること。 |  | ・ 便房内に子ども用の便器又は便座を併設すること。 |  |
| カ 空間の確保 | 車いす使用者が円滑に利用することができる空間を確保すること。 | 手動車いすで方向転換が可能なスペース（200センチメートル以上×200センチメートル以上）を確保すること。このスペースが確保できない場合は、150センチメートル以上×200センチメートル以上程度を確保すること。 |  | 図２ |
| キ 床面の仕上げ | 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 | ・ ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも滑りにくい仕上げ、材料を選択すること。 |  |  |
| ク 水洗器具 | 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けること。 ただし、幼稚園及び保育所については、この限りでない。【案の１】 | ・ 水洗器具とは、オストメイト（人工肛門、人口膀胱造設者）対応の設備である。 ・ 既存建築物の改修以外は簡易型設備による対応は行わないこと。 ・ パウチや汚れた物、しびん等を洗浄するための汚物流し、またはこれにかわる洗浄装置を設置すること。 ・ 汚物流し等は、高さ等が調節できる使用しやすいものを設置するよう努めること。 ・ 洗浄のため温水がでるように努めること。 ・ 大きめの汚物入れを便座及び車椅子に座った状態から手の届く範囲に設けるよう努めること。 ・ 全身を写すことができるような鏡を設置するよう努めること。 ただし書きの趣旨は、平成28年 ６月２日付け国住指第484号各都道府県建築主務部長あて国土交通省住宅局建築指導課長通知に基づくもの。【案の１】 ・ 幼稚園及び保育所については、平成28年６月２日付け国住指第484号各都道府県建築主務部長あて国土交通省住宅局建築指導課長通知に基づき、利用実態等を踏まえ、水洗器具を設置しない場合も考えられる。【案の２】 ・ 幼稚園及び保育所とは、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育をいう。 |  | 図６ |
| ケ 出入口の表示 | 出入口には、だれもが利用できる旨を分かりやすい方法で表示すること。 |  | ・ 車いす使用者だけでなく、だれもが利用できる便所である旨を点字等で表示すること | 図３ |
| (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所（みんなのトイレ（(1)ただし書きの場合を含む。）のみで構成されているものを除く。）を設ける場合は、次に定める構造の便所を１以上（男女用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けること。 | (1)のみんなのトイレ（ただし書きの場合を含む）が２箇所以上設置されている場合は、２箇所目については、(2)に定める構造の便所を整備したものとみなす。 | ・ 公共的施設においてみんなのトイレ以外のトイレを設ける場合にあっては、それぞれの階に1以上を８の項（2）に定める構造とすること。 |  |
| ア 出入口の構造 | 便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 |  | ・ 便所内の通路等は車いす使用者が利用できる幅員を十分に確保すること。 | 図10 |
| イ 戸の構造 | 便所及び便房の出入口の戸は、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものであること。 |  |  |  |
| ウ 床面の仕上げ | 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 | ・ ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも滑りにくい仕上げ、材料を選択すること |  | 図10 |

| 整 備 基 準 | 解 説 | 望ましい水準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| エ 便房の構造 | 障害者等が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置し、４の項(2)に定める構造の出入口を設けた便房を１以上設けること。 |  | ・ 温水洗浄便座を設置すること。 ・ 乳児用いす等を設置すること。 ・ 呼び出しボタン、フラッシュベルなどの緊急通報装置を設置すること。 ・ 便器の背後に背もたれを設けること。 |  |
| オ 男子用小便器の構造 | 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設けること。 | ・ 手すり付き床置式等の小便器は、便所の入口の一番近いところに設置すること。 ・ 小便器の手すりは、つえ使用者等の歩行困難者が左右の手すりにつかまるか、胸あて用の手すりに胸をつけて不安定な身体を支えながら用を足せる構造とすること。 |  | 図10 |
| カ 洗面器の構造 | 障害者等が円滑に利用できる構造とし、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器を１以上設けること。 | ・ 洗面器は、通行の支障とならない場所に設け、手すりは、原則として、両側に取り付けること。 ・ 車いすでの使用に配慮し、洗面器の下部は床上65センチメートル程度の高さを確保し、洗面器上面の標準的高さを75センチメートル程度とすること。 ・ 洗面所の水栓は、レバー式、光感応式など簡単に操作できるものとすること。 |  | 図11 |

# Text boxes

資料３－１

便　所

1-8

Ⅳ

便　所

1-8

Ⅳ

便　所

1-8

Ⅳ

便　所

1-8

Ⅳ

便　所

1-8

Ⅳ

便　所

1-8

Ⅳ

1-8

１建築物

便所

●基本的な考え方

・　ユニバーサルデザインの考え方に基づき、車いす使用者をはじめ、だれもが利用しやすい便所「みんなのトイレ」を１以上整備する。

・　みんなのトイレが整備されていることを知らせる表示を分かりやすく行う。

・　みんなのトイレ以外の便所を設ける場合にも、障害者、高齢者及び小さな子どもを連れた人が利用しやすい便房を１以上整備する。

・　便所が男女別に設けられている場合は、利用しやすい便房をそれぞれ１以上整備する。