## 湖央部
水域名称 | 丹沢湖 | 地点名称 | 湖央部(14-551-01) | 類型名称 | 湖沼A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 10:00 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 17 | 15 |  |  | 0.5 | 49.3 |  | 5.5 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.3 | 1.5 | 2.2 | 1 | 11.2 | 2 | ND | 0.56 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.42 | 0.47 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 3
2001-04-18 | 10:00 | 下層 |  |  |  | 7.9 |  |  | 48.3 | 臭気: 無臭; ｐＨ: 7.3; ＢＯＤ: 0.3; ＣＯＤ: 1.2; ＳＳ: <1; ＤＯ: 10.2 |  |  | 0.49 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-04-18 | 10:00 | 全層 | [6 empty] | 24.4 | [20 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-05-16 | 9:55 | 上層 | 雨 | 降雨なし | 17.5 | 18.8 |  |  | 0.5 | 45 |  | 4.2 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.4 | 2 | 1.6 | 2 | 10.3 | 23 | ND | 0.55 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.37 | 0.42 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 8.1
2001-05-16 | 9:55 | 下層 | 雨 |  |  | 6.6 |  |  | 44 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 8.8 |  |  | 0.5 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-05-16 | 9:55 | 全層 | 雨 | [5 empty] | 22.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [27 empty] | 0.0159 | 0.013 | 0.0012 | 0.0016 | <0.0001
2001-06-13 | 9:52 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 20.7 | 20 |  |  | 0.5 | 45 |  | 4.5 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.2 | 1.1 | 1.9 | 1 | 9.8 | 23 | ND | 0.58 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 2.1
2001-06-13 | 9:52 | 下層 | 曇り |  |  | 8 |  |  | 44 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | <1 | 8.5 |  |  | 0.49 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-06-13 | 9:52 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 22.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-07-10 | 13:55 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 27.8 | 25.2 |  |  | 0.5 | 43 |  | 3.5 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 8.6 | 1 | 1.7 | 1 | 9.9 | 33 | ND | 0.48 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.37 | 0.42 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 1.4
2001-07-10 | 13:55 | 下層 | 晴れ |  |  | 9.8 |  |  | 42 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7 | 0.9 | 0.9 | <1 | 6.6 |  |  | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-07-10 | 13:55 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 21.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 | [13 empty] | <0.0006
2001-08-08 | 11:05 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 23.4 | 22.5 |  |  | 0.5 | 35 |  | 3 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 7.5 | 1.1 | 2.4 | 2 | 8.3 | 330 | ND | 0.56 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 11 | <2 |  | <0.03 | <0.005 | 2.2
2001-08-08 | 11:05 | 下層 | 曇り |  |  | 6.8 |  |  | 34 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 6.9 | 0.6 | 1.1 | <1 | 5.3 |  |  | 0.5 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.42 | 0.47 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-08-08 | 11:05 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 17.3 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.1 | <0.02 |  |  |  | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 |  | <0.008 | [8 empty] | 0.0155 | 0.013 | 0.0021 | 0.0003 | <0.0001
2001-09-18 | 11:55 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 28.6 | 24.4 |  |  | 0.5 | 44 |  | 0.4 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.9 | 0.9 | 1.8 | 13 | 9.7 | 130 | ND | 0.85 | 0.019 | [25 empty] | <0.05 | 0.66 | 0.71 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 7 | <2 |  |  |  | 3.4
2001-09-18 | 11:55 | 下層 | 曇り |  |  | 10.8 |  |  | 43 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 6.8 | 0.5 | 2.9 | 63 | 2.6 |  |  | 0.63 | 0.062 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-09-18 | 11:55 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 21.8 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-10-16 | 14:00 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 22.8 | 17.8 |  |  | 0.5 | 44.5 |  | 1.5 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 8.5 | 1.1 | 1.9 | 3 | 10.6 | 23 | ND | 0.56 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 3.1
2001-10-16 | 14:00 | 下層 | 曇り |  |  | 14 |  |  | 43.5 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.1 | 0.7 | 1.8 | 19 | 5.8 |  |  | 0.58 | 0.019 | [25 empty] | <0.05 | 0.49 | 0.54 | [8 empty] | <0.04 | 0.003 | 8 | <2
2001-10-16 | 14:00 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 22 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-11-13 | 10:15 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 8.4 | 13.3 |  |  | 0.5 | 49 |  | 3 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.3 | 0.9 | 1.4 | 1 | 8.9 | 49 | ND | 0.5 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 0.66
2001-11-13 | 10:15 | 下層 | 曇り |  |  | 12.7 |  |  | 48 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | 8.6 |  |  | 0.47 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2
2001-11-13 | 10:15 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 24.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 | [27 empty] | 0.0186 | 0.017 | 0.0014 | <0.0001 | <0.0001
2001-12-11 | 13:44 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 9.2 | 10.3 |  |  | 0.5 | 50 |  | 3.5 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.4 | 0.7 | 1.6 | 1 | 9.9 | 330 | ND | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 7 | <2 |  |  |  | 0.42
2001-12-11 | 13:44 | 下層 | 快晴 |  |  | 10.5 |  |  | 49 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 0.9 | 1.4 | 1 | 10.3 |  |  | 0.48 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | 0.05 | <0.001 | 9 | <2
2001-12-11 | 13:44 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 24.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2002-01-15 | 10:10 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 9 | 8.1 |  |  | 0.5 | 49 |  | 6.5 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 7.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 10.2 | 4 | ND | 0.49 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 0.39
2002-01-15 | 10:10 | 下層 | 晴れ |  |  | 8 |  |  | 48 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 10.5 |  |  | 0.47 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2
2002-01-15 | 10:10 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 24.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2002-02-13 | 10:10 | 上層 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 6.4 | 7.1 |  |  | 0.5 | 49 |  | 4 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 11 | 27 | ND | 0.63 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  | <0.03 | <0.005 | 0.14
2002-02-13 | 10:10 | 下層 | 晴れ |  |  | 6.9 |  |  | 48 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 1 | 1.4 | 3 | 11.2 |  |  | 0.51 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-02-13 | 10:10 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 24.3 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.1 | <0.02 |  |  |  | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 |  | <0.008 | [8 empty] | 0.0201 | 0.018 | 0.0019 | 0.0001 | <0.0001
2002-03-12 | 10:18 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 16.6 | 9.5 |  |  | 0.5 | 49.5 |  | 7.3 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 7.6 | 1.1 | 1.3 | <1 | 11.2 | 0 | ND | 0.47 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 0.16
2002-03-12 | 10:18 | 下層 | 快晴 |  |  | 6.8 |  |  | 48.5 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 0.6 | 1 | 1 | 10.5 |  |  | 0.49 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-03-12 | 10:18 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 24.5 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 | [13 empty] | <0.0006

## 大仏大橋
水域名称 | 丹沢湖 | 地点名称 | 大仏大橋(14-551-51) | 類型名称 | 湖沼A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 9:15 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 17.8 | 15.2 |  |  | 0.5 | 28 |  | 5 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8 | 2 | 2.5 | 2 | 10.7 | 8 |  | 0.59 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | 2 |  |  |  | 3.3
2001-04-18 | 9:15 | 下層 | 晴れ |  |  | 8.5 |  |  | 27 | 臭気: 無臭; ｐＨ: 7.6; ＢＯＤ: 0.6; ＣＯＤ: 1.1; ＳＳ: <1; ＤＯ: 10.7 |  |  | 0.52 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-04-18 | 9:15 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 13.8 | [20 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-05-16 | 9:10 | 上層 | 雨 | 降雨なし | 17.8 | 19 |  |  | 0.5 | 22 |  | 4 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.3 | 2.3 | 2.6 | 2 | 10.1 | 17 |  | 0.61 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | 2 |  |  |  | 8.9
2001-05-16 | 9:10 | 下層 | 雨 |  |  | 6.7 |  |  | 21 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.3 | 1.1 | 1.4 | 2 | 9.1 |  |  | 0.55 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2
2001-05-16 | 9:10 | 全層 | 雨 | [5 empty] | 10.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-06-13 | 9:15 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 21 | 19.5 |  |  | 0.5 | 24 |  | 4 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.1 | 0.6 | 1.6 | <1 | 9.6 | 13 |  | 0.56 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | 2 |  |  |  | 0.81
2001-06-13 | 9:15 | 下層 | 曇り |  |  | 9.5 |  |  | 23 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 6.7 |  |  | 0.5 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.42 | 0.47 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-06-13 | 9:15 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 11.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-07-10 | 12:30 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 26.4 | 26.1 |  |  | 0.5 | 18 |  | 3.8 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 8.4 | 2.1 | 2.9 | 3 | 9.8 | 11 |  | 0.61 | 0.013 | [25 empty] | <0.05 | 0.4 | 0.45 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 11 | 2 |  |  |  | 8
2001-07-10 | 12:30 | 下層 | 晴れ |  |  | 12.2 |  |  | 17 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 6.9 | 0.8 | 1.5 | 2 | 5.5 |  |  | 0.48 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.38 | 0.43 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2
2001-07-10 | 12:30 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 8.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002
2001-08-08 | 10:00 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 23.3 | 22.5 |  |  | 0.5 | 14 |  | 1.6 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・淡 | 魚臭（微） | 7.4 | 4.3 | 5.2 | 7 | 8.5 | 70 |  | 0.95 | 0.034 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 12 | 2 |  | <0.03 |  | 35
2001-08-08 | 10:00 | 下層 | 曇り |  |  | 9.1 |  |  | 13 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 6.8 | 0.7 | 1 | 4 | 3.3 |  |  | 0.51 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.32 | 0.37 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2
2001-08-08 | 10:00 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 6.8 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 |  | <0.02
2001-09-18 | 10:50 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 27 | 22.8 |  |  | 0.5 | 20 |  | 0.4 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 8 | 1.2 | 1.8 | 10 | 9.9 | 330 |  | 0.81 | 0.021 | [25 empty] | <0.05 | 0.69 | 0.74 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 4.3
2001-09-18 | 10:50 | 下層 | 曇り |  |  | 17.2 |  |  | 19 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.1 | 0.8 | 4.6 | 130 | 7.9 |  |  | 0.92 | 0.15 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | 0.005 | 6 | <2
2001-09-18 | 10:50 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 9.8 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-10-16 | 12:55 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 22.8 | 17.6 |  |  | 0.5 | 21 |  | 1.5 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 8.1 | 1 | 1.8 | 2 | 10.3 | 310 |  | 0.58 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 2
2001-10-16 | 12:55 | 下層 | 曇り |  |  | 15.3 |  |  | 20 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.3 | 0.7 | 1.5 | 8 | 8.6 |  |  | 0.62 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.53 | 0.58 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 8 | <2
2001-10-16 | 12:55 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 10.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-11-13 | 9:30 | 上層 | 雨 | 0mm以上5mm未満 | 8.8 | 13.2 |  |  | 0.5 | 26 |  | 3 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.3 | 0.7 | 1.4 | 1 | 9.1 | 140 |  | 0.5 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 1
2001-11-13 | 9:30 | 下層 | 雨 |  |  | 12.9 |  |  | 25 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 2 | 9.4 |  |  | 0.54 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.51 | 0.56 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2
2001-11-13 | 9:30 | 全層 | 雨 | [5 empty] | 12.8 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-12-11 | 13:00 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 10.6 | 10.4 |  |  | 0.5 | 29 |  | 4 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.5 | 0.6 | 1.6 | 1 | 9.8 | 33 |  | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 0.82
2001-12-11 | 13:00 | 下層 | 快晴 |  |  | 10.5 |  |  | 28 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 0.7 | 2.1 | 1 | 10.2 |  |  | 0.6 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 6 | <2
2001-12-11 | 13:00 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 14.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2002-01-15 | 9:30 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 7.6 | 8 |  |  | 0.5 | 25 |  | 6 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 7.5 | 0.8 | 1.5 | <1 | 10.9 | 27 |  | 0.51 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 0.68
2002-01-15 | 9:30 | 下層 | 晴れ |  |  | 8.1 |  |  | 25 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 0.6 | 1.2 | 1 | 11.3 |  |  | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-01-15 | 9:30 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 12.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2002-02-13 | 9:25 | 上層 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 4.6 | 6.8 |  |  | 0.5 | 26 |  | 4 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 10.8 | 70 |  | 0.54 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  | <0.03 |  | 0.16
2002-02-13 | 9:25 | 下層 | 晴れ |  |  | 7 |  |  | 25 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 12.1 |  |  | 0.55 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-02-13 | 9:25 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 12.8 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 |  | <0.02
2002-03-12 | 9:25 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 12.2 | 9 |  |  | 0.5 | 25 |  | 7 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 7.6 | 0.6 | 1.7 | <1 | 11.1 | 33 |  | 0.51 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 0.65
2002-03-12 | 9:25 | 下層 | 快晴 |  |  | 7.2 |  |  | 24 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 10.4 |  |  | 0.49 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-03-12 | 9:25 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 12.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002

## 湖東部
水域名称 | 丹沢湖 | 地点名称 | 湖東部(14-551-52) | 類型名称 | 湖沼A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 8:50 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 15 | 14.7 |  |  | 0.5 | 30 |  | 6 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.1 | 1.1 | 1.8 | 1 | 10.7 | 33 |  | 0.55 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 0.81
2001-04-18 | 8:50 | 下層 |  |  |  | 7.4 |  |  | 29 | 臭気: 無臭; ｐＨ: 7.4; ＢＯＤ: 0.6; ＣＯＤ: 1.3; ＳＳ: 1; ＤＯ: 9.7 |  |  | 0.51 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-04-18 | 8:50 | 全層 | [6 empty] | 14.8 | [20 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-05-16 | 8:54 | 上層 | 雨 | 降雨なし | 17.9 | 18.6 |  |  | 0.5 | 27 |  | 4.5 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.3 | 2 | 2.2 | 1 | 10.4 | 13 |  | 0.54 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 5.6
2001-05-16 | 8:54 | 下層 | 雨 |  |  | 6.8 |  |  | 26 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.1 | 1.1 | 1 | 1 | 8.3 |  |  | 0.67 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-05-16 | 8:54 | 全層 | 雨 | [5 empty] | 13.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-06-13 | 9:00 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 21 | 19.5 |  |  | 0.5 | 26 |  | 4.6 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.1 | 1 | 1.7 | 1 | 9.8 | 49 |  | 0.57 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.49 | 0.54 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 0.68
2001-06-13 | 9:00 | 下層 | 曇り |  |  | 8.5 |  |  | 25 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.1 | 1.1 | 0.8 | <1 | 6.9 |  |  | 0.62 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-06-13 | 9:00 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 12.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-07-10 | 12:06 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 27 | 25.8 |  |  | 0.5 | 27 |  | 3.8 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 8.3 | 1.4 | 1.6 | 1 | 9.5 | 2 |  | 0.5 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.4 | 0.45 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 1.8
2001-07-10 | 12:06 | 下層 | 晴れ |  |  | 9.5 |  |  | 26 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 6.9 | 0.7 | 1.4 | 1 | 5.6 |  |  | 0.5 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.41 | 0.46 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-07-10 | 12:06 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 13.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | 0.0003 | <0.002
2001-08-08 | 9:30 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 23 | 22.3 |  |  | 0.5 | 19 |  | 1.8 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 黄緑色・淡 | 魚臭（微） | 7.5 | 1.5 | 2.1 | 2 | 8.5 | 49 |  | 0.6 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 12 | <2 |  | <0.03 |  | 5.7
2001-08-08 | 9:30 | 下層 | 曇り |  |  | 7.7 |  |  | 18 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 6.9 | 0.9 | 1.7 | 4 | 5.6 |  |  | 0.71 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.35 | 0.4 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2
2001-08-08 | 9:30 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 9.3 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 |  | <0.02
2001-09-18 | 10:20 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 26 | 23 |  |  | 0.5 | 23 |  | 0.3 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.8 | 0.5 | 1.5 | 15 | 9.2 | 330 |  | 0.92 | 0.02 | [25 empty] | <0.05 | 0.66 | 0.71 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 1.1
2001-09-18 | 10:20 | 下層 | 曇り |  |  | 16.8 |  |  | 22 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.2 | 0.6 | 4.6 | 160 | 7.2 |  |  | 0.95 | 0.16 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | 0.003 | 6 | <2
2001-09-18 | 10:20 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 11.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-10-16 | 12:30 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 22 | 16.9 |  |  | 0.5 | 24 |  | 1.1 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 8.4 | 0.9 | 1.7 | 3 | 10.9 | 33 |  | 0.55 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 3.6
2001-10-16 | 12:30 | 下層 | 曇り |  |  | 15.3 |  |  | 23 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.4 | 0.7 | 1.3 | 9 | 8.8 |  |  | 0.58 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.52 | 0.57 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2
2001-10-16 | 12:30 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 11.8 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-11-13 | 9:05 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 8.8 | 13.2 |  |  | 0.5 | 29 |  | 3 | ゴミ、浮遊物多し | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.3 | 1 | 1.2 | 1 | 9 | 140 |  | 0.51 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 0.35
2001-11-13 | 9:05 | 下層 | 曇り |  |  | 12.9 |  |  | 28 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.4 | 0.7 | 1.2 | 2 | 9.6 |  |  | 0.51 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.5 | 0.55 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2
2001-11-13 | 9:05 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 14.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2001-12-11 | 12:30 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 11.2 | 10 |  |  | 0.5 | 29 |  | 4.5 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 9.7 | 79 |  | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 0.52
2001-12-11 | 12:30 | 下層 | 快晴 |  |  | 10.6 |  |  | 28 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 0.6 | 1.5 | 1 | 10.1 |  |  | 0.51 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 6 | <2
2001-12-11 | 12:30 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 14.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2002-01-15 | 9:05 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 8.8 | 8 |  |  | 0.5 | 31 |  | 6 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 7.5 | 0.8 | 1.2 | <1 | 10.5 | 13 |  | 0.5 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 1
2002-01-15 | 9:05 | 下層 | 晴れ |  |  | 8.1 |  |  | 30 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 10.6 |  |  | 0.48 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-01-15 | 9:05 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 15.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005
2002-02-13 | 9:00 | 上層 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 4.2 | 6.9 |  |  | 0.5 | 31.5 |  | 4 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 33 |  | 0.53 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  | <0.03 |  | 0.81
2002-02-13 | 9:00 | 下層 | 晴れ |  |  | 6.9 |  |  | 30.5 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 11.8 |  |  | 0.52 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-02-13 | 9:00 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 15.5 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 |  | <0.02
2002-03-12 | 9:00 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 11 | 8.5 |  |  | 0.5 | 32 |  | 8 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 7.6 | 0.5 | 1 | <1 | 11.3 | 11 |  | 0.48 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 0.76
2002-03-12 | 9:00 | 下層 | 快晴 |  |  | 6.8 |  |  | 31 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 0.3 | 1.4 | <1 | 10.4 |  |  | 0.49 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-03-12 | 9:00 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 15.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 | [9 empty] | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | 0.0003 | <0.002

## 湖西部
水域名称 | 丹沢湖 | 地点名称 | 湖西部(14-551-53) | 類型名称 | 湖沼A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 9:35 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 17.6 | 14.7 |  |  | 0.5 | 56.5 |  | 4 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.3 | 2.1 | 2.7 | 2 | 11.1 | 4 | ND | 0.58 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 3
2001-04-18 | 9:35 | 下層 |  |  |  | 7.8 |  |  | 50 | 臭気: 無臭; ｐＨ: 7.5; ＢＯＤ: 0.5; ＣＯＤ: 1.1; ＳＳ: 1; ＤＯ: 9.9 |  |  | 0.52 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-04-18 | 9:35 | 全層 | [6 empty] | 25.3 | [20 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-05-16 | 9:30 | 上層 | 雨 | 降雨なし | 17.8 | 18.8 |  |  | 0.5 | 62 |  | 3.7 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.4 | 2.5 | 2.8 | 2 | 10.3 | 23 | ND | 0.55 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.35 | 0.4 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 8.3
2001-05-16 | 9:30 | 下層 | 雨 |  |  | 6.6 |  |  | 50 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 8.7 |  |  | 0.52 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | 2
2001-05-16 | 9:30 | 全層 | 雨 | [5 empty] | 25.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-06-13 | 9:35 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 20.8 | 19.5 |  |  | 0.5 | 46 |  | 6 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 8.1 | 1.2 | 1.9 | <1 | 9.4 | 79 | ND | 0.52 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 0.44
2001-06-13 | 9:35 | 下層 | 曇り |  |  | 8.5 |  |  | 45 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.1 | 1.2 | 0.8 | <1 | 7.7 |  |  | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | 2
2001-06-13 | 9:35 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 22.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-07-10 | 13:00 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 27.4 | 25.5 |  |  | 0.5 | 44 |  | 3.8 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 8.7 | 0.8 | 1.9 | 1 | 9.9 | 46 | ND | 0.43 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.33 | 0.38 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 10 | <2 |  |  |  | 1.4
2001-07-10 | 13:00 | 下層 | 晴れ |  |  | 10 |  |  | 43 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7 | 1 | 1.1 | 1 | 6.7 |  |  | 0.49 | 0.002 | [25 empty] | <0.05 | 0.33 | 0.38 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | 2
2001-07-10 | 13:00 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 21.8 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 | [13 empty] | <0.0006
2001-08-08 | 10:23 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 23.1 | 22.7 |  |  | 0.5 | 39 |  | 4.5 | 通常の状況 | 緑色・中 | 無臭 | 7.8 | 1.4 | 2.4 | 1 | 8.3 | 2400 | ND | 0.57 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 12 | <2 |  | <0.03 |  | 8.2
2001-08-08 | 10:23 | 下層 | 曇り |  |  | 6.8 |  |  | 38 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 6.9 | 0.6 | 1.5 | 1 | 3.7 |  |  | 0.52 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.4 | 0.45 | [8 empty] | 0.04 | <0.001 | 9 | 2
2001-08-08 | 10:23 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 19.3 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.1 | <0.02 |  |  |  | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 |  | <0.008
2001-09-18 | 11:15 | 上層 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 25.4 | 23 |  |  | 0.5 | 53 |  | 0.3 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 8.2 | 1.8 | 2.6 | 17 | 10.2 | 79 | ND | 0.77 | 0.046 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 | 7 | <2 |  |  |  | 18
2001-09-18 | 11:15 | 下層 | 曇り |  |  | 10.5 |  |  | 50 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 6.8 | 0.9 | 2.2 | 30 | 2.4 |  |  | 0.65 | 0.033 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | 0.05 | <0.001 | 9 | <2
2001-09-18 | 11:15 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 25.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-10-16 | 13:25 | 上層 | 曇り | 降雨なし | 22.8 | 18.1 |  |  | 0.5 | 52.5 |  | 1.5 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 黄緑色・淡 | 無臭 | 8 | 2.9 | 2.9 | 5 | 10.1 | 33 | ND | 0.75 | 0.03 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 | 8 | <2 |  |  |  | 19
2001-10-16 | 13:25 | 下層 | 曇り |  |  | 9.7 |  |  | 50 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 6.8 | 0.7 | 1.7 | 10 | 1.9 |  |  | 0.49 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.41 | 0.46 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-10-16 | 13:25 | 全層 | 曇り | [5 empty] | 25.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-11-13 | 9:55 | 上層 | 雨 | 0mm以上5mm未満 | 8.4 | 13.2 |  |  | 0.5 | 55 |  | 3.5 | 濁り多し（上流または近海で工事のため） | 緑色・淡 | 無臭 | 7.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 9.1 | 33 | ND | 0.49 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2 |  |  |  | 3.4
2001-11-13 | 9:55 | 下層 | 雨 |  |  | 12.4 |  |  | 50 |  |  |  | 濁り多し（上流または近海で工事のため） |  | 無臭 | 7.3 | 0.5 | 1.4 | 4 | 8.4 |  |  | 0.45 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 8 | <2
2001-11-13 | 9:55 | 全層 | 雨 | [5 empty] | 25.3 | 流況: 濁り多し（上流または近海で工事のため） | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2001-12-11 | 13:20 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 9 | 10.6 |  |  | 0.5 | 54 |  | 4.5 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.5 | 0.8 | 1.4 | 1 | 10.1 | 2 | ND | 0.51 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 7 | <2 |  |  |  | 2.9
2001-12-11 | 13:20 | 下層 | 快晴 |  |  | 10.3 |  |  | 50 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 0.5 | 1.3 | <1 | 10.2 |  |  | 0.53 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2001-12-11 | 13:20 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 25.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2002-01-15 | 9:50 | 上層 | 晴れ | 降雨なし | 8.6 | 8.2 |  |  | 0.5 | 54 |  | 6 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 7.4 | 0.6 | 1.3 | 1 | 10.4 | 7 | ND | 0.5 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 0.75
2002-01-15 | 9:50 | 下層 | 晴れ |  |  | 8 |  |  | 50 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.4 | 0.5 | 1.4 | 2 | 10.1 |  |  | 0.52 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-01-15 | 9:50 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 25.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005
2002-02-13 | 9:45 | 上層 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 6.8 | 7.2 |  |  | 0.5 | 50 |  | 4.5 | 通常の状況 | 黄緑色・淡 | 無臭 | 7.5 | 0.8 | 1.3 | 1 | 11.1 | 9 | ND | 0.51 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  | <0.03 |  | 0.79
2002-02-13 | 9:45 | 下層 | 晴れ |  |  | 6.9 |  |  | 49 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.5 | 1.3 | 1.6 | 4 | 10.8 |  |  | 0.52 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-02-13 | 9:45 | 全層 | 晴れ | [5 empty] | 24.8 | 流況: 通常の状況 |  |  |  |  | <0.001 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | ND | ND | <0.002 | <0.0002 | <0.0004 | <0.002 | <0.004 | <0.0005 | <0.0006 | <0.002 | <0.0005 | <0.0002 |  |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.1 | <0.02 |  |  |  | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 |  | <0.008
2002-03-12 | 9:50 | 上層 | 快晴 | 降雨なし | 14.8 | 8.3 |  |  | 0.5 | 51 |  | 6.5 | 通常の状況 | 緑色・濃 | 無臭 | 7.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 11.3 | 4 | ND | 0.48 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2 |  |  |  | 1.7
2002-03-12 | 9:50 | 下層 | 快晴 |  |  | 6.8 |  |  | 50 |  |  |  | 通常の状況 |  | 無臭 | 7.6 | 0.4 | 1.5 | 2 | 10.2 |  |  | 0.5 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 9 | <2
2002-03-12 | 9:50 | 全層 | 快晴 | [5 empty] | 25.3 | 流況: 通常の状況 | [9 empty] | <0.0005 |  |  |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.002 | <0.0005 |  | <0.0006 | <0.0003 | <0.002 | [13 empty] | <0.0006

## 玄倉水位観測所
水域名称 | 酒匂川(玄倉川） | 地点名称 | 玄倉水位観測所(14-017-57) | 類型名称 | 河川A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 11:00 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 18.6 | 13.9 | 0.28 | 0.32 | 0.05 | 0.42 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.9 | 0.4 | 0.6 | <1 | 10.5 | 23 |  | 0.53 | 0.002 | [25 empty] | <0.05 | 0.52 | 0.57 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 11 | <2
2001-05-16 | 10:55 | 流心 | 雨 | 降雨なし | 17 | 15.3 | 0.35 | 0.4 | 0.05 | 0.46 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.8 | 0.9 | 1.1 | <1 | 9.7 | 70 |  | 0.61 | 0.004 | [25 empty] | <0.05 | 0.57 | 0.62 | [10 empty] | 10 | <2
2001-06-13 | 10:40 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 21.8 | 16.5 | 0.21 | 0.3 | 0.05 | 0.51 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.9 | 0.2 | 0.3 | <1 | 9.6 | 490 |  | 0.65 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.64 | 0.69 | [8 empty] | <0.04 | <0.001 | 11 | <2
2001-07-10 | 9:05 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 24 | 16.5 | 0.18 | 0.4 | 0.05 | 0.52 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 10 | 330 |  | 0.62 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.6 | 0.65 | [10 empty] | 11 | <2
2001-08-08 | 13:41 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 22.8 | 20.1 | 0.18 | 0.3 | 0.05 | 0.53 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.5 | 0.4 | 0.7 | <1 | 7.8 | 1700 |  | 0.69 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.66 | 0.71 | [8 empty] | <0.04 | 0.004 | 12 | <2
2001-09-18 | 13:42 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 28.9 | 18.3 | 0.67 | 3 | 0.05 | 0.45 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 8.7 | 110 |  | 0.71 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.71 | 0.76 | [10 empty] | 8 | <2
2001-10-16 | 9:30 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 16.8 | 13.1 | 0.35 | 1.1 | 0.05 | 0.47 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | <1 | 10 | 330 |  | 0.75 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.72 | 0.77 | [8 empty] | <0.04 | 0.003 | 9 | <2
2001-11-13 | 11:20 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 10 | 10.5 | 0.41 | 1.5 | 0.05 | 0.36 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.6 | 0.5 | <1 | 10.8 | 70 |  | 0.6 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.6 | 0.65 | [10 empty] | 9 | <2
2001-12-11 | 9:00 | 流心 | 快晴 | 降雨なし | 0.8 | 6.8 | 0.17 | 0.45 | 0.05 | 0.27 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.1 | 0.8 | 2 | 11.5 | 130 |  | 0.73 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.62 | 0.67 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 | 8 | <2
2002-01-15 | 11:30 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 11.8 | 8.3 | 0.17 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | <1 | 12.1 | 33 |  | 0.56 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.55 | 0.6 | [10 empty] | 10 | <2
2002-02-13 | 11:26 | 流心 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 6.4 | 6.4 | 0.23 | 0.7 | 0.05 | 0.18 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 12.3 | 49 |  | 0.56 | 0.003 | [25 empty] | <0.05 | 0.56 | 0.61 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 | 11 | <2
2002-03-12 | 11:40 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 17.6 | 10.3 | 0.16 | 0.3 | 0.05 | 0.14 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.7 | 0.6 | <1 | 10.6 | 79 |  | 0.56 | 0.002 | [25 empty] | <0.05 | 0.55 | 0.6 | [10 empty] | 11 | <2

## 湖流入前(河内川）
水域名称 | 酒匂川(河内川） | 地点名称 | 湖流入前(14-017-58) | 類型名称 | 河川A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 11:20 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 22.2 | 14.8 | 0.12 | 0.3 | 0.05 | 0.46 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.2 | 0.7 | 1.1 | <1 | 10 | 79 |  | 0.62 | 0.013 | [25 empty] | <0.05 | 0.56 | 0.61 | [8 empty] | <0.04 | 0.01 | 11 | 3
2001-05-16 | 11:40 | 流心 | 雨 | 降雨なし | 17.5 | 17 | 0.12 | 0.3 | 0.05 | 0.43 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.1 | 0.8 | 1.6 | 4 | 9.8 | 2400 |  | 0.71 | 0.02 | [25 empty] | <0.05 | 0.61 | 0.66 | [10 empty] | 11 | 3
2001-06-13 | 11:00 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 20.7 | 17.8 | 0.13 | 0.3 | 0.05 | 0.46 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.3 | 0.9 | 1 | <1 | 9.6 | 2300 |  | 0.67 | 0.018 | [25 empty] | <0.05 | 0.63 | 0.68 | [8 empty] | <0.04 | 0.012 | 12 | 3
2001-07-10 | 9:35 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 29.8 | 17.8 | 0.13 | 0.3 | 0.05 | 0.45 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.4 | 1.1 | 1 | <1 | 9.2 | 1400 |  | 0.63 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.57 | 0.62 | [10 empty] | 12 | 3
2001-08-08 | 14:10 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 24.8 | 20.9 | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 8.6 | 3300 |  | 0.75 | 0.018 | [25 empty] | <0.05 | 0.69 | 0.74 | [8 empty] | <0.04 | 0.013 | 11 | 3
2001-09-18 | 14:15 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 27.8 | 18.9 | 0.3 | 2.6 | 0.05 | 0.74 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 9.1 | 1100 |  | 0.71 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.7 | 0.75 | [10 empty] | 7 | <2
2001-10-16 | 9:51 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 18 | 14 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | 0.56 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.9 | 0.7 | <1 | 10 | 1700 |  | 0.69 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.67 | 0.72 | [8 empty] | <0.04 | 0.004 | 9 | 2
2001-11-13 | 11:48 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 10.8 | 10.9 | 0.2 | 1.5 | 0.05 | 0.71 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.6 | 1.2 | 0.7 | <1 | 10.6 | 3300 |  | 0.59 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.58 | 0.63 | [10 empty] | 8 | 2
2001-12-11 | 9:23 | 流心 | 快晴 | 降雨なし | 2.4 | 7.2 | 0.06 | 0.35 | 0.05 | 0.5 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.3 | 0.8 | <1 | 11.7 | 3300 |  | 0.77 | 0.017 | [25 empty] | <0.05 | 0.68 | 0.73 | [8 empty] | <0.04 | 0.015 | 7 | 3
2002-01-15 | 12:00 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 15.8 | 9.1 | 0.04 | 0.22 | 0.05 | 0.52 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.3 | 1.3 | 1 | <1 | 11.8 | 2400 |  | 0.64 | 0.019 | [25 empty] | <0.05 | 0.6 | 0.65 | [10 empty] | 11 | 3
2002-02-13 | 11:52 | 流心 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 8 | 8.4 | 0.06 | 0.3 | 0.05 | 0.55 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.9 | 1.1 | 1 | <1 | 12 | 3300 |  | 0.66 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.61 | 0.66 | [8 empty] | <0.04 | 0.006 | 11 | 3
2002-03-12 | 12:10 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 18.8 | 11.8 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | 0.56 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.8 | 1.2 | 0.8 | <1 | 10.6 | 3300 |  | 0.76 | 0.027 | [25 empty] | <0.05 | 0.69 | 0.74 | [10 empty] | 11 | 3

## 落合発電所
水域名称 | 酒匂川(発電所放流水 | 地点名称 | 落合発電所(14-017-56) | 類型名称 | 河川A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 12:00 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 22 | 12.2 |  |  | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | <1 | 10.6 | 23 |  | 0.47 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.4 | 0.45 | [8 empty] | <0.04 | 0.008 | 8 | <2
2001-05-16 | 12:20 | 流心 | 雨 | 降雨なし | 21.1 | 14.8 |  | 0.5 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | <1 | 10 | 33 |  | 0.43 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.42 | 0.47 | [10 empty] | 8 | <2
2001-06-13 | 11:38 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 22.8 | 16.5 |  | 3.8 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.2 | 0.6 | <1 | 10 | 700 |  | 0.47 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.45 | 0.5 | [8 empty] | <0.04 | 0.008 | 8 | <2
2001-07-10 | 10:25 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 29 | 16.5 |  | 3.5 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 9.3 | 110 |  | 0.44 | 0.012 | [25 empty] | <0.05 | 0.43 | 0.48 | [10 empty] | 8 | <2
2001-08-08 | 15:16 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 25.2 | 19.7 |  | 3 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.4 | 0.8 | <1 | 9 | 1100 |  | 0.46 | 0.012 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | 0.011 | 9 | <2
2001-09-18 | 15:16 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 26.1 | 19.8 |  | 4.5 | 0.05 |  | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.5 | 0.4 | 1.1 | 5 | 9.5 | 330 |  | 0.51 | 0.011 | [25 empty] | <0.05 | 0.48 | 0.53 | [10 empty] | 7 | <2
2001-10-16 | 10:45 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 23 | 15.1 |  | 4.5 | 0.05 |  | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10.2 | 33 |  | 0.45 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [8 empty] | <0.04 | 0.006 | 7 | <2
2001-11-13 | 12:30 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 10.2 | 12.4 |  | 4.5 | 0.05 |  | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | <1 | 10.8 | 330 |  | 0.4 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.38 | 0.43 | [10 empty] | 7 | <2
2001-12-11 | 10:16 | 流心 | 快晴 | 降雨なし | 9.4 | 9.1 |  | 2.7 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.6 | 0.7 | <1 | 11.9 | 4 |  | 0.39 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.39 | 0.44 | [8 empty] | <0.04 | 0.006 | 7 | <2
2002-01-15 | 11:05 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 12.6 | 9 |  | 2.4 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.3 | 0.9 | <1 | 11.9 | 34 |  | 0.37 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.37 | 0.42 | [10 empty] | 9 | <2
2002-02-13 | 11:10 | 流心 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 8.9 | 7.2 |  | 2.7 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.5 | 1.3 | 0.6 | <1 | 12.9 | 240 |  | 0.41 | 0.009 | [25 empty] | <0.05 | 0.4 | 0.45 | [8 empty] | <0.04 | 0.008 | 8 | <2
2002-03-12 | 11:15 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 18.8 | 9.8 |  | 2.7 | 0.05 |  | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.6 | 0.5 | 0.5 | <1 | 11.5 | 49 |  | 0.41 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.41 | 0.46 | [10 empty] | 8 | <2

## 湖流入前(世附川）
水域名称 | 酒匂川(世附川） | 地点名称 | 湖流入前(14-017-59) | 類型名称 | 河川A | 測定機関名称 | 神奈川県
測定項目 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 流速 | 流量 | 採取水深 | 全水深 | 透視度 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 | ｎ-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全燐 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1，2-ジクロロエタン | 1，1-ジクロロエチレン | ｼｽ1，2-ジクロロエチレン | 1，1，1-トリクロロエタン | 1，1，2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1，3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | ＥＰＮ | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | クロロフィルａ | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 有機燐
単位 | 時：分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m3/s | m3/s | ｍ | ｍ | cm | ｍ |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | mg/L | mg/m3 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
採取年月日
2001-04-18 | 11:45 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 20 | 14 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.66 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.1 | 0.5 | 0.9 | <1 | 10.3 | 8 |  | 0.49 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 | 16 | <2
2001-05-16 | 12:00 | 流心 | 雨 | 降雨なし | 18 | 16.5 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.58 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8 | 0.9 | 1.4 | 1 | 9.9 | 79 |  | 0.5 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.44 | 0.49 | [10 empty] | 13 | <2
2001-06-13 | 11:20 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 21 | 16.5 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.72 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.2 | 0.5 | 0.5 | <1 | 9.5 | 230 |  | 0.53 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.52 | 0.57 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 | 14 | <2
2001-07-10 | 10:00 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 28 | 16.5 | 0.08 | 0.3 | 0.05 | 0.45 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.2 | 0.7 | 0.8 | <1 | 9.1 | 170 |  | 0.49 | 0.006 | [25 empty] | <0.05 | 0.46 | 0.51 | [10 empty] | 14 | <2
2001-08-08 | 14:44 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 22.2 | 19.9 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.51 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8.2 | 0.7 | 0.9 | <1 | 8.4 | 490 |  | 0.57 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.53 | 0.58 | [8 empty] | <0.04 | 0.005 | 15 | <2
2001-09-18 | 14:51 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 27.8 | 17.8 | 0.53 | 4.5 | 0.05 | 0.64 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 9.2 | 240 |  | 0.53 | 0.01 | [25 empty] | <0.05 | 0.51 | 0.56 | [10 empty] | 8 | <2
2001-10-16 | 10:20 | 流心 | 曇り | 降雨なし | 21 | 13 | 0.34 | 2.3 | 0.05 | 0.59 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.8 | 0.8 | 0.8 | <1 | 8.9 | 230 |  | 0.51 | 0.007 | [25 empty] | <0.05 | 0.51 | 0.56 | [8 empty] | <0.04 | 0.007 | 9 | <2
2001-11-13 | 12:14 | 流心 | 曇り | 0mm以上5mm未満 | 10.2 | 10 | 0.4 | 2.1 | 0.05 | 0.58 | >30 |  | 流量大（大雨、雪どけのため） | 無色 | 無臭 | 7.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 11 | 330 |  | 0.5 | 0.008 | [25 empty] | <0.05 | 0.47 | 0.52 | [10 empty] | 9 | <2
2001-12-11 | 9:52 | 流心 | 快晴 | 降雨なし | 7.2 | 5.7 | 0.09 | 0.35 | 0.05 | 0.57 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.8 | 0.6 | 0.7 | <1 | 12.2 | 23 |  | 0.53 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.52 | 0.57 | [8 empty] | <0.04 | 0.004 | 8 | <2
2002-01-15 | 12:30 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 15.2 | 6.7 | 0.09 | 0.22 | 0.05 | 0.42 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 8 | 0.7 | 0.7 | <1 | 12.2 | 170 |  | 0.51 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.5 | 0.55 | [10 empty] | 16 | <2
2002-02-13 | 12:13 | 流心 | 晴れ | 0mm以上5mm未満 | 8.4 | 5.8 | 0.08 | 0.2 | 0.05 | 0.43 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.8 | 0.8 | 0.9 | <1 | 12.9 | 130 |  | 0.54 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.52 | 0.57 | [8 empty] | <0.04 | 0.003 | 12 | <2
2002-03-12 | 12:40 | 流心 | 晴れ | 降雨なし | 17.2 | 9 | 0.14 | 0.3 | 0.05 | 0.46 | >30 |  | 通常の状況 | 無色 | 無臭 | 7.9 | 0.7 | 1 | <1 | 10.9 | 22 |  | 0.51 | 0.005 | [25 empty] | <0.05 | 0.51 | 0.56 | [10 empty] | 11 | <2