## 県企業庁水道局
調査機関名 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取水槽 | 採取時刻 | 採取水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 臭気 | 透明度 | pH | BOD | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | 全燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 塩素イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | 有機燐 | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | クロロフィルa
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.04.11 | 上層 | 10:50 | 0 |  |  | 20 | 14.3 | 8 | 2 | 植物性臭気 |  | 9.6 | 4.3 | 13.8 | 46 | 1400 |  |  | 6 | 0.08 | 1.66 | 0.02 | 0.02 | 0.94 | 5 | 57 | [9 empty] | 148 | 0 |  |  | 0 | 0 | 270
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.04.11 | 下層 | 11:10 | 20 |  |  | 20 | 11.8 | 4 | 3 | 植物性臭気 |  | 9 | 2.2 | 11.2 | 45 | 79 |  |  | 3 | 0.06 | 2.64 | 0.11 | 0.02 | 1.04 | 5 | 56 | [9 empty] | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.05.09 | 上層 | 10:20 | 0 |  |  | 20.8 | 16.9 | 2 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.1 | 1.7 | 10.1 | 45 | 4600 |  |  | 3 | 0.07 | 1.16 | 0.15 | 0.02 | 1 | 5 | 56 | [9 empty] | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 620
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.05.09 | 下層 | 10:30 | 20 |  |  | 20.8 | 15 | 2 | 3 | 植物性臭気 |  | 8 | 0.6 | 9.4 | 48 | 460 |  |  | 3 | 0.07 | 1.14 | 0.2 | 0.02 | 0.99 | 5 | 56 | [9 empty] | 151 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.06.06 | 上層 | 10:40 | 0 |  |  | 19.1 | 19.8 | 3 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.9 | 3 | 11.8 | 45 | 7900 |  |  | 5 | 0.07 | 1.59 | 0.01 | 0.03 | 0.9 | 4 | 57 | [9 empty] | 142 | 0 |  |  | <0.005 | 0 | 340
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.06.06 | 下層 | 10:55 | 20 |  |  | 19.1 | 18.9 | 1 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 0.8 | 8.5 | 43 | 3500 |  |  | 3 | 0.07 | 1.34 | 0.14 | 0.03 | 0.98 | 5 | 55 | [9 empty] | 146 | 0 |  |  | 0 | 0 | 98
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.07.04 | 上層 | 11:50 | 0 |  |  | 34.8 | 26.3 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.6 | 1.9 | 10.5 | 43 | 7900 |  |  | 4 | 0.06 | 1.27 | <0.01 | 0.03 | 0.85 | 4 | 54 | [9 empty] | 141 | <0.01 |  |  | 0 | 0 | 760
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.07.04 | 下層 | 11:55 | 20 |  |  | 34.8 | 20.8 | 3 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.3 | 0.9 | 7.8 | 42 | 1800 |  |  | 3 | 0.07 | 1.21 | 0.03 | 0.04 | 0.92 | 4 | 53 | [9 empty] | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.08.08 | 上層 | 10:00 | 0 |  |  | 24.6 | 25.3 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 1.1 | 6.6 | 42 | 24000 |  |  | 3 | 0.01 | 1.17 | 0.01 | 0.02 | 0.72 | 4 | 50 | [9 empty] | 128 | <0.01 |  |  | 0 | 0 | 510
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.08.08 | 下層 | 10:10 | 20 |  |  | 24.6 | 23.4 | 5 | 3 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 0.2 | 6.7 | 42 | 17000 |  |  | 3 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.02 | 0.67 | 3 | 49 | [9 empty] | 124 | <0.01 |  |  | 0 | 0 | 550
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.09.05 | 上層 | 10:05 | 0 |  |  | 24.5 | 23.7 | 2 | 6 | 植物性臭気 |  | 8.2 | 1.9 | 9.6 | 33 | 1700 |  |  | 5 | 0.03 | 2.04 | 0.02 | 0.02 | 1.36 | 4 | 45 | [9 empty] | 119 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0 | 490
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.09.05 | 下層 | 10:15 | 20 |  |  | 24.5 | 20.5 | 18 | 19 | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.6 | 8.1 | 31 | 3300 |  |  | 6 | 0.06 | 1.75 | 0.01 | 0 | 1.54 | 3 | 42 | [9 empty] | 110 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1400
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.10.17 | 下層 | 10:00 | 20 |  |  | 17.5 | 17.6 | 10 | 9 | 植物性臭気 |  | 8 | 1.4 | 9.9 | 35 | 1300 |  |  | 3 | 0.06 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 1.11 | 3 | 46 | [9 empty] | 119 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1400
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.10.17 | 上層 | 10:10 | 0 |  |  | 17.5 | 16.2 | 4 | 4 | 植物性臭気 |  | 9.3 | 3.6 | 12.7 | 37 | 700 |  |  | 5 | 0.05 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 0.99 | 3 | 48 | [9 empty] | 124 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0 | 340
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.11.07 | 上層 | 9:55 | 0 |  |  | 13.2 | 14.5 | 1 | 3 | 植物性臭気 |  | 7.2 | 0.8 | 9.9 | 40 | 790 |  |  | 3 | 0.02 | 1.26 | 0.05 | 0.01 | 1.16 | 4 | 49 | [9 empty] | 128 | 0 |  |  | <0.005 | 0 | 1200
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.11.07 | 下層 | 10:05 | 20 |  |  | 13.2 | 14.4 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.7 | 9.6 | 41 | 790 |  |  | 3 | 0.05 | 1.26 | 0.06 | 0.01 | 1.13 | 4 | 52 | [9 empty] | 134 | 0 |  |  | 0 | 0 | 970
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.12.05 | 上層 | 10:15 | 0 |  |  | 10.5 | 11.5 | 4 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.4 | 1.4 | 10.9 | 41 | 230 |  |  | 3 | 0.04 | 1.44 | 0.02 | 0.02 | 1.11 | 4 | 55 | [9 empty] | 136 | 0 |  |  | <0.005 | 0 | 120
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2001.12.05 | 下層 | 10:25 | 20 |  |  | 10.5 | 11.2 | 3 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.5 | 0.7 | 10.3 | 40 | 13000 |  |  | 2 | 0.04 | 1.36 | 0.11 | 0.02 | 1.09 | 4 | 58 | [9 empty] | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1200
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2002.01.16 | 上層 | 10:00 | 0 |  |  | 11.2 | 8 | 1 | <1 | 植物性臭気 |  | 7.3 | 0.8 | 10.8 | 44 | 130 |  |  | 2 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 0.02 | 1.29 | 4 | 59 | [9 empty] | 143 | 0 |  |  | <0.005 | 0 | 190
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2002.01.16 | 下層 | 10:15 | 20 |  |  | 11.2 | 7.5 | 2 | <1 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 0.6 | 10.7 | 45 | 490 |  |  | 2 | 0.05 | 1.22 | 0.06 | 0.02 | 1.29 | 4 | 60 | [9 empty] | 143 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2002.02.13 | 上層 | 10:10 | 0 |  |  | 5 | 6.9 | 2 | 4 | 下水臭 |  | 7.5 | 0.8 | 10.9 | 37 | 310 |  |  | 2 | 0.07 | 1.45 | 0.08 | 0.02 | 1.4 | 5 | 55 | [9 empty] | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2002.02.13 | 下層 | 10:25 | 20 |  |  | 5 | 6.2 | 6 | 4 | 下水臭 |  | 7.5 | 0.6 | 10.3 | 42 | 230 |  |  | 2 | 0.08 | 1.45 | 0.09 | 0.02 | 1.4 | 5 | 54 | [9 empty] | 141 | 0 |  |  | 0 | 0 | 120
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2002.03.06 | 上層 | 10:00 | 0 |  |  | 11.1 | 8.4 | 6 | 1 | 下水臭 |  | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 46 | 110 |  |  | 4 | 0.1 | 1.87 | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 5 | 58 | [9 empty] | 151 | 0 |  |  | 0 | 0 | 450
神奈川県 企業庁 水質センター | 三井大橋 | 2002.03.06 | 下層 | 10:10 | 20 |  |  | 11.1 | 7.5 | 3 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 1.4 | 10.7 | 45 | 31 |  |  | 2 | 0.07 | 1.74 | 0.08 | 0.02 | 1.36 | 5 | 56 | [9 empty] | 147 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.04.18 | 上層 | 10:05 | 0 |  |  | 19.4 | 14.6 | 7 | 2 | 植物性臭気 |  | 9.2 | 3.3 | 12.1 | 47 | 1100 |  |  | 5 |  |  | 0.01 | 0.03 | 1.04 | 5 | 56 | [9 empty] | 152 | 0 |  |  | 0 | 0 | 510
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.05.23 | 上層 | 10:05 | 0 |  |  | 19 | 19.3 | 7 | 3 | 植物性臭気 |  | 9.6 | 5.1 | 13.1 | 50 | 490 |  |  | 7 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.78 | 5 | 59 | [9 empty] | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | 320
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.06.20 | 上層 | 10:10 | 0 |  |  | 24.5 | 19.7 | 2 | 3 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 0.9 | 8.6 | 42 | 9400 |  |  | 2 | 0.07 |  | 0.08 | 0.01 | 1.13 | 4 | 55 | [9 empty] | 135 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2400
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.07.25 | 上層 | 10:05 | 0 |  |  | 31.2 | 26.3 | 10 | 8 | 植物性臭気 |  | 9.2 | 2.2 | 10.6 | 51 | 7900 |  |  | 5 |  |  | <0.01 | 0.02 | 0.87 | 6 | 60 | [9 empty] | 159 | 0 |  |  | 0 | 0 | 940
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.08.29 | 上層 | 10:15 | 0 |  |  | 26 | 24.9 | 12 | 8 | 下水臭 |  | 9 | 2.3 | 9.8 | 34 | 3100 |  |  | 6 | 0.06 |  | 0.01 | 0.02 | 1.29 | 3 | 46 | [9 empty] | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2100
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.09.26 | 上層 | 9:35 | 0 |  |  | 21.2 | 17.9 | 8 | 2 | 下水臭 |  | 8.1 | 1.9 | 9.7 | 40 | 3300 |  |  | 3 | 0.06 |  | 0.04 | 0.01 | 1.22 | 3 | 51 | [9 empty] | 131 | 0 |  |  | <0.005 | 0 | 1000
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.10.24 | 上層 | 9:50 | 0 |  |  | 16.1 | 15.4 | 3 | 8 | 下水臭 |  | 7.9 | 0.6 | 9.5 | 42 | 7900 |  |  | 2 | 0.06 |  | 0.03 | 0.01 | 1.09 | 4 | 52 | [9 empty] | 135 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6000
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.11.28 | 上層 | 9:30 | 0 |  |  | 6.2 | 9 | 12 | 2 | 下水臭 |  | 7.6 | 1 | 10.4 | 45 | 7900 |  |  | 3 | 0.1 |  | 0.08 | 0.02 | 1.15 | 4 | 55 | [9 empty] | 144 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3600
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2001.12.19 | 上層 | 9:35 | 0 |  |  | 2.2 | 7.6 | 6 | 2 | 下水臭 |  | 7.5 | 1.5 | 11.1 | 40 | 22000 |  |  | 2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.03 | 1.45 | 5 | 56 | [9 empty] | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4500
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2002.01.23 | 上層 | 11:10 | 0 |  |  | 8.1 | 8 | 22 | 9 | 下水臭 |  | 7.6 | 1.3 | 11.2 | 40 | 940 |  |  | 4 | 0.1 |  | 0.08 | 0.02 | 1.47 | 4 | 51 | [9 empty] | 134 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2800
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2002.02.20 | 上層 | 9:45 | 0 |  |  | 9 | 8.4 | 6 | 3 | 下水臭 |  | 7.7 | 1.5 | 10.5 | 47 | 13000 |  |  | 2 | 0.11 |  | 0.11 | 0.02 | 1.37 | 5 | 59 | [9 empty] | 156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3000
神奈川県 企業庁 水質センター | 勝瀬橋 | 2002.03.27 | 上層 | 10:25 | 0 |  |  | 9.7 | 11.7 | 7 | 2 | 下水臭 |  | 8.4 | 4.7 | 12 | 50 | 2300 |  |  | 6 | 0.16 |  | 0.01 | 0.03 | 1.22 | 5 | 61 | [9 empty] | 159 | 0 |  |  | 0 | 0 | 400
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.04.18 | 上層 | 11:05 | 0 |  |  | 21.1 | 14 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.9 | 2.9 | 12.1 | 45 | 790 |  |  | 4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 5 | 55 | [9 empty] | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 140
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.04.18 | 下層 | 11:15 | 20 |  |  | 21.1 | 14.1 | 3 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 1.6 | 9.8 | 46 | 46 |  |  | 3 |  |  | 0.08 | 0.02 | 1.09 | 5 | 55 | [9 empty] | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.05.23 | 上層 | 11:00 | 0 |  |  | 17.6 | 18.2 | 6 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.9 | 2.7 | 10.1 | 48 | 1100 |  |  | 6 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.98 | 5 | 61 | [9 empty] | 153 | 0 |  |  | 0 | 0 | 510
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.05.23 | 下層 | 11:05 | 20 |  |  | 17.6 | 16.6 | 3 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 1 | 7.8 | 48 | 330 |  |  | 3 |  |  | 0.14 | 0.03 | 1.11 | 5 | 58 | [9 empty] | 155 | 0 |  |  | 0 | 0 | 460
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.06.20 | 上層 | 11:05 | 0 |  |  | 26.5 | 19.8 | 3 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.8 | 1.5 | 11.1 | 43 | 33000 |  |  | 4 | 0.05 |  | 0.02 | 0.02 | 0.94 | 4 | 52 | [9 empty] | 139 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1200
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.06.20 | 下層 | 11:15 | 20 |  |  | 26.5 | 17.3 | 2 | 4 | 植物性臭気 |  | 7.5 | 0.6 | 7.7 | 40 | 1300 |  |  | 4 | 0.08 |  | 0.09 | 0.02 | 1.11 | 4 | 52 | [9 empty] | 134 | 0 |  |  | 0 | 0 | 480
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.07.25 | 上層 | 11:05 | 0 |  |  | 33 | 27 | 6 | 4 | かび臭 |  | 9.4 | 4.7 | 12.1 | 51 | 33000 |  |  | 8 |  |  | <0.01 | 0.03 | 0.82 | 6 | 59 | [9 empty] | 157 | <0.01 |  |  | 0 | 0 | 7500
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.07.25 | 下層 | 11:10 | 20 |  |  | 33 | 22.5 | 4 | 5 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 1.1 | 5.9 | 51 | 11000 |  |  | 3 |  |  | 0.06 | 0.03 | 1.25 | 6 | 60 | [9 empty] | 163 | 0 |  |  | 0 | 0 | 820
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.08.29 | 上層 | 11:35 | 0 |  |  | 27.7 | 30.9 | 11 | 9 | 下水臭 |  | 7 | 2.6 | 2 | 41 | 130000 |  |  | 12 | 0.11 |  | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 3 | 48 | [9 empty] | 125 | <0.01 |  |  | 0 | 0 | 190000
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.08.29 | 下層 | 11:35 | 20 |  |  | 27.7 | 22.4 | 37 | 5 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 0.8 | 8.2 | 32 | 11000 |  |  | 5 | 0.06 |  | 0.04 | 0.02 | 1.43 | 3 | 45 | [9 empty] | 117 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2300
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.09.26 | 上層 | 10:45 | 0 |  |  | 24.5 | 23.3 | 7 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 2.2 | 9.4 | 24 | 28000 |  |  | 3 | 0.06 |  | 0.02 | 0.01 | 1.28 | 4 | 54 | [9 empty] | 134 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9000
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.09.26 | 下層 | 10:55 | 20 |  |  | 24.5 | 19.1 | 12 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 0.8 | 9.4 | 40 | 7900 |  |  | 3 | 0.05 |  | 0.07 | 0.01 | 1.26 | 3 | 52 | [9 empty] | 131 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4200
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.10.24 | 上層 | 11:00 | 0 |  |  | 17.6 | 17.7 | 3 | 7 | 植物性臭気 |  | 9.1 | 4.7 | 11.7 | 39 | 3300 |  |  | 7 | 0.14 |  | 0.01 | 0.01 | 0.97 | 3 | 51 | [9 empty] | 128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1000
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.10.24 | 下層 | 11:05 | 20 |  |  | 17.6 | 16.6 | 4 | 6 | 植物性臭気 |  | 8 | 0.6 | 9.3 | 41 | 3300 |  |  | 2 | 0.05 |  | 0.01 | 0.01 | 1.09 | 3 | 51 | [9 empty] | 132 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1300
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.11.28 | 上層 | 10:40 | 0 |  |  | 9.2 | 10.1 | 5 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.2 | 0.9 | 9.8 | 45 | 490 |  |  | 2 | 0.07 |  | 0.03 | 0.02 | 1.12 | 4 | 54 | [9 empty] | 143 | 0 |  |  | 0 | 0 | 640
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.11.28 | 下層 | 10:45 | 20 |  |  | 9.2 | 9.9 | 5 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.5 | 0.7 | 9.7 | 46 | 2200 |  |  | 2 | 0.08 |  | 0.02 | 0.02 | 1.12 | 4 | 54 | [9 empty] | 142 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1100
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.12.19 | 上層 | 10:40 | 0 |  |  | 5.3 | 8.4 | 4 | 1 | 下水臭 |  | 7.3 | 1.2 | 10 | 40 | 790 |  |  | 2 | 0.09 |  | 0.08 | 0.03 | 1.38 | 5 | 59 | [9 empty] | 153 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2001.12.19 | 下層 | 10:50 | 20 |  |  | 5.3 | 8.4 | 8 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.4 | 4 | 10 | 38 | 1700 |  |  | 3 | 0.09 |  | 0.1 | 0.03 | 1.4 | 5 | 60 | [9 empty] | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | 760
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2002.01.23 | 上層 | 10:10 | 0 |  |  | 7.4 | 7.5 | 13 | 6 | 植物性臭気 |  | 7.3 | 1 | 10.5 | 40 | 350 |  |  | 3 | 0.12 |  | 0.12 | 0.03 | 1.5 | 6 | 60 | [9 empty] | 151 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2500
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2002.01.23 | 下層 | 10:20 | 20 |  |  | 7.4 | 6.8 | 41 | 13 | 下水臭 |  | 7.4 | 2 | 10.6 | 41 | 1100 |  |  | 6 | 0.15 |  | 0.11 | 0.02 | 1.38 | 6 | 58 | [9 empty] | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6200
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2002.02.20 | 上層 | 10:40 | 0 |  |  | 11.3 | 7.7 | 3 | 1 | 下水臭 |  | 7.7 | 1 | 10.5 | 44 | 330 |  |  | 2 | 0.1 |  | 0.11 | 0.02 | 1.33 | 5 | 58 | [9 empty] | 155 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2002.02.20 | 下層 | 10:45 | 20 |  |  | 11.3 | 7.1 | 5 | 2 | 下水臭 |  | 7.6 | 1 | 10.3 | 46 | 330 |  |  | 2 | 0.1 |  | 0.12 | 0.02 | 1.41 | 6 | 58 | [9 empty] | 156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 230
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2002.03.27 | 上層 | 11:30 | 0 |  |  | 10.4 | 11.6 | 6 | 2 | 下水臭 |  | 8.1 | 2.9 | 12 | 50 | 490 |  |  | 4 | 0.12 |  | 0.01 | 0.03 | 1.2 | 5 | 61 | [9 empty] | 157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 220
神奈川県 企業庁 水質センター | 相模湖大橋 | 2002.03.27 | 下層 | 11:30 | 20 |  |  | 10.4 | 9.5 | 4 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 1.2 | 8.5 | 51 | 130 |  |  | 2 | 0.11 |  | 0.11 | 0.02 | 1.29 | 5 | 62 | [9 empty] | 160 | 0 |  |  | 0 | 0 | 130
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.04.09 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 15.1 | 12.2 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.5 |  |  | 46 | 220 |  |  | 6 |  |  | <0.01 | 0.02 | 1.07 | 5 | 53 | [9 empty] | 144 | 0 |  |  | 0 | 1 | 210
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.04.23 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 12.5 | 14.2 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.4 | 3.5 | 11.2 | 49 | 490 |  |  | 6 |  |  | 0.03 | 0.02 | 1 | 5 | 57 | [9 empty] | 148 | 0 |  |  | 0 | 0 | 140
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.05.07 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 21.2 | 14.5 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 |  |  | 49 | 2300 |  |  | 4 |  |  | 0.07 | 0.02 | 1.12 | 5 | 56 | [9 empty] | 151 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.05.21 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 23.6 | 17.4 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 2.2 | 9.1 | 49 | 1300 |  |  | 4 |  |  | 0.04 | 0.02 | 1.08 | 5 | 58 | 116 | <0.02 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.005 | 155 | 0 | 25 | <0.001 | 0 | 0 | 200
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.06.04 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 26.5 | 17.5 | 4 | 3 | 植物性臭気 |  | 8 |  |  | 46 | 7000 |  |  | 6 |  |  | 0.04 | 0.03 | 1.11 | 5 | 53 | [9 empty] | 144 | 0 |  |  | 0 | 0 | 520
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.06.18 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 25.5 | 18 | 6 | 4 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 1.3 | 8.3 | 43 | 7000 |  |  | 6 |  |  | 0.05 | 0.02 | 1.07 | 4 | 51 | [9 empty] | 137 | 0 |  |  | 0 | 1 | 900
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.07.02 | 上層 | 8:45 | 0 |  |  | 26 | 19.7 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.1 |  |  | 45 | 2800 |  |  | 5 |  |  | 0.03 | 0.02 | 1.08 | 4 | 54 | [9 empty] | 147 | 0 |  |  | 0 | 0 | 580
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.07.23 | 上層 | 9:05 | 0 |  |  | 32.4 | 23.7 | 5 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.3 | 1.6 | 7.9 | 52 | 23000 |  |  | 6 |  |  | 0.08 | 0.02 | 1.16 | 6 | 56 | [9 empty] | 160 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1900
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.08.06 | 上層 | 8:35 | 0 |  |  | 22.8 | 22.2 | 5 | 3 | かび臭 |  | 8.1 |  |  | 52 | 23000 |  |  | 7 |  |  | 0.05 | 0.07 | 1.08 | 5 | 57 | [9 empty] | 161 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1400
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.08.27 | 上層 | 8:55 | 0 |  |  | 25.3 | 19.3 | 48 | 11 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 1.8 | 8.2 | 32 | 49000 |  |  | 7 |  |  | 0.04 | 0.02 | 1.34 | 4 | 43 | 163 | <0.02 | <0.001 |  | 0.001 | 0 | <0.001 | <0.0001 | <0.005 | 117 | 0 | 20 | <0.001 | 0 | 2 | 6800
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.09.03 | 上層 | 8:40 | 0 |  |  | 22.6 | 19.3 | 10 | 5 | 植物性臭気 |  | 7.6 |  |  | 41 | 7000 |  |  | 4 |  |  | 0.05 | 0.03 | 1.42 | 4 | 50 | [9 empty] | 137 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2300
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.09.17 | 上層 | 8:55 | 0 |  |  | 22.8 | 17.8 | 52 | 3 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 1.6 | 9.3 | 39 | 33000 |  |  | 5 |  |  | 0.02 | 0.01 | 1.17 | 3 | 46 | [9 empty] | 124 | 0 |  |  | 0 | 2 | 6900
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.10.01 | 上層 | 8:55 | 0 |  |  | 17.5 | 16.2 | 6 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 |  |  | 42 | 790 |  |  | 3 |  |  | <0.01 | 0.01 | 1.27 | 4 | 50 | [9 empty] | 134 | 0 |  |  | <0.005 | 0 | 2600
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.10.22 | 上層 | 8:55 | 0 |  |  | 15.2 | 14.4 | 8 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 1.6 | 9.6 | 41 | 4900 |  |  | 3 |  |  | 0.02 | 0.01 | 1.14 | 4 | 50 | [9 empty] | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1500
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.11.05 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 13.7 | 13.5 | 6 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 |  |  | 47 | 4300 |  |  | 4 |  |  | <0.01 | 0.02 | 1.21 | 5 | 56 | [9 empty] | 143 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1000
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.11.26 | 上層 | 8:45 | 0 |  |  | 8.7 | 10.3 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 1.6 | 9.4 | 45 | 2200 |  |  | 3 |  |  | 0.01 | 0.02 | 1.14 | 4 | 54 | 97 | <0.02 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.005 | 142 | 0 | 21 | <0.001 | 0 | 0 | 1000
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.12.03 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 7.3 | 9.8 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 |  |  | 48 | 700 |  |  | 3 |  |  | 0.02 | 0.02 | 1.27 | 4 | 56 | [9 empty] | 146 | 0 |  |  | 0 | 0 | 760
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2001.12.17 | 上層 | 9:00 | 0 |  |  | 3.2 | 8.5 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 1.8 | 9.7 | 50 | 790 |  |  | 3 |  |  | 0.06 | 0.02 | 1.4 | 5 | 58 | [9 empty] | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | 320
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2002.01.07 | 上層 | 8:40 | 0 |  |  | 0.4 | 6.6 | 3 | 2 | 植物性臭気 |  | 8 |  |  | 51 | 460 |  |  | 2 |  |  | 0.08 | 0.03 | 1.41 | 5 | 58 | [9 empty] | 158 | 0 |  |  | 0 | 0 | 260
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2002.01.21 | 上層 | 9:05 | 0 |  |  | 3.9 | 7.5 | 4 | 1 | 植物性臭気 |  | 8.2 | 2.3 | 10 | 50 | 3300 |  |  | 3 |  |  | 0.08 | 0.03 | 1.5 | 6 | 57 | [9 empty] | 156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2002.02.04 | 上層 | 8:40 | 0 |  |  | 5.2 | 6.1 | 5 | 5 | 植物性臭気 |  | 7.7 |  |  | 44 | 1400 |  |  | 4 |  |  | 0.08 | 0.02 | 1.29 | 7 | 55 | [9 empty] | 153 | 0 |  |  | 0 | 0 | 340
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2002.02.18 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 7.4 | 7.1 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.5 | 9.9 | 48 | 330 |  |  | 3 |  |  | 0.08 | 0.02 | 1.32 | 5 | 57 | 117 | <0.02 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.005 | 156 | 0 | 26 | <0.001 | 0 | 0 | 320
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2002.03.04 | 上層 | 8:50 | 0 |  |  | 6.8 | 8.9 | 5 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.7 |  |  | 50 | 790 |  |  | 3 |  |  | 0.09 | 0.02 | 1.41 | 5 | 58 | [9 empty] | 158 | 0 |  |  | 0 | 0 | 420
神奈川県 企業庁 水質センター | 津久井分水池 | 2002.03.25 | 上層 | 9:00 | 0 |  |  | 7.1 | 11.4 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.1 | 2.7 | 11.1 | 51 | 1100 |  |  | 5 |  |  | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 5 | 59 | [9 empty] | 158 | 0 |  |  | 0 | 1 | 180

## 横浜市水道局
調査機関名 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取水槽 | 採取時刻 | 採取水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 臭気 | 透明度 | pH | BOD | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | 全燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 塩素イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | 有機燐 | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | クロロフィルa
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.04.09 | 上層 | 11:10 |  |  |  | 18.5 | 13 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.6 | 2.8 | 10.7 | 44 | 330 |  | 106 | 4 | 0.1 | 1.44 | 0.01 | 0.02 | 1.05 | 5 | 55 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 15 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 120 | 27
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.05.14 | 上層 | 13:55 |  |  |  | 23.1 | 16.4 | 3 | 2 | 植物性臭気 |  | 8 | 1.2 | 8.8 | 47 | 1300 |  | 93 | 4 | 0.09 | 1.14 | 0.08 | 0.03 | 1.19 | 5 | 56 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 15 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 200 | 8
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.06.11 | 上層 | 11:00 |  |  |  | 25.7 | 18.7 | 4 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 0.5 | 9.2 | 45 | 13000 |  | 103 | 5 | 0.06 | 1.11 | 0.09 | 0.03 | 0.88 | 5 | 55 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 370 | 5.2
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.07.09 | 上層 | 14:05 |  |  |  | 31 | 23.5 | 6 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.4 | 1.4 | 9.1 | 49 | 24000 |  | 111 | 4 | 0.07 | 1.12 | 0.06 | 0.02 | 1.03 | 6 | 57 | 114 | <0.03 | <0.001 | 0 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 450 | 24
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.08.06 | 上層 | 13:15 |  |  |  | 24 | 22.5 | 6 | 2 | かび臭 |  | 8.1 | 1.9 | 8.1 | 52 | 24000 |  | 97 | 5 | 0.06 | 1.1 | 0.05 | 0.09 | 0.96 | 7 | 61 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 17 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 1500 | 16
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.09.12 | 上層 | 14:20 |  |  |  | 27.8 | 19.1 | 290 | 1 | 土臭 |  | 7.8 | 0.4 | 10.1 | 30 | 7900 |  | 115 | 4 | 0.16 | 1.46 | 0.03 | 0 | 1.15 | 3 | 42 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 10 | 0 | 18 |  | 0 | 9 | 3400 | 1.1
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.10.09 | 上層 | 13:50 |  |  |  | 19.8 | 16 | 8 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.7 | 8.7 | 42 | 1300 |  | 91 | 3 | 0.05 | 1.19 | 0.02 | 0.01 | 1.04 | 4 | 51 | 106 | <0.03 | <0.001 | 0 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2.8
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.11.12 | 上層 | 13:40 |  |  |  | 13 | 12.4 | 7 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 0.3 | 10.5 | 42 | 2400 |  | 104 | 4 | 0.05 | 1.13 | 0.02 | 0.02 | 1.09 | 3 | 50 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 13 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 2400 | 6
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2001.12.10 | 上層 | 14:00 |  |  |  | 10.8 | 9.9 | 4 | 3 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.7 | 10.3 | 47 | 2400 |  | 95 | 3 | 0.07 | 1.31 | 0.06 | 0.02 | 1.22 | 4 | 58 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 15 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 670 | 3.8
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2002.01.15 | 上層 | 14:15 |  |  |  | 15.2 | 7.6 | 3 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.8 | 11.1 | 50 | 490 |  | 98 | 2 | 0.09 | 1.5 | 0.1 | 0.03 | 1.34 | 5 | 60 |  | <0.03 | <0.001 | 0 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1.9
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2002.02.12 | 上層 | 13:10 |  |  |  | 7.6 | 8.7 | 4 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.4 | 10.7 | 48 | 1300 |  | 97 | 2 | 0.08 | 1.51 | 0.12 | 0.02 | 1.36 | 6 | 59 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 420 | 0.5
横浜市 水道局 | 弁天橋 | 2002.03.11 | 上層 | 13:30 |  |  |  | 15 | 11.7 | 4 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 0.7 | 10.2 | 49 | 790 |  | 98 | 3 | 0.09 | 1.46 | 0.1 | 0.03 | 1.32 | 4 | 59 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 220 | 5.7
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.04.16 |  | 14:00 |  |  |  | 20.8 | 14 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.5 | 1.9 | 13.8 | 46 | 940 |  | 139 | 4 | 0.07 | 1.44 | 0.04 | 0.02 | 0.93 | 6 | 57 | [9 empty] | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 460 | 25
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.05.21 |  | 11:18 |  |  |  | 30 | 20.6 | 10 | 2 | 植物性臭気 |  | 9.3 | 6.2 | 13.7 | 48 | 1300 |  | 158 | 10 | 0.07 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | 0.79 | 5 | 57 | [9 empty] | 15 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 260 | 51
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.06.18 |  | 13:45 |  |  |  | 28.4 | 22.8 | 7 | 2 | 植物性臭気 |  | 9.2 | 2 | 13.4 | 45 | 24000 |  | 161 | 5 | 0.04 | 1.79 | 0 | 0.04 | 0.77 | 6 | 54 | [9 empty] | 14 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 680 | 26
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.07.16 |  | 13:50 |  |  |  | 31.9 | 27 | 3 | 2 | かび臭 |  | 8.9 | 1.1 | 10.6 | 42 | 24000 |  | 137 | 4 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.02 | 0.66 | 4 | 51 | [9 empty] | 14 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 690 | 9.4
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.08.13 |  | 13:30 |  |  |  | 31.5 | 25.6 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.1 | 1.8 | 8.2 | 43 | 17000 |  | 103 | 4 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.03 | 0.66 | 4 | 50 | [9 empty] | 13 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 710 | 42
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.09.17 |  | 13:45 |  |  |  | 27.4 | 21.5 | 59 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.6 | 10 | 35 | 79000 |  | 118 | 4 | 0.06 | 1.32 | 0.02 | 0.01 | 1.26 | 4 | 46 | [9 empty] | 12 | 0 | 21 |  | 0 | 3 | 7800 | 2.5
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.10.15 |  | 14:05 |  |  |  | 22.6 | 17.2 | 9 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.9 | 2.9 | 12.3 | 40 | 130 |  | 132 | 5 | 0.04 | 1.32 | 0.01 | 0.01 | 0.92 | 4 | 48 | [9 empty] | 12 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 750 | 30
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.11.19 |  | 13:35 |  |  |  | 16.2 | 14.2 | 2 | 3 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 0.4 | 9.9 | 43 | 830 |  | 100 | 3 | 0.03 | 1.34 | 0.06 | 0.02 | 1.26 | 2 | 52 | [9 empty] | 14 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 830 | 2.1
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2001.12.17 |  | 14:00 |  |  |  | 10.3 | 10.7 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.9 | 0.5 | 11.4 | 45 | 130 |  | 107 | 2 | 0.02 | 1.45 | 0.03 | 0.02 | 1.21 | 4 | 56 | [9 empty] | 14 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 130 | 2.7
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2002.01.21 |  | 13:30 |  |  |  | 7 | 7.3 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 0.5 | 10.9 | 44 | 710 |  | 95 | 3 | 0.04 | 1.29 | 0.06 | 0.02 | 1.14 | 3 | 54 | [9 empty] | 14 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 710 | 5.6
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2002.02.18 |  | 14:00 |  |  |  | 9.9 | 8.1 | 3 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.7 | 10.6 | 43 | 200 |  | 95 | 3 | 0.06 | 1.43 | 0.11 | 0.02 | 1.25 | 4 | 55 | [9 empty] | 15 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 200 | 1.6
横浜市 水道局 | 三井大橋 | 2002.03.13 |  | 13:10 |  |  |  | 16.8 | 12.4 | 8 | 4 | 植物性臭気 |  | 9.1 | 1.7 | 11.8 | 48 | 77 |  | 114 | 5 | 0.04 | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 5 | 58 | [9 empty] | 15 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 77 | 25
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.04.16 |  | 13:35 |  |  |  | 19.4 | 14.7 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 8.8 | 0.6 | 12.7 | 46 | 280 |  | 130 | 4 | 0.08 | 1.32 | 0.13 | 0.02 | 1.06 | 6 | 56 | [9 empty] | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 5
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.05.21 |  | 10:46 |  |  |  | 29.8 | 18.8 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 9 | 2.3 | 13.9 | 48 | 4900 |  | 153 | 6 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 0.02 | 1.07 | 5 | 56 | [9 empty] | 16 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 640 | 19
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.06.18 |  | 13:20 |  |  |  | 28.4 | 23.8 | 5 | 2 | 植物性臭気 |  | 9.1 | 1.9 | 12.5 | 46 | 3100 |  | 153 | 4 | 0.02 | 1.69 | 0.01 | 0.04 | 0.78 | 6 | 55 | [9 empty] | 15 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 290 | 12
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.07.16 |  | 14:10 |  |  |  | 32.5 | 26.9 | 3 | 2 | かび臭 |  | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 46 | 79000 |  | 125 | 4 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.03 | 0.76 | 3 | 54 | [9 empty] | 14 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 1500 | 9.4
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.08.13 |  | 13:10 |  |  |  | 31.5 | 26.7 | 2 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.8 | 2 | 7.5 | 44 | 13000 |  | 96 | 5 | 0.02 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | 0.7 | 5 | 50 | [9 empty] | 14 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 2000 | 16
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.09.17 |  | 14:20 |  |  |  | 26.7 | 20.9 | 62 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.3 | 1.2 | 8.4 | 35 | 24000 |  | 98 | 7 | 0.06 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 1.27 | 4 | 46 | [9 empty] | 12 | 0 | 20 |  | 0 | 3 | 17000 | 2.4
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.10.15 |  | 13:45 |  |  |  | 22.6 | 17.4 | 6 | 3 | 植物性臭気 |  | 8.8 | 2.3 | 11.3 | 41 | 1400 |  | 122 | 5 | 0.03 | 1.31 | 0.01 | 0.01 | 0.97 | 5 | 49 | [9 empty] | 13 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 770 | 31
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.11.19 |  | 13:55 |  |  |  | 17.5 | 14.8 | 1 | 2 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.5 | 9.7 | 43 | 490 |  | 99 | 2 | 0.03 | 1.49 | 0.05 | 0.02 | 1.42 | 3 | 53 | [9 empty] | 14 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 120 | 1
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2001.12.17 |  | 13:20 |  |  |  | 14 | 11 | 3 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.6 | 0.5 | 12.2 | 49 | 490 |  | 115 | 2 | 0.02 | 1.58 | 0.03 | 0.02 | 1.48 | 4 | 60 | [9 empty] | 15 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 79 | 2.6
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2002.01.23 |  | 14:50 |  |  |  | 13.5 | 8.5 | 2 | 2 | 土臭 |  | 7.8 | 0.7 | 11.5 | 45 | 700 |  | 103 | 3 | 0.03 | 1.48 | 0.06 | 0.02 | 1.39 | 4 | 57 | [9 empty] | 14 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 1800 | 3.1
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2002.02.18 |  | 14:20 |  |  |  | 9.8 | 8.8 | 3 | 1 | 植物性臭気 |  | 7.7 | 0.4 | 10.7 | 42 | 110 |  | 97 | 2 | 0.05 | 1.88 | 0.09 | 0.02 | 1.31 | 4 | 57 | [9 empty] | 14 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 390 | 1.1
横浜市 水道局 | 津久井湖堰堤前 | 2002.03.13 |  | 13:30 |  |  |  | 17.4 | 12.5 | 7 | 4 | 植物性臭気 |  | 9 | 1.4 | 11 | 48 | 33 |  | 107 | 4 | 0.04 | 1.69 | 0.01 | 0.02 | 1.47 | 5 | 58 | [9 empty] | 15 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 19 | 22
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.04.09 |  | 13:20 |  |  |  | 19.8 | 13.1 | 0 | 1 | 無臭 | 6.5 | 7.8 | 0.4 | 9.8 | 31 | 240 |  | 99 | 2 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0 | 0.51 | 2 | 37 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 9 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 220
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.05.21 |  | 13:17 |  |  |  | 28.2 | 20 | 1 | 1 | 植物性臭気 | 5 | 7.9 | 0.1 | 7.9 | 34 | 330 |  | 92 | 2 | 0.01 | 0.51 | 0.04 | 0 | 0.64 | 2 | 40 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 10 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 340
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.06.18 |  | 12:35 |  |  |  | 28.7 | 19.7 | 1 | 1 | 無臭 | 4.8 | 7.7 | 0.7 | 9.1 | 32 | 1100 |  | 106 | 2 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0 | 0.57 | 2 | 38 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 9 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 650
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.07.16 |  | 11:10 |  |  |  | 32.7 | 27.9 | 4 | 2 | 植物性臭気 | 2.5 | 8.9 | 1.3 | 9.4 | 37 | 330 |  | 126 | 3 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0 | 0.33 | 2 | 44 | 78 | <0.03 | <0.001 |  | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5300
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.08.13 |  | 11:10 |  |  |  | 25.8 | 22.3 | 9 | 3 | 植物性臭気 | 1.8 | 7.5 | 2.5 | 9.2 | 39 | 7000 |  | 118 | 4 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0 | 0.47 | 2 | 45 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 11 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 3200
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.09.17 |  | 11:15 |  |  |  | 27 | 17.6 | 3 | 1 | 無臭 | 1.7 | 7.8 | 0.6 | 9.2 | 31 | 4900 |  | 103 | 2 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0 | 0.7 | 4 | 37 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 9 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 2500
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.10.15 |  | 13:00 |  |  |  | 20.5 | 13.3 | 1 | 1 | 無臭 | 3.2 | 7.5 | 0.2 | 10.4 | 33 | 2400 |  | 105 | 2 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0 | 0.57 | 2 | 36 | 57 | <0.03 | <0.001 |  | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1600
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.11.19 |  | 11:20 |  |  |  | 12.3 | 9.8 | 0 | 2 | 無臭 | 7.2 | 7.7 | 0.3 | 10.9 | 32 | 1700 |  | 102 | 2 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 0 | 0.6 | 1 | 37 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 9 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 1500
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2001.12.17 |  | 12:30 |  |  |  | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 植物性臭気 | 10.5 | 7 | 0.3 | 12 | 34 | 490 |  | 104 | 1 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0 | 0.57 | 2 | 42 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 10 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 130
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2002.01.21 |  | 12:50 |  |  |  | 5.5 | 5.6 | 2 | 3 | 植物性臭気 | 3 | 7.7 | 0.6 | 11.5 | 34 | 1700 |  | 98 | 2 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0 | 0.56 | 1 | 41 |  | <0.03 | <0.001 |  | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 900
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2002.02.18 |  | 11:15 |  |  |  | 11.1 | 7.2 | 1 | 1 | 無臭 | 4 | 7.5 | 0.6 | 11.4 | 32 | 490 |  | 102 | 1 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0 | 0.56 | 2 | 43 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 10 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 2000
横浜市 水道局 | 奥相模湖堰堤前 | 2002.03.13 |  | 11:50 |  |  |  | 14 | 9.7 | 1 | 1 | 植物性臭気 | 5.3 | 7.5 | 0.3 | 11.9 | 33 | 130 |  | 111 | 1 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0 | 0.58 | 1 | 40 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 10 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 490
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.04.09 | 上層 | 11:35 |  |  |  | 19.1 | 12.8 | 6 | 2 | 植物性臭気 | 2.1 | 8.8 | 4.9 | 11.3 | 44 | 4600 |  | 111 | 6 | 0.13 | 1.48 | 0 | 0.02 | 1.03 | 6 | 55 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 15 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 850 | 44
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.05.14 | 上層 | 13:40 |  |  |  | 25 | 17 | 3 | 2 | 植物性臭気 | 2.3 | 8.2 | 2.1 | 9.4 | 48 | 1700 |  | 101 | 4 | 0.09 | 1.11 | 0.06 | 0.03 | 1.17 | 5 | 57 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 15 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 280 | 13
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.06.11 | 上層 | 11:15 |  |  |  | 26.9 | 18.9 | 3 | 2 | 植物性臭気 | 2.3 | 7.9 | 0.3 | 9 | 43 | 11000 |  | 102 | 4 | 0.05 | 1.18 | 0.09 | 0.03 | 0.86 | 5 | 55 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 400 | 6.2
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.07.09 | 上層 | 13:40 |  |  |  | 31 | 26.8 | 7 | 2 | 植物性臭気 | 1.7 | 9.5 | 2.2 | 14.6 | 49 | 11000 |  | 188 | 5 | 0.04 | 0.93 | 0.01 | 0.03 | 0.75 | 6 | 56 | 92 | <0.03 | <0.001 | 0 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 520 | 20
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.08.06 | 上層 | 13:00 |  |  |  | 25.8 | 23.8 | 9 | 2 | かび臭 | 1.4 | 9.1 | 2.5 | 12 | 52 | 11000 |  | 148 | 6 | 0.06 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 0.8 | 7 | 62 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 4800 | 14
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.09.12 | 上層 | 13:55 |  |  |  | 29 | 20 | 280 | 1 | 土臭 | 0.1 | 7.7 | 0.4 | 9.4 | 29 | 17000 |  | 108 | 3 | 0.15 | 1.25 | 0.03 | 0 | 1.16 | 4 | 41 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 10 | 0 | 19 |  | 0 | 5 | 2600 | 1.5
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.10.09 | 上層 | 13:30 |  |  |  | 20 | 17.4 | 6 | 2 | 植物性臭気 | 1.7 | 8.5 | 3 | 10.3 | 42 | 1100 |  | 118 | 4 | 0.07 | 1.26 | 0.02 | 0.01 | 0.95 | 4 | 53 | 126 | <0.03 | <0.001 | 0 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 29
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.11.12 | 上層 | 13:30 |  |  |  | 12.7 | 12.6 | 5 | 2 | 植物性臭気 | 1.5 | 7.9 | 0.3 | 11.9 | 43 | 2400 |  | 119 | 3 | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | 3 | 51 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 13 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 1600 | 6.4
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2001.12.10 | 上層 | 13:40 |  |  |  | 13.1 | 10.4 | 4 | 3 | 植物性臭気 | 2.1 | 7.7 | 0.6 | 10.3 | 47 | 240 |  | 96 | 3 | 0.07 | 1.3 | 0.05 | 0.02 | 1.22 | 4 | 58 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 15 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 600 | 2.9
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2002.01.15 | 上層 | 13:50 |  |  |  | 16.7 | 8.5 | 2 | 1 | 植物性臭気 | 3.3 | 7.7 | 0.6 | 11 | 50 | 240 |  | 98 | 2 | 0.09 | 1.48 | 0.11 | 0.03 | 1.34 | 5 | 61 |  | <0.03 | <0.001 | 0 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 |  | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2.1
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2002.02.12 | 上層 | 13:40 |  |  |  | 7.2 | 9.4 | 4 | 1 | 植物性臭気 | 2.7 | 7.8 | 0.4 | 10.4 | 47 | 460 |  | 96 | 2 | 0.08 | 1.53 | 0.12 | 0.02 | 1.35 | 5 | 60 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 820 | 1.1
横浜市 水道局 | 相模湖大橋 | 2002.03.11 | 上層 | 13:00 |  |  |  | 13.6 | 12.5 | 5 | 1 | 植物性臭気 | 2.5 | 8.1 | 1.4 | 10.5 | 50 | 220 |  | 103 | 4 | 0.1 | 1.63 | 0.09 | 0.03 | 1.34 | 5 | 59 |  | <0.03 |  |  | <0.005 |  |  |  |  | 16 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 200 | 13

## 川崎市水道局
調査機関名 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取水槽 | 採取時刻 | 採取水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 臭気 | 透明度 | pH | BOD | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | 全燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 塩素イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | 有機燐 | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | クロロフィルa
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.04.17 | 上層 | 11:10 |  |  |  | 21.5 | 14.1 | 5 |  | 植物性臭気 |  | 7.7 | 2.1 | 10 |  | 560 |  | 100 | 4 | 0.09 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 1 | 5 | [11 empty] | 0 | 24 |  |  |  | 1100 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.05.08 | 上層 | 10:45 |  | 気温: 21.5; 水温: 15.5; 濁度: 2; pH: 7.3 | [15 empty] | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | [6 empty] | 0 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.05.22 | 上層 | 11:25 |  |  |  | 22.5 | 17.8 | 10 |  | 植物性臭気 |  | 8.6 | 2.2 | 12 |  | 2400 |  | 130 | 5 | 0.1 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 | [11 empty] | 0 | 22 |  |  |  | 4400 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.06.19 | 上層 | 11:00 |  |  |  | 26.6 | 19.5 | 5 |  | 植物性臭気 |  | 8.2 | 2.4 | 10 |  | 12000 |  | 120 | 5 | 0.04 | 1.2 | <0.01 | 0.04 | 0.9 | 3 | [11 empty] | 0 | 19 |  |  |  | 7900 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.07.17 | 上層 | 11:15 |  |  |  | 33 | 27.6 | 2 |  | 植物性臭気 |  | 9.2 | 1.9 | 10 |  | 160 |  | 130 | 5 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 4 | [11 empty] | 0 | 14 |  |  |  | 3200 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.08.01 | 上層 | 11:25 |  | 気温: 32.4; 水温: 28.3; 濁度: 19; pH: 9.1 | [15 empty] | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | [6 empty] | <0.001 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.08.14 | 上層 | 11:00 |  |  |  | 34.7 | 24.3 | 6 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.7 | 9.5 |  | 4600 |  | 120 | 7 | 0.04 | 1.7 | <0.01 | 0.13 | 1.1 | 6 | [11 empty] | 0 | 18 |  |  |  | 11000 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.09.18 | 上層 | 11:20 |  |  |  | 29 | 22.2 | 16 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.9 | 8.2 |  | 14000 |  | 96 | 5 | 0.06 | 1.6 | 0.03 | 0.01 | 1.2 | 3 | [11 empty] | 0 | 19 |  |  |  | 30000 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.10.16 | 上層 | 11:15 |  |  |  | 21.1 | 17.1 | 15 |  | 植物性臭気 |  | 7.2 | 0.5 | 9.3 |  | 7300 |  | 99 | 5 | 0.06 | 1.3 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 2 | [11 empty] | 0 | 21 |  |  |  | 11000 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.11.06 | 上層 | 10:55 |  | 気温: 23.2; 水温: 15.8; 濁度: 4; pH: 8 | [15 empty] | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | [6 empty] | <0.001 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.11.20 | 上層 | 11:05 |  |  |  | 14.1 | 11.2 | 4 |  | 植物性臭気 |  | 7.3 | 0.2 | 9.8 |  | 700 |  | 92 | 3 | 0.05 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 1 | 3 | [11 empty] | 0 | 22 |  |  |  | 1600 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2001.12.18 | 上層 | 11:20 |  |  |  | 10 | 9.1 | 2 |  | 植物性臭気 |  | 7.2 | 1.2 | 9 |  | 230 |  | 81 | 4 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1.1 | 4 | [11 empty] | 0 | 23 |  |  |  | 700 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2002.01.22 | 上層 | 11:00 |  |  |  | 13 | 7.9 | 8 |  | 植物性臭気 |  | 7.5 | 1.3 | 10 |  | 4300 |  | 87 | 4 | 0.09 | 1.7 | 0.07 | 0.03 | 1.1 | 4 | [11 empty] | 0 | 25 |  |  |  | 4700 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2002.02.04 | 上層 | 11:00 |  | 気温: 12.3; 水温: 7.3; 濁度: 2; pH: 7.1 | [15 empty] | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | [6 empty] | 0 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2002.02.18 | 上層 | 11:05 |  |  |  | 14.5 | 7.6 | 3 |  | 植物性臭気 |  | 7.3 | 0.9 | 11 |  | 110 |  | 93 | 3 | 0.09 | 1.7 | 0.12 | 0.02 | 1.2 | 4 | [11 empty] | 0 | 18 |  |  |  | 1200 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 相模湖大橋 | 2002.03.18 | 上層 | 11:10 |  |  |  | 19 | 12.3 | 5 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 1.9 | 9.4 |  | 930 |  | 91 | 4 | 0.12 | 2.1 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 4 | [11 empty] | 0 | 26 |  |  |  | 1800 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.04.17 | 上層 | 11:45 |  |  | 27.23 | 24.7 | 14.2 | 5 |  | 植物性臭気 |  | 7.7 | 2.1 | 10 | 48 | 210 |  | 110 | 4 | 0.07 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 5 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 23 |  |  |  | 700
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.05.08 | 上層 | 11:05 |  | 気温: 22.4; 水温: 15; 濁度: 3; pH: 7.3 |  | 50 | 300 | [9 empty] | 56 | 200 | 0.03 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.0001 | <0.005 |  |  |  | <0.01 | 0 | 0 | 350
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.05.22 | 上層 | 11:50 |  |  | 23.82 | 24.1 | 18.4 | 5 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 2.2 | 9.8 | 49 | 160 |  | 110 | 4 | 0.09 | 1.7 | 0.06 | 0.01 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 23 |  |  |  | 1400
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.06.19 | 上層 | 11:30 |  |  | 49.55 | 27.2 | 18.4 | 4 | 6 | 植物性臭気 |  | 7.3 | 2.3 | 8.4 | 42 | 2100 |  | 92 | 5 | 0.08 | 1.3 | 0.07 | 0.02 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 4900
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.07.17 | 上層 | 11:50 |  |  | 35.91 | 33.8 | 24 | 4 |  | 植物性臭気 |  | 7.8 | 1.7 | 8.1 | 50 | 760 |  | 98 | 5 | 0.06 | 1.4 | 0.12 | 0.02 | 0.9 | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 19 |  |  |  | 2100
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.08.01 | 上層 | 11:50 |  | 気温: 36.2; 水温: 23.9; 濁度: 5; pH: 7.6 |  | 44 | 17000 | [9 empty] | 67 | 120 | 0.01 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.0001 | <0.005 |  |  |  | <0.01 | <0.001 | 0 | 5300
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.08.14 | 上層 | 11:40 |  |  | 26.9 | 32 | 23 | 6 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 1.1 | 6.4 | 52 | 9200 |  | 76 | 7 | 0.06 | 1.4 | 0.01 | 0.14 | 1.4 | 6 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 7800
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.09.18 | 上層 | 11:45 |  |  | 96.18 | 31.3 | 19.2 | 35 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.6 | 8.2 | 40 | 15000 |  | 91 | 5 | 0.05 | 1.9 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 17000
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.10.16 | 上層 | 11:45 |  |  | 74.94 | 21.6 | 16 | 19 |  | 植物性臭気 |  | 7.2 | 0.3 | 9.2 | 40 | 3900 |  | 96 | 5 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 9500
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.11.06 | 上層 | 10:40 |  | 気温: 25.3; 水温: 13.9; 濁度: 6; pH: 7.3 |  | 46 | 3100 | [9 empty] | 54 | 91 | 0.01 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.0001 | <0.005 |  |  |  | <0.01 | <0.001 | 0 | 12000
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.11.20 | 上層 | 11:40 |  |  | 45.89 | 17.4 | 11.2 | 6 |  | 植物性臭気 |  | 7.2 | 0.5 | 9.6 | 43 | 1500 |  | 90 | 3 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 0.02 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 22 |  |  |  | 1700
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2001.12.18 | 上層 | 11:50 |  |  | 31.75 | 9.8 | 8.2 | 4 |  | 植物性臭気 |  | 7.2 | 1.1 | 9.1 | 49 | 600 |  | 80 | 4 | 0.07 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 24 |  |  |  | 3200
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2002.01.22 | 上層 | 11:25 |  |  | 73.03 | 16.4 | 7.8 | 14 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.7 | 10 | 44 | 6400 |  | 87 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.12 | 0.03 | 1.3 | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 25 |  |  |  | 3700
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2002.02.04 | 上層 | 11:15 |  | 気温: 10.6; 水温: 6.8; 濁度: 4; pH: 7.2 |  | 42 | 430 | [9 empty] | 56 | 120 | 0.01 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.0001 | <0.005 |  |  |  | <0.01 | <0.002 | 0 | 1600
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2002.02.18 | 上層 | 11:35 |  |  | 27.64 | 14.8 | 7.8 | 4 |  | 植物性臭気 |  | 7.3 | 1.2 | 10 | 44 | 190 |  | 87 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.02 | 1.2 | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 21 |  |  |  | 1000
川崎市 水道局 浄水部 | 弁天橋 | 2002.03.18 | 上層 | 11:45 |  |  | 24.11 | 18.5 | 11.7 | 3 |  | 植物性臭気 |  | 7.3 | 1.4 | 9.8 | 46 | 100 |  | 93 | 4 | 0.08 | 1.8 | 0.04 | 0.03 | 1.2 | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 25 |  |  |  | 700
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.04.17 | 上層 | 13:15 |  |  |  | 26.4 | 15 | 11 |  | 植物性臭気 |  | 9.1 | 3.4 | 14 |  | 260 |  | 140 | 7 | 0.09 | 1.5 | 0.01 | 0.02 | 0.9 | 5 | [11 empty] | 0 | 22 |  |  |  | 600 | 0.1
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.05.22 | 上層 | 13:30 |  |  |  | 23.3 | 18.9 | 3 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 3.7 | 9.3 |  | 8700 |  | 100 | 5 | 0.06 | 1.2 | 0.05 | 0.01 | 0.9 | 4 | [11 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 1000 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.06.19 | 上層 | 13:05 |  |  |  | 30.4 | 22.2 | 2 |  | 植物性臭気 |  | 9.3 | 2.8 | 13 |  | 600 |  | 150 | 5 | 0.02 | 0.89 | <0.01 | 0.03 | 0.8 | 3 | [11 empty] | 0 | 13 |  |  |  | 2000 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.07.17 | 上層 | 13:30 |  |  |  | 35.2 | 27.5 | 3 |  | 植物性臭気 |  | 8.6 | 2.4 | 8.6 |  | 1300 |  | 110 | 6 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 3 | [11 empty] | 0 | 10 |  |  |  | 1500 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.08.14 | 上層 | 13:30 |  |  |  | 32.8 | 25.3 | 2 |  | 植物性臭気 |  | 7.7 | 3.2 | 7.8 |  | 14000 |  | 97 | 8 | 0.04 | 1.7 | <0.01 | 0.03 | 0.8 | 4 | [11 empty] | 0 | 14 |  |  |  | 3400 | 0.1
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.09.18 | 上層 | 13:15 |  |  |  | 29.7 | 20.5 | 38 |  | 植物性臭気 |  | 7.4 | 0.5 | 8.6 |  | 24000 |  | 98 | 5 | 0.04 | 1.6 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 3 | [11 empty] | <0.01 | 19 |  |  |  | 8400 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.10.16 | 上層 | 13:20 |  |  |  | 23.3 | 18.9 | 10 |  | 植物性臭気 |  | 8.8 | 2.6 | 13 |  | 430 |  | 140 | 7 | 0.06 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 1 | 3 | [11 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 4700 | 0.1
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.11.20 | 上層 | 13:50 |  |  |  | 19.7 | 13.2 | 2 | 2 |  |  | 7.4 | 0.9 | 10 |  | 130 |  | 99 | 4 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 1 | 3 | [11 empty] | 0 | 20 |  |  |  | 500 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2001.12.18 | 上層 | 13:40 |  |  |  | 11.8 | 10 | 1 |  | 腐敗性臭気 |  | 7.3 | 1.7 | 10 |  | 110 |  | 92 | 5 | 0.04 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 3 | [11 empty] | 0 | 21 |  |  |  | 200 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2002.01.22 | 上層 | 13:00 |  |  |  | 15.8 | 9.5 | 28 |  | 植物性臭気 |  | 7.3 | 0.8 | 9.8 |  | 1600 |  | 80 | 6 | 0.09 | 1.7 | 0.09 | 0.02 | 1.2 | 4 | [11 empty] | 0 | 22 |  |  |  | 1700 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2002.02.18 | 上層 | 13:00 |  |  |  | 12.4 | 7.7 | 3 |  | 植物性臭気 |  | 7.3 | 1 | 10 |  | 160 |  | 91 | 2 | 0.09 | 1.7 | 0.09 | 0.02 | 1.2 | 5 | [11 empty] | 0 | 22 |  |  |  | 300 | 0
川崎市 水道局 浄水部 | 名手橋 | 2002.03.18 | 上層 | 13:10 |  |  |  | 19.8 | 12.2 | 11 |  | 植物性臭気 |  | 8.7 | 2.7 | 9.9 |  | 540 |  | 95 | 5 | 0.04 | 2 | <0.01 | 0.02 | 0.8 | 4 | [11 empty] | 0 | 21 |  |  |  | 1200 | 0.1

## 広域水道企業団
調査機関名 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取水槽 | 採取時刻 | 採取水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 臭気 | 透明度 | pH | BOD | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | 全燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 塩素イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | 有機燐 | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | クロロフィルa
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.04.05 | 上層 | 11:10 | 0 |  |  | 14.5 | 10.8 | 1 |  | 植物性臭気 | 4.9 | 8.2 |  | 11.4 | 32 |  |  | 109 | 3 | 0.07 | 0.78 | 0.01 | 0 | 0.45 | 2 | [10 empty] | 97 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.04.05 | 上層 | : | 5 | 水温: 11; 濁度: 1; pH: 8.3 | 12.2 | 32 |  |  | 118 | 3 | 0.062 | 0.64 | 0.02 | <0.004 | 0.44 | 2 | [10 empty] | 96 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.04.05 | 下層 | : | 45 | 濁度: 1; 臭気: 無臭; pH: 7.6 |  | 32 |  |  |  | 3 | 0.063 | 0.64 | 0.04 | 0 | 0.44 | 1 | [10 empty] | 93 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.05.07 | 上層 | 11:00 | 0 |  |  | 20.9 | 15.9 | 1 |  | 魚介臭 | 4.8 | 8.4 |  | 10.6 | 33 |  |  | 114 | 2 | 0.009 | 0.58 | 0.02 | 0 | 0.4 | 2 | [10 empty] | 101 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.05.07 | 上層 | : | 5 | 水温: 13.5; 濁度: 1; pH: 8.7 | 12.2 | 33 |  |  | 125 | 3 | 0.008 | 0.54 | 0.02 | 0 | 0.38 | 1 | [10 empty] | 98 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.8
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.05.07 | 下層 | : | 45 | 水温: 6.6; 濁度: 1; 臭気: 無臭; pH: 7.6 | 9.5 | 32 |  |  | 82 | 2 | 0.008 | 0.59 | 0.04 | 0 | 0.44 | 1 | [10 empty] | 94 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.06.05 | 上層 | 11:00 | 0 |  |  | 24.5 | 19.9 | 2 |  | 植物性臭気 | 3.8 | 8.5 |  | 10.5 | 32 |  |  | 122 | 4 | 0.008 | 0.64 | 0.03 | <0.004 | 0.46 | 1 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.9
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.06.05 | 上層 | : | 5 | 水温: 15.9; 濁度: 3; pH: 8.1 | 11.4 | 30 |  |  | 123 | 40 | 0.009 | 0.64 | 0.03 | <0.004 | 0.48 | 1 | [10 empty] | 94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.06.05 | 下層 | : | 43 | 水温: 6.6; 濁度: 0; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.3 | 9.2 | 32 |  |  | 80 | 2 | 0.003 | 0.5 | 0.04 | <0.004 | 0.46 | 1 | [10 empty] | 94 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.07.10 | 上層 | 11:05 | 0 |  |  | 27.4 | 24.2 | 1 |  | 植物性臭気 | 3.6 | 8.5 |  | 9.9 | 36 |  |  | 125 | 4 | 0.006 | 0.53 | 0.02 | 0 | 0.38 | 2 | [10 empty] | 107 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.07.10 | 上層 | : | 5 | 水温: 19.2; 濁度: 3; pH: 9.4 | 15.1 | 34 |  |  | 175 | 7 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | <0.004 | 0.3 | 1 | [10 empty] | 98 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.8
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.07.10 | 下層 | : | 39 | 水温: 6.7; 濁度: 0; 臭気: 無臭; pH: 7.4 | 7 | 33 |  |  | 61 | 2 | 0.005 | 0.57 | 0.03 | <0.004 | 0.44 | 1 | [10 empty] | 95 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.08.09 | 上層 | 11:00 | 0 |  |  | 27.4 | 23 | 3 |  | 魚介臭 | 2.1 | 7.5 | 0.8 | 8.6 | 42 |  |  | 106 | 4 | 0.01 | 0.71 | 0.04 | 0 | 0.47 | 2 | [10 empty] | 121 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.08.09 | 上層 | : | 5 | 水温: 19.1; 濁度: 2; pH: 7.5 | 7.9 | 38 |  |  | 91 | 4 | 0.007 | 0.6 | 0.03 | <0.004 | 0.43 | 2 | [10 empty] | 108 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.2
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.08.09 | 下層 | : | 35 | 水温: 6.8; 濁度: 1; 臭気: 魚介臭; pH: 7.1 | 4.8 | 34 |  |  | 42 | 2 | 0.006 | 0.56 | 0.06 | <0.004 | 0.43 | 1 | [10 empty] | 97 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.09.04 | 上層 | 11:30 | 0 |  |  | 23.5 | 21.9 | 4 |  | 植物性臭気 | 0.7 | 8.5 |  | 9.5 | 31 |  |  | 115 | 5 | 0.02 | 1.06 | 0.04 | 0.01 | 0.69 | 1 | [10 empty] | 91 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.9
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.09.04 | 上層 | : | 5 | 水温: 19; 濁度: 20; pH: 7.6 | 6.6 | 28 |  |  | 76 | 6 | 0.046 | 1.4 | 0.04 | 0.01 | 0.67 | 1 | [10 empty] | 83 |  |  |  | 0 | 2 |  | 1.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.09.04 | 下層 | : | 40 | 水温: 7.7; 濁度: 8; 臭気: 土臭; pH: 7.1 | 1.1 | 35 |  |  | 10 | 2 | 0.021 | 0.8 | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 1 | [10 empty] | 98 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.10.11 | 上層 | 10:50 | 0 | 気温: 21.2; 水温: 16.6; 濁度: 2; 透明度: 1.9; pH: 7.9 | 9.5 | 31 |  |  | 104 | 4 | 0.013 | 0.69 | 0.03 | <0.004 | 0.53 | 2 | [10 empty] | 85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.10.11 | 上層 | : | 5 | 水温: 15.6; 濁度: 31; pH: 7.7 |  | 26 |  |  |  | 5 | 0.058 | 1.24 | 0.04 | <0.004 | 0.49 | 1 | [10 empty] | 79 |  |  |  | 0 | 2 |  | 2.5
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.10.11 | 下層 | : | 40 | 水温: 9.9; 濁度: 34; 臭気: かび臭; pH: 7 |  | 34 |  |  |  |  | 0.065 | 1.3 | 0.06 | <0.004 | 0.41 | 1 | [10 empty] | 95 |  |  |  | 0 | 2
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.11.01 | 上層 | 10:50 | 0 | 気温: 182; 水温: 15.1; 濁度: 2; 透明度: 2.6; pH: 7.8 | 9.6 | 31 |  |  | 101 | 3 | 0.009 | 0.66 | 0.03 | <0.004 | 0.56 | 2 | [10 empty] | 87 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.5
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.11.01 | 上層 | : | 5 | 水温: 14.6; 濁度: 2; pH: 7.8 |  | 30 |  |  |  | 4 | 0.011 | 0.68 | 0.02 | <0.004 | 0.54 | 2 | [10 empty] | 86 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.11.01 | 下層 | : | 43 | 水温: 10.8; 濁度: 19; 臭気: 無臭; pH: 7.2 |  | 31 |  |  |  |  | 0.044 | 1.16 | 0.02 | <0.004 | 0.54 | 2 | [10 empty] | 90 |  |  |  | 0 | 1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.12.11 | 上層 | 10:45 | 0 | 気温: 9.4; 水温: 10.8; 濁度: 2; 透明度: 3.4; pH: 7.8 | 10 | 31 |  |  | 96 | 5 | 0.019 | 0.56 | 0.01 | <0.004 | 0.49 | 1 | [10 empty] | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.12.11 | 上層 | : | 5 | 水温: 10.9; 濁度: 2; pH: 7.5 |  | 31 |  |  |  | 5 | 0.019 | 0.69 | 0.02 | <0.004 | 0.42 | 1 | [10 empty] | 89 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2001.12.11 | 下層 | : | 46 | 水温: 10.8; 濁度: 4; 臭気: 無臭; pH: 7.4 |  | 31 |  |  |  |  | 0.022 | 0.72 | 0.02 | <0.004 | 0.48 | 2 | [10 empty] | 88 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.01.10 | 上層 | 10:55 | 0 | 気温: 8.2; 水温: 8.2; 濁度: 2; 透明度: 5; pH: 7.6 | 10.7 | 34 |  |  | 97 | 3 | 0.017 | 0.56 | 0.03 | <0.004 | 0.44 | 2 | [10 empty] | 92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.9
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.01.10 | 上層 | : | 5 | 水温: 8.2; 濁度: 2; pH: 7.8 |  | 31 |  |  |  | 3 | 0.017 | 0.61 | 0.03 | <0.004 | 0.5 | 2 | [10 empty] | 92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.01.10 | 下層 | : | 46 | 水温: 8.1; 濁度: 2; 臭気: 無臭; pH: 7.6 |  | 34 |  |  |  |  | 0.018 | 0.68 | 0.03 | <0.004 | 0.5 | 2 | [10 empty] | 92 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.02.07 | 上層 | 10:45 | 0 |  |  | 11.7 | 7.5 | 2 |  |  | 3 | 7.8 | 0.5 | 11.3 | 31 |  |  | 101 | 4 | 0.024 | 0.54 | 0.02 | <0.004 | 0.46 | 1 | [10 empty] | 92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.7
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.02.07 | 上層 | : | 5 | 水温: 7.3; 濁度: 2; pH: 7.6 |  | 31 |  |  |  | 4 | 0.028 | 0.54 | 0.02 | <0.004 | 0.46 | 2 | [10 empty] | 92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.02.07 | 下層 | : | 45 | 水温: 7; 濁度: 3; 臭気: 無臭; pH: 7.7 |  | 32 |  |  |  |  | 0.035 | 0.61 | 0.02 | <0.004 | 0.46 | 1 | [10 empty] | 91 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.03.05 | 上層 | 11:10 | 0 | 気温: 9; 水温: 8; 濁度: 1; 透明度: 6.9; pH: 7.9 |  | 31 |  |  |  | 4 | 0.012 | 0.51 | 0.02 | <0.004 | 0.43 | 2 | [10 empty] | 97 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.03.05 | 上層 | : | 5 | 水温: 8; 濁度: 1; pH: 7.9 |  | 32 |  |  |  | 3 | 0.014 | 0.57 | 0.02 | <0.004 | 0.39 | 1 | [10 empty] | 97 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2002.03.05 | 下層 | : | 46 | 水温: 6.8; 濁度: 2; 臭気: 無臭; pH: 7.7 |  | 32 |  |  |  |  | 0.015 | 0.5 | 0.03 | <0.004 | 0.42 | 1 | [10 empty] | 94 |  |  |  | 0 | 0
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.04.05 | 上層 | 10:25 | 0 |  |  | 12.5 | 10.4 | 2 |  | 魚介臭 | 3.4 | 8.4 |  | 12.5 | 32 |  |  | 119 | 4 | 0.066 | 0.76 | 0.02 | <0.004 | 0.42 | 2 | [10 empty] | 95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.7
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.05.07 | 上層 | 10:30 | 0 |  |  | 20.6 | 15.7 | 1 |  | 魚介臭 | 3.9 | 8.7 |  | 11.3 | 34 |  |  | 121 | 4 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0 | 0.37 | 1 | [10 empty] | 101 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.4
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.06.05 | 上層 | 10:20 | 0 |  |  | 23.9 | 19.5 | 1 |  | 植物性臭気 | 6 | 8.4 |  | 10.9 | 34 |  |  | 126 | 5 | 0.006 | 0.57 | 0.03 | <0.004 | 0.41 | 1 | [10 empty] | 102 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.07.10 | 上層 | 10:30 | 0 |  |  | 28.1 | 23.9 | 1 |  | 植物性臭気 | 3.3 | 8.8 |  | 10.5 | 37 |  |  | 132 | 4 | 0.006 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0.33 | 1 | [10 empty] | 106 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.2
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.08.09 | 上層 | 10:20 | 0 |  |  | 25.6 | 22.5 | 2 |  | 魚介臭 | 4.6 | 7.9 | 0.7 | 9 | 45 |  |  | 110 | 4 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | <0.004 | 0.41 | 1 | [10 empty] | 121 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.6
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.09.04 | 上層 | 10:15 | 0 |  |  | 25.2 | 20.7 | 6 |  | 植物性臭気 | 0.5 | 8.4 |  | 9.5 | 30 |  |  | 113 | 5 | 0.023 | 1.08 | 0.09 | 0.01 | 0.7 | 1 | [10 empty] | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.7
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.10.11 | 上層 | 10:15 | 0 | 気温: 18.2; 水温: 16.1; 濁度: 3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 | 9.6 | 29 |  |  | 104 | 4 | 0.015 | 0.69 | 0.04 | <0.004 | 0.51 | 1 | [10 empty] | 83 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.3
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.11.01 | 上層 | 10:10 | 0 | 気温: 17.4; 水温: 15; 濁度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.2 | 10.6 | 30 |  |  | 111 | 4 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | <0.004 | 0.49 | 2 | [10 empty] | 85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.9
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2001.12.11 | 上層 | 10:20 | 0 | 気温: 8.4; 水温: 10.9; 濁度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 | 9.9 | 31 |  |  | 95 | 4 | 0.018 | 0.49 | 0.02 | <0.004 | 0.47 | 2 | [10 empty] | 88 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2002.01.10 | 上層 | 10:30 | 0 | 気温: 8.7; 水温: 8.3; 濁度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 | 10.7 | 31 |  |  | 98 | 3 | 0.018 | 0.63 | 0.04 | <0.004 | 0.53 | 6 | [10 empty] | 91 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.9
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2002.02.07 | 上層 | 10:25 | 0 |  |  | 10.8 | 7.7 | 2 |  | 植物性臭気 |  | 7.9 | 0.6 | 11.6 | 33 |  |  | 104 | 4 | 0.027 | 0.6 | 0.02 | <0.004 | 0.39 | 1 | [10 empty] | 91 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.2
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2002.03.05 | 上層 | 10:15 | 0 | 気温: 8.3; 水温: 7.8; 濁度: 1; 臭気: 沼沢臭; pH: 8.2 |  | 32 |  |  |  | 4 | 0.013 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0.43 | 2 | [10 empty] | 96 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3