## 温泉動力装置許可申請に必要なもの
温泉動力装置許可申請に必要なもの
| 書類等 |  | 内容 | 根拠
1 | 温泉動力装置許可申請書 |  | ・各保健福祉事務所窓口又は小田原保健福祉事務所ホームページ | 規則 細則
で入手できます｡
（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m7k/onsen/p2117.html）
2 | 動力装置の場所の付近の見取図 |  | ・原則として､市町村作成の1/2,500の地図 | 規則
・半径200ｍ以内に源泉がある場合は､測量士による実測距離
(水平距離)の測定と作成図への記名押印が必要です｡
3 | 動力(付属する配管を含む)の詳細図 |  | ・運用通知記載例4-1又は4-2を参考に作成してください。 | 細則
4 | 動力の設計仕様書 |  | ・動力の電動機及びポンプの設備等の性能がわかる書類（説明書、カタログ等） | 細則
5 | 申請者が、動力の装置に必要な土地を動力の装置のために使用する権利を有することを証明する書類 |  | ・当該地を動力の装置のために使用する権利を有しているという証明 ・運用通知別表2に掲げるものを用意してください｡ (土地の登記事項証明書など) | 細則
6 | ゆう出路の状況を示した図面 |  | ・運用通知記載例3を参考に作成してください。 | 細則
7 | 動力の装置後の温泉の利用計画書 |  | ・温泉利用の目的、利用する施設計画、温泉必要量等を記載してください。 | 細則
8 | 掘削(増 掘)の工 事の完了 に係る届 出に添付 した書類 | 温泉分析書 | ・登録分析機関が行った分析試験結果で、温泉法第2条の規定 により温泉であることが証明されたもの | 細則
9 |  | コア・スライム 採取状況 | ・掘削深度とコアあるいはスライムの採取状況が記入されたもの | 細則
10 |  | 電気検層結果 | ・原則として全ての水止め管を挿入する前に測定したもの | 細則
11 |  | 温度検層結果 | ・自然状態及び12時間以上注水している時のゆう出路内の温度を 測定したもの ・孔底温度を記入してください。 | 細則
12 |  | 地質柱状図 | ・地層、岩種及びその特徴、挿入管図、湧水、逸水、亀裂などの位置を記入したもの | 細則
13 |  | 揚湯試験結果 | ・段階揚湯試験、連続揚湯試験及び水位回復試験の結果 ※ 段階揚湯試験は、5段階以上の揚湯量で実施し、各段階で水位が十分に安定したところで試験したもの ※ 連続揚湯試験、水位回復試験は、水位が十分安定するまで連続揚湯したもの | 細則
14 | 温泉の測定施設図 |  | ・温泉の水位､温度､揚湯量を測定するための施設の平面図､立面図及び位置を明示した図 | 運用 通知
15 | 動力装置工事中の可燃性天然ガスのモニタリング計画書 |  | ・メタン濃度測定の実施方法、頻度などが記載されたもの ※ メタンが基準値以下の場合は、「可燃性天然ガス濃度確認 通知書」または「可燃性天然ガス測定結果報告書」の写し | 運用 通知
16 | 温泉の測定施設図 |  | ・温泉の水位､温度､揚湯量を測定するための施設の平面図､立面図及び位置を明示した図 | 運用 通知
17 | 法人の登記事項証明書 |  | ・法務局発行の履歴事項全部証明書など (※申請者が法人の場合のみ｡確認後はお返しします｡) | 運用 通知
18 | 申請手数料 111,530円 |  | ・現金でお持ちください｡ | 条例
※申請書及び添付書類(２～16)はそれぞれ３部提出してください。